Тульская область

Муниципальное образование Березовское Суворовского района

Администрация

Постановление

от 15 января 2013 г. № 1

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Березовское Суворовского района

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении», постановления правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Устава муниципального образования Березовское Суворовского района, администрация муниципального образования Березовское Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Березовское Суворовского района (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

Березовское Суворовского района	                                              А.И. Аленичев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Березовское Суворовского района

от 15.01.2012 № 1

Схема теплоснабжения муниципального образования Березовское Суворовского района

I. Общая часть

Сельское поселение Березовское входит в состав Суворовского муниципального района.

Площадь поселения – 183,1кв.км.

В состав сельского поселения входят 10 населенных пунктов:

1. с. Берёзово

2. с. Кулешово

3. с. Мишнево

4. с. Ближнерусаново

5. д. Безово

6. пос. Оматы

7. пос. Подрусановский

8. пос. Матюхинский

9. пос. Льва Толстого

10. пос. Южно-Ватцевский

Общая численность населения составляет – 838чел.

Общее количество жилых домов – 613

В том числе:

- муниципальных жилых домов – 2

- многоквартирных жилых домов – 138

- частных жилых домов – 473

Общее количество общественных зданий – 5

В том числе:

- администрация – 1

- объектов здравоохранения – 1

- объектов образования – 1

- объектов культуры – 2

Общее количество объектов:

- сельскохозяйственного назначения – 3

- производственной сферы – 0

- т.д.

Характеристика теплоснабжения населенных пунктов поселения

Характеристика теплоснабжения жилищного фонда

Таблица 1.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с постоянным проживанием | с печным теплоснабжением | с газовыми источниками теплоснабжения | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения (электр.) |
|  |  | кол-во | площадь общая, м2 | кол-во | площадь общая, м2 | кол-во | площадь общая, м2 | кол-во | площадь общая, м2 | кол-во | площадь общая, м2 |
| с. Берёзово | 281 | 159 | 9794,8 | 113 | 7294,8 | 159 | 9794,8 | - | - | 30 | 3092,8 |
| с. Кулешово | 320 | 188 | 10528,3 | 132 | 8406,3 | 188 | 10528,3 | - | - | 49 | 4749,3 |
| с. Мишнево | 96 | 121 | 5991,7 | 101 | 4953,2 | 121 | 5991,7 | - | - | 10 | 976,2 |
| с. Ближнерусаново | 23 | 9 | 346,6 | 7 | 231,5 | 9 | 346,6 | - | - | - | - |
| пос. Южно-Ватцевский | 34 | 12 | 898,2 | 12 | 898,2 | 12 | 898,2 | - | - | - | - |
| пос. Льва Толстого | 4 | 26 | 921,9 | 14 | 512,4 | 26 | 921,9 | - | - | - | - |
| пос. Матюхинский | 9 | 18 | 671,2 | 9 | 373,8 | 18 | 671,2 | - | - | - | - |
| пос. Оматы | 24 | 23 | 966,8 | 10 | 464,5 | 23 | 966,8 | - | - | - | - |
| пос. Подрусановский | 10 | 8 | 277,3 | 4 | 140,0 | 8 | 277,3 | - | - | - | - |
| д. Безово | 37 | 49 | 2337,1 | 21 | 1091,0 | 49 | 2337,1 | - | - | - | - |

_________________________________________

Характеристика теплоснабжения населенных пунктов поселения

Характеристика теплоснабжения жилищного фонда

Таблица 1.2.

| Адрес | Характеристика здания |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | улица | дом | Кол-во проживающих | Год постройки | Материал стен | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания м2 | Площадь жилых помещений м2 | Марка котла | мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в год | В том числе на отопление |
| село Берёзово | Кирова | 1 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 130,0 | 113,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 2 | 0 | 1967 | кирпич | 1 | - | 53,9 | 45,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 3 | 1 | 1920 | кирпич | 1 | - | 28,3 | 18,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 4 | 1 | 1933 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 15,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 6 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 114,3 | 98,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 7 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 25,6 | 17,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 8 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 9 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 80,0 | 64,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 11 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 12 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 64,0 | 48,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 13 | 1 | 1932 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 14 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 58,0 | 49,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 17 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 21 | 1 | 1967 | кирпич | 1 | - | 42,9 | 20,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 22 | 2 | 1948 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 23 | 1 | 1931 | кирпич | 1 | - | 70,0 | 54,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 27 | 1 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 46,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 32 | 3 | 1932 | кирпич | 1 | - | 62,0 | 47,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 34 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 36 | 0 | 1949 | кирпич | 1 | - | 53,0 | 44,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 37 | 8 | 1937 | кирпич | 1 | - | 54,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 39 | 5 | 1938 | кирпич | 1 | - | 57,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 40 | 3 | 1949 | бревенчатый | 1 | - | 70,2 | 28,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 41 | 0 | 1941 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 50 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 37,8 | 29,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 51 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 54,9 | 31,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 52 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 53 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 56 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 100,0 | 91,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 57 | 0 | 1910 | кирпич | 1 | - | 57,0 | 34,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 58 | 0 | 1912 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 60 | 0 | 1993 | кирпич | 1 | - | 96,3 | 87,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 64 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 65 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 39,0 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 66 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 86,0 | 77,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 73 | 2 | 1937 | кирпич | 1 | - | 65,0 | 56,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 74 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 50,4 | 42,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 76 | 0 | 1938 | смешан | 1 | - | 39,0 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 77 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 50,8 | 42,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 78 | 2 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 18,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 80 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 70,5 | 53,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 85 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 86 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 54,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 87 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 33,1 | 24,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 89 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 90 | 2 | 1958 | шлаков | 1 | - | 84,8 | 76,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 91 | 0 | 1949 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 92 | 1 | 1927 | кирпич | 1 | - | 102,9 | 86,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 93 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 94 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 95 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 96 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 56,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 97 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 98,0 | 81,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 98 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 82,8 | 74,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 99 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 46,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 100 | 1 | 1932 | кирпич | 1 | - | 70,0 | 61,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 101 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 102 | 2 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 103 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 104 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 105 | 2 | 1953 | кирпич | 1 | - | 68,4 | 60,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 106 | 2 | 1951 | бревенчатый | 1 | - | 55,2 | 46,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 107 | 0 | 1951 | бревенчатый | 1 | - | 55,2 | 46,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 108 | 0 | 1936 | шлаконал | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 109 | 1 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 110 | 1 | 1948 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 111 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 112 | 6 | 1931 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 113 | 0 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 53,3 | 44,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 114 | 0 | 1963 | кирпич | 1 | - | 33,6 | 25,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 115 | 0 | 1949 | шлаков | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 116 | 0 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 54,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 117 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 118 | 0 | 1957 | шлаконал | 1 | - | 40,6 | 32,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 120 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 121 | 0 | 1956 | кирпич | 1 | - | 62,6 | 54,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 122 | 4 | 1952 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 123 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 37,1 | 28,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 124 | 0 | 1917 | смешан | 1 | - | 63,0 | 54,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 125 | 1 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 18,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 126 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 44,7 | 36,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 127 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 31,0 | 22,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 128 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 129 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 59,0 | 50,06 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 130 | 0 | 1946 | шлаконал | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 131 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 14,0 | 5,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 132 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 25,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 134 | 2 | 1972 | кирпич | 1 | - | 52,8 | 44,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 135 | 0 | 2011 | деревянный | 2 | - | 78,2 | 69,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 136 | 0 | 1944 | бревенчатый | 1 | - | 52,8 | 44,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 137 | 2 | 1946 | кирпич | 1 | - | 80,7 | 72,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 138 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 139 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 31,9 | 23,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 141 | 2 | 1920 | бревенчатый | 1 | - | 57,7 | 49,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 142 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 60,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 143 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 144 | 1 | 1934 | шлаконалив | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 145 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 44,8 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 146 | 1 | 1942 | кирпич | 1 | - | 43,9 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 147 | 1 | 1946 | кирпич | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 148 | 6 | 1967 | кирпич | 1 | - | 58,0 | 49,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 149 | 0 | 1930 | кирпич | 1 | - | 70,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 150 | 2 | 1936 | кирпич | 1 | - | 79,2 | 62,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 151 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 152 | 1 | 1917 | смешан | 1 | - | 94,8 | 86,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 153 | 0 | 1957 | кирпич | 1 | - | 61,0 | 52,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 154 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 31,1 | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 155 | 1 | 1917 | кирпич | 1 | - | 97,1 | 88,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 159 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 160 | 4 | 1957 | кирпич | 1 | - | 71,9 | 63,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 161 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 164 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 165 | 1 | 1952 | кирпич | 1 | - | 43,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 167 | 1 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 53,2 | 44,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 168 | 4 | 1936 | кирпич | 1 | - | 103,8 | 87,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 169 | 3 | 1951 | кирпич | 1 | - | 45,8 | 37,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 170 | 1 | 1950 | бревенчатый | 1 | - | 46,0 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 171 | 0 | 1952 | смешан | 1 | - | 67,9 | 30,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 172 | 1 | 1948 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 175 | 4 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 70,3 | 61,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 176 | 1 | 1947 | кирпич | 2 | - | 102,0 | 93,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 177 | 1 | 1951 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 178 | 1 | 1954 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 179 | 0 | 1949 | бревенчатый | 1 | - | 39,6 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 182 | 5 | 1951 | кирпич | 1 | - | 154,6 | 89,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 183 | 1 | 1953 | кирпич | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 184 | 3 | 1939 | кирпич | 1 | - | 111,4 | 94,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 185 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 18,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова | 186 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 27,5 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 1 | 5 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 2 | 7 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 3 | 8 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 4 | 4 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 5 | 1 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 6 | 4 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 7 | 0 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 8 | 0 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 9 | 3 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 10 | 5 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 12 | 4 | 1987 | кирпич | 1 | - | 69,2 | 41,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 13 | 5 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 14 | 5 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 15 | 7 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 16 | 6 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 17 | 7 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 18 | 7 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 19 | 13 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 20 | 3 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 21 | 8 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 22 | 2 | 1986 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 23 | 2 | 1986 | сб. панель | 1 | - | 280,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 27 | 5 | 1986 | кирпич | 1 | - | 126,1 | 109,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 28 | 4 | 1986 | кирпич | 1 | - | 126,1 | 109,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 29 | 4 | 1988 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 30 | 3 | 1988 | кирпич | 1 | - | 63,0 | 54,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 31 | 0 | 1988 | кирпич | 1 | - | 40,4 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 32 | 6 | 1988 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 33 | 3 | 1988 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова | 34 | 0 | 1988 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
| деревня Безово | - | 3 | 1 | 1955 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 7 | 0 | 1954 | кирпич | 1 | - | 30,3 | 18,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 9 | 0 | 1952 | кирпич | 1 | - | 41,6 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 10 | 8 | 1954 | кирпич | 1 | - | 125,2 | 114,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 11 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 12 | 1 | 1924 | дерево | 1 | - | 41,4 | 33,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 13 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 55,3 | 46,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 14 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 52,0 | 43,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 15 | 5 | 1956 | кирпич | 1 | - | 53,6 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 16 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 47,3 | 38.9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 17 | 1 | 1952 | кирпич | 1 | - | 50,8 | 42,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 18 | 1 | 1923 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 19 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 80,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 20 | 3 | 1912 | кирпич | 1 | - | 58,8 | 24,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 21 | 0 | 1956 | кирпич | 1 | - | 50,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 22 | 1 | 1920 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 23 | 0 | 1919 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 24 | 1 | 1922 | кирпич | 1 | - | 50,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 25 | 1 | 1918 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 26 | 0 | 1918 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 27 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 67,7 | 59,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 28 | 0 | 1957 | кирпич | 1 | - | 48,4 | 31,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 29 | 0 | 1910 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 30 | 1 | 1914 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 31 | 0 | 1914 | шлаков | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 32 | 1 | 1912 | шлаков | 1 | - | 58,5 | 50,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 33 | 0 | 1957 | шлаконалив | 1 | - | 49,7 | 41,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 34 | 0 | 1939 | шлаков | 1 | - | 33,4 | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 35 | 0 | 1910 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 36 | 0 | 1914 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 37 | 0 | 1956 | шлаков | 1 | - | 48,1 | 33,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 38 | 0 | 1912 | шлаков | 1 | - | 72,0 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 39 | 3 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 63,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 40 | 2 | 1952 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 41 | 0 | 1910 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 42 | 0 | 1920 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 43 | 0 | 1920 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 44 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 45 | 1 | 1953 | бревенчатый | 1 | - | 49,3 | 40,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 46 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 72,0 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 47 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 110,8 | 85,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 48 | 1 | 1922 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 49 | 0 | 1912 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 50 | 0 | 1910 | шлаков | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 51 | 1 | 1958 | шлаков | 1 | - | 33,0 | 24,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 52 | 0 | 1959 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 53 | 1 | 1959 | кирпич | 1 | - | 47,9 | 39,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 55 | 1 | 1955 | шлаков | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 56 | 1 | 1905 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
| поселок Южно-Ватцевский | - | 1 | 3 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 45,8 | 37,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 2 | 2 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 45,8 | 37,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 3 | 7 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 69,9 | 34,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 4 | 1 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 94,8 | 78,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 5 | 1 | 1971 | бревенчатый | 1 | - | 63,7 | 36,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 6 | 1 | 1971 | бревенчатый | 1 | - | 92,1 | 75,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 7 | 2 | 1971 | бревенчатый | 1 | - | 61,9 | 45,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 8 | 1 | 1972 | бревенчатый | 1 | - | 77,4 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 9 | 6 | 1972 | бревенчатый | 1 | - | 80,1 | 63,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 10 | 3 | 1973 | бревенчатый | 1 | - | 94,0 | 77,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 11 | 4 | 1973 | бревенчатый | 1 | - | 34,7 | 26,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 12 | 3 | 1973 | бревенчатый | 1 | - | 138,0 | 121,2 | - | - | - | - | - | - |
| село Кулешово | ул. 40 лет Победы | 1 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 2 | 2 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 3 | 1 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 4 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 5 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 6 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 7 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 8 | 11 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 10 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 11 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 12 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 13 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 14 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 15 | 0 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 16 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 17 | 2 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 18 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 19 | 3 | 1981 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 20 | 10 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 21 | 0 | 1917 | кирп. с зас | 1 | - | 65,1 | 56,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 22 | 4 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 23 | 2 | 1979 | бревенчатый | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 24 | 7 | 1987 | кирпич | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 25 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 33,8 | 25,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 26 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 27 | 3 | 1930 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 29 | 2 | 1988 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 30 | 5 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 31 | 1 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 35 | 1 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 38,1 | 29,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 37 | 9 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 40 | 2 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 54,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 41 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 89,0 | 72,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 42 | 13 | 1989 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 43 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 44 | 3 | 1990 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 45 | 0 | 1990 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 46 | 9 | 1991 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 47 | 0 | 1939 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 48 | 7 | 1937 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.40 лет Победы | 49 | 1 | 1990 | кирпич | 1 | - | 126,8 | 118,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 51 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 100,6 | 92,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 55 | 0 | 1962 | бревенчатый | 1 | - | 73,5 | 65,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 57 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 53,0 | 44,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 59 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 61 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 63 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 65 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. 40 лет Победы | 75 | 2 | 1939 | бревенчатый | 1 | - | 76,2 | 67,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 1 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 43,8 | 35,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 2 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 16,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 3 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 145,6 | 128,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 4 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 83,7 | 75,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 5 | 0 | 1965 | кирпич | 1 | - | 49,5 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 7 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 44,9 | 36,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 8 | 0 | 1930 | кирпич | 1 | - | 27,0 | 18,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 10 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 61,9 | 53,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 11 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 12 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 36,1 | 27,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 13 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 25,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 15 | 0 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 40,2 | 31,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 18 | 0 | 1930 | кирпич | 1 | - | 73,1 | 64,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 19 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 40,9 | 32,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 20 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 53,0 | 44,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 21 | 1 | 1917 | кирпич | 1 | - | 65,1 | 56,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 22 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 23 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 24 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 25 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 26 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 35,7 | 27,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 27 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 56,7 | 48,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 28 | 2 | 1924 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 29 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,9 | 26,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 30 | 0 | 1921 | кирпич | 1 | - | 39,2 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 31 | 1 | 1923 | кирпич | 1 | - | 70,9 | 62,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 32 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 26,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 33 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 34 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 36 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 22,8 | 14,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 37 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 57,7 | 40,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 38 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 39 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 40 | 5 | 1932 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 41 | 1 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 42 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 43 | 1 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 44 | 0 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 46 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 47 | 0 | 1952 | бревенчатый | 1 | - | 42,1 | 33,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 48 | 0 | 1966 | бревенчатый | 1 | - | 51,8 | 43,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 49 | 0 | 1921 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 50 | 0 | 1962 | смешан | 1 | - | 40,4 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 51 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 35,3 | 28,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 52 | 2 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 53 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,9 | 20,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 54 | 2 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 44,7 | 36,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 55 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 46,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 56 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 37,2 | 28,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 57 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 58 | 2 | 1922 | кирпич | 1 | - | 49,0 | 32,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 59 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 25,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 60 | 1 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 45,5 | 37,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 61 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 64,4 | 56,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 62 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 63 | 3 | 1927 | кирпич | 1 | - | 61,6 | 53,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 64 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 65 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 92,0 | 35,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 66 | 6 | 1928 | кирпич | 1 | - | 82,7 | 74,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 67 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 85,1 | 29,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 68 | 0 | 1931 | шлаков | 1 | - | 34,0 | 19,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 69 | 0 | 1932 | шлаков | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 70 | 4 | 1928 | кирпич | 1 | - | 41,7 | 33,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 71 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 72 | 3 | 1922 | кирпич | 1 | - | 88,0 | 71,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 73 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 74 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 75 | 0 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 42,6 | 34,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 76 | 1 | 1929 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 77 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 18,6 | 18,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 78 | 1 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 79 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 41,5 | 33,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 80 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 42,1 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 81 | 5 | 1925 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 82 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 83 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 49,8 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 89 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 91 | 1 | 1923 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 92 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 93 | 1 | 1926 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 94 | 4 | 1925 | кирпич | 1 | - | 64,9 | 56,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 95 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 44,5 | 36,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 96 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 97 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 98 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 99 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 102 | 1 | 1927 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 103 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 104 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 105 | 0 | 1921 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 136 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 106 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 107 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 108 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 91,1 | 82,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 109 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 24,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 110 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 41,4 | 33,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 111 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 26,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 112 | 2 | 1930 | кирпич | 1 | - | 54,0 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 113 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 114 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 49,8 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 115 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 28,8 | 20,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 116 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 117 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 49,4 | 41,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 118 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 16,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 119 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 120 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 121 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 123 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 64,9 | 56,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 125 | 2 | 1930 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 126 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 49,5 | 41,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 127 | 2 | 1934 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 128 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 129 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 53,2 | 44,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 130 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 68,0 | 51,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 131 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 132 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 135 | 1 | 1963 | кирпич | 1 | - | 51,5 | 43,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 138 | 2 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 139 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 140 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 141 | 2 | 1939 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 142 | 0 | 1946 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 28,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 143 | 2 | 1948 | кирпич | 1 | - | 49,5 | 41,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 144 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 145 | 1 | 1968 | кирпич | 1 | - | 74,1 | 65,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 146 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 147 | 7 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 148 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 149 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 150 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 152 | 2 | 1931 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 158 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 159 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 162 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 163 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 170 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 36,1 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 171 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 48,2 | 39,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 172 | 9 | 1936 | кирпич | 1 | - | 62,4 | 47,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 175 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 177 | 11 | 1936 | кирпич | 1 | - | 41,1 | 32,7 | - | - | - | - | - | - |
| село Мишнево | - | 1 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 49,0 | 32,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 2 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 3 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 4 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 5 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 6 | 1 | 1950 | кирпич | 1 | - | 62,2 | 45,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 7 | 0 | 1900 | кирп. с засып. | 1 | - | 54,7 | 37,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 8 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 58,1 | 49,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 9 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 10 | 2 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 11 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 29,8 | 21,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 12 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 13 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 14 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 15 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 16 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 68,0 | 51,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 17 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 18 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 19 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 20 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 21 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 22 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 23 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 24 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 25 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 86,3 | 77,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 26 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 66,2 | 52,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 27 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 28 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 74,0 | 57,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 29 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 30 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 40,9 | 32,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 31 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 32 | 0 | 1942 | кирпич | 1 | - | 38,2 | 29,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 33 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 34 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 72,0 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 35 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 37 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 48,0 | 27,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 38 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 39 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 33,8 | 25,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 40 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 104,3 | 95,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 41 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 28,2 | 19,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 42 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 69,3 | 60,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 43 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 44 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 45 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 59,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 46 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 47 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 21,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 48 | 1 | 1939 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 49 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 50 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 53 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 24,2 | 15,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 54 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 86,0 | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 56 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 73,0 | 56,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 57 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 58 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 31,4 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 59 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 41,1 | 32,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 60 | 0 | 1920 | кирпич | 1 | - | 32,9 | 24,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 61 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 68 | 1 | 1985 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 69 | 6 | 1985 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 70 | 3 | 1985 | кирпич | 1 | - | 52,0 | 35,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 71 | 5 | 1985 | кирпич | 1 | - | 52,0 | 35,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 73 | 1 | 1985 | кирпич | 1 | - | 62,2 | 53,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 75 | 10 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 76 | 12 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 77 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 78 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 79 | 8 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 144,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 80 | 2 | 1934 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 81 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 54,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 83 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 84 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 85 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 86 | 0 | 1925 | дерево | 1 | - | 34,7 | 26,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 87 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 88 | 0 | 1926 | дерево | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 89 | 0 | 1953 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 90 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 45,2 | 36,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 91 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 43,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 92 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 93 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 47,0 | 38,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 94 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 96 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 97 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 81,0 | 64,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 98 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 99 | 1 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 100 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 101 | 1 | 1927 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 102 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 105 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 106 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 108 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 109 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 110 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 111 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 74,3 | 65,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 112 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 88,0 | 71,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 113 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 50,2 | 41,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 114 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 115 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 116 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 43,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 117 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 118 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 119 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 120 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 121 | 1 | 1931 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 67,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 123 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 80,0 | 63,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 124 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 125 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 126 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 57,7 | 49,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 127 | 3 | 1923 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 128 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 129 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 130 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 50,5 | 42,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 131 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 75,0 | 58,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 132 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 75,0 | 58,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 133 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 134 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 135 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 71,0 | 54,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 136 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 65,0 | 48,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 137 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 138 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 59,3 | 50,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 139 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
| поселок Льва Толстого | - | 1 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 24,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 2 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 3 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 4 | 0 | 1960 | бревенчатый | 1 | - | 67,0 | 58,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 5 | 1 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 33,0 | 24,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 6 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 70,4 | 62,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 7 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 8 | 1 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 9 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 10 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 29,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 11 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 12 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 13 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 14 | 0 | 1933 | бревенчатый | 1 | - | 29,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 15 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 24,7 | 16,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 16 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 30,2 | 21,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 17 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 18 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 19 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 46,4 | 38,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 20 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 21 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 22 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 23 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 62,2 | 45,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 24 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 25 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 26 | 0 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
| поселок Оматы | - | 1 | 2 | 1960 | бревенчатый | 1 | - | 44,9 | 36,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 2 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 56,9 | 48,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 3 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 4 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 44,2 | 35,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 5 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 6 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 53,9 | 45,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 7 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 49,7 | 41,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 8 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 62,3 | 53,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 9 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 41,0 | 32,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 11 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 45,6 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 12 | 1 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 13 | 0 | 1956 | бревенчатый | 1 | - | 62,7 | 54,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 15 | 1 | 1917 | бревенчатый | 1 | - | 44,1 | 35,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 17 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 49,0 | 40,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 18 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 22 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 24 | 7 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 25 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 31 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 29,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 32 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 44,8 | 36,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 33 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 34 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 32,7 | 24,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 35 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
| поселок Подрусановский | - | 1 | 1 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 2 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 3 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 4 | 1 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 7 | 7 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 8 | 0 | 1917 | бревенчатый | 1 | - | 32,9 | 24,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 9 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 47,6 | 39,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 10 | 1 | 1940 | бревенчатый | 1 | - | 26,8 | 18,4 | - | - | - | - | - | - |
| село Ближнерусаново | - | 1 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 2 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 3 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 44,3 | 35,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 4 | 6 | 1950 | бревенчатый | 1 | - | 20,2 | 11,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 10 | 5 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 14 | 2 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 17 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 19 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 47,3 | 30,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 20 | 1 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 67,8 | 59,4 | - | - | - | - | - | - |
| поселок Матюхинский | - | 1 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 44,5 | 27,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 2 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 3 | 0 | 1993 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 4 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 47,2 | 38,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 5 | 0 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 46,1 | 37,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 6 | 0 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 7 | 2 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 9 | 2 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 74,0 | 65,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 10 | 1 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 12 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 13 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 14 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 15 | 0 | 1950 | бревенчатый | 1 | - | 68,8 | 29,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 16 | 1 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 17 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 18 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 31,0 | 22,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 19 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 27,6 | 19,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 20 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |

______________________________________

-

II. Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

(образование, здравоохранение, культура, административные здания и т.д.)

Наименование объекта: Муниципальное казенное учреждение культуры «Березовский сельский дом культуры»

Общие сведения:

1. Населенный пункт – с. Берёзово

2. Улица – Романова

3. Дом – 24

4. Год постройки – 1968

5. Материал стен здания – кирпич

6. Кол-во этажей – 1

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 351,2

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.1

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1970 | - | основное электрич. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 кВт | - | 43200 кВт |

________________________________________

Наименование объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Берёзово»

Общие сведения:

1. Населенный пункт – с. Берёзово

2. Улица – Романова

3. Дом – 26

4. Год постройки – 1992

5. Материал стен здания – панель

6. Кол-во этажей – 1

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 488,1

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1992 | - | основное электрич. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 кВт | - | 43200 кВт |

___________________________________________

Наименование объекта: Фельдшерский акушерский пункт с. Кулешово

Общие сведения:

1. Населенный пункт – с. Кулешово

2. Улица – 40 лет Победы

3. Дом – 29

4. Год постройки – 1989

5. Материал стен здания – кирпич

6. Кол-во этажей – 1

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 111,7

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.1

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1989 | - | основное электрич. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 кВт | - | 34560 кВт |

_______________________________________________

Наименование объекта: «Сельский клуб» с. Кулешово

Общие сведения:

1.Населенный пункт – с. Кулешово

2. Улица – 40 лет Победы

3. Дом – 34

4. Год постройки – 1970

5. Материал стен здания – кирпич

6. Кол-во этажей – 1

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 366,2

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.1

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1970 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

___________________________________________________

Наименование объекта: Администрация муниципального образования Березовское Суворовского района

Общие сведения:

1. Населенный пункт – с. Берёзово

2. Улица – Романова

3. Дом – 25

4. Год постройки – 1992

5. Материал стен здания – панель

6. Кол-во этажей – 2

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 401,5

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.1

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1992 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 кВт | - | 43200 кВт |

_________________________________________________

Таблица 2.2

| Информация об оснащенности приборами учета | Тип системы ГВС | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация) приборов учета |  | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал/час | Годовое потребление теплоты, Гкал | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (среднечасовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/час | Отопление | ГВС | Сумма | В том числе отопление по ПУ | В том числе ГВС по ПУ | Наличие (да/нет) | На пищеприготовление (да/нет) | На горячее водоснабжение (да/нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление, м3 | Годовое потребление газа на нужды ГВС, м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

____________________________________________________

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Таблица 2.3

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающим трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | - | - | - | -4 | - | - | - | -18 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | -5 | - | - | - | -19 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | -6 | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | -7 | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | -8 | - | - | - | -22 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | -9 | - | - | - | -23 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | -10 | - | - | - | -24 | - | - | - |
| 3 | - | - | - | -11 | - | - | - | -25 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | -12 | - | - | - | -26 | - | - | - |
| 1 | - | - |  | -13 | - | - | - | -27 | - | - | - |
| 0 | - | - | - | -14 | - | - | - | -28 | - | - | - |
| -1 | - | - | - | -15 | - | - | - | -29 | - | - | - |
| -2 | - | - | - | -16 | - | - |  | -30 | - | - | - |
| -3 | - | - | - | -17 | - | - | - | -31 | - | - | - |

___________________________________

Фактический температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии (аналогичная таблица)

Таблица 2.4

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающим трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в Обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | - | - | - | -4 | - | - | - | -18 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | -5 | - | - | - | -19 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | -6 | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | -7 | - | - |  | -21 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | -8 | - | - | - | -22 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | -9 |  | - | - | -23 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | -10 | - | - | - | -24 | - | - | - |
| 3 | - | - | - | -11 | - | - | - | -25 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | -12 | - |  | - | -26 | - | - | - |
| 1 | - | - | - | -13 | - | - | - | -27 | - | - | - |
| 0 | - | - | - | -14 | - | - | - | -28 | - | - | - |
| -1 | - | - | - | -15 | - | - | - | -29 | - | - | - |
| -2 | - | - | - | -16 | - | - | - | -30 | - | - | - |
| -3 | - | - | - | -17 | - | - | - | -31 | - | - | - |

___________________________________

Характеристика тепловых сетей

Таблица 2.5

| Наименование участка | Физическая длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию (кап.ремонта) | % износа | Dу подающего трубопровода, мм | Dу обратного трубопровода, мм | Тип прокладки | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

____________________________

III. Перспективное развитие системы теплоснабжения

Перспективы модернизации системы теплоснабжения жилищного фонда

| Наименование населенного пункта | Кол-во домов, переводимых на газовые источники теплоснабжения, ед. | Этапы (количество подключаемых зданий, прогнозируемые объемы потребления) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
|  |  | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 |
| с. Берёзово | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Кулешово | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Мишнево | - | - | - | - | - | - | - | 61 |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Ближнерусаново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Безово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Оматы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Подрусановский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Матюхинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Льва Толстого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Южно-Ватцевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

___________________________________________

Перспективы модернизации системы теплоснабжения объектов социальной и иных сфер

| Наименование населенного пункта, объекта | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

________________________________________________

Перспективы расширения жилищного фонда

| Наименование населенного пункта, описание зоны перспективной застройки | Кол-во и тип домов, ед. | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
| с. Берёзово, расширение границы населенного пункта на 143 га | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| с. Кулешово | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| с. Мишнево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Ближнерусаново | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Безово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Оматы | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| пос. Подрусановский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Матюхинский | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| пос. Льва Толстого | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| пос. Южно-Ватцевский | - | - | - | - | - | - | - | - |