ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.03.2015 г.                                                                                            №  1

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Юго-Восточное «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект постановления администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» (приложение 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» на 06 апреля 2015 года. Установить:

- время проведения публичных слушаний: 14-00;

- место проведения: город Суворов, площадь Победы, дом 2.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в количестве 5 человек и утвердить его состав (приложение 2).

4. Установить место расположения организационного комитета по адресу: город Суворов, площадь Победы, дом 2.

5. Определить порядок учета предложений по проекту (приложение 3)

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации с одновременным опубликованием (обнародованием) порядка учета предложений по проекту указанного правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района | М.И. Вяткина |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению главы муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района от 16.03.2015 № 1 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» |
| --- | --- |

Проект постановления администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района  «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования Суворовский район.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Е.Г. Шомполова

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

Юго-Восточное

Суворовского района

от 16.03.2015 № 1

Схема теплоснабжения муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

I. Общая часть.

Сельское поселение Юго-Восточное входит в состав Суворовского муниципального района.

Площадь поселения   45,43 тыс. кв.км.

В состав сельского поселения входят 60 населённых пунктов: д. Юрово, с. Богданово, д. Малиновка, п. Старое Ханино, д. Борисово, с. Марково, д. Андреевка, д. Своино, п. Михайловский, д. Житня, д. Галкино, д. Матюково-1, д.Матюково-2, д.Зяборево, д.Суворово, д.Кочетово, д.Токарево, д.Полагино, д. Дмитриевка, д.Борисово, д.Иванчиково, с.Красное Михайлово, д.Мосолово, д.Точна, д.Воробьёво, д. Жёлтиково, д. Михайловка, д. Платово, д.Новоалександровка, д.Судово, д.Шмарово, п.Первомайский, д.Аргуново, д.Бутырки, д.Беляево, д.Дальнерусаново, д.Завалье, п.Ханино, д.Исаково д.Касторово, д.Клевцово, д.Колонтаево, д.Кошелёвка, д.Леохино, д.Лисово, д.Митинка, ст.новое Ханино, д.Терешаты, Ханинское лесничество, х. Родионовский, с.Берёзово, с.Кулешово, с.Мишнево, с.Ближнерусаново, д.Безово, пос. Оматы, пос. Подрусановский, пос. Матюхинский, пос. Льва Толстого, пос. Южно-Ватцевский.

Общая численность населения поселения – 3542 человек.

Общее количество жилых домов 2369, в том числе:

- государственных жилых домов – 20,

- многоквартирных жилых домов – 26,

- частных жилых домов – 2323.

Общее количество общественных зданий – 15,

в том числе:

- администрация - 2

- объектов здравоохранения – 8,

- объектов образования -2,

- объектов культуры – 3.

Общее количество объектов:

- сельскохозяйственного назначения – 7,

- производственной сферы – 6.

- Характеристика теплоснабжения населённых пунктов поселения

Характеристика теплоснабжения жилищного фонда

Таблица 1.1

| Наименование населённого пункта | Численность населения | Жилые дома | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С постоянным проживанием | С печным теплоснабжением | С газовыми источниками теплоснабжения | С индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |
|  |  | Кол-во | Площадь общая, м² | Кол-во | Площадь общая, м² | Кол-во | Площадь общая, м² | Кол-во | Площадь общая, м² | Кол-во | Площадь общая, м² |
| с. Марково | 53 | 65 | 5231,3 | 33 | 3022 | 65 | 5231,3 | - | - | - | - |
| д.Юрово | 14 | 66 | 3645 | 13 | 800,8 | 66 | 3645 | - | - | - | - |
| с.Богданово | 149 | 57 | 6538 | 43 | 5953,7 | 57 | 6538 | - | - | - | - |
| д.Малиновка | 75 | 41 | 3130,5 | 29 | 1653,7 | 41 | 3130,5 | - | - | - | - |
| п.Ст.Ханино | 225 | 32 | 5135,9 | 32 | 5135,9 | - | - | 31 | 5086,9 | - | - |
| д.Борисово | 26 | 43 | 2877,1 | 43 | 2877,1 | 43 | 2877,1 | - | - | - | - |
| д.Андреевка | 36 | 49 | 5797,4 | 22 | 1475,7 | 49 | 5797,4 | - | - | - | - |
| п.Михайловский | 25 | 29 | 1734,4 | 9 | 729,3 | 29 | 1734,4 | - | - | - | - |
| д.Житня | 7 | 22 | 1499,5 | 13 | 922,3 | - | - | 13 | 922,3 | - | - |
| д. Галкино. | 6 | 17 | 1158 | 4 | 263 | 17 | 1158 | - | - | - | - |
| д.Матюково-1 | 8 | 19 | 1004,9 | 5 | 286,5 | 19 | 1004,9 | - | - | - | - |
| д.Матюково-2 | 4 | 15 | 704,8 | 3 | 113 | 15 | 704,8 | - | - | - | - |
| д.Зяборево | 15 | 56 | 3236 | 16 | 967,1 | 56 | 3236 | - | - | - | - |
| д.Суворово | 4 | 22 | 1242,6 | 4 | 183 | 22 | 1242,6 | - | - | - | - |
| д.Кочетово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Токарево | 2 | 27 | 1134,6 | 2 | 78 | 27 | 1134,6 | - | - | - | - |
| д.Полагино | 16 | 30 | 1995 | 9 | 584,7 | 30 | 1995 | - | - | - | - |
| д. Дмитриевка | 4 | 15 | 954,2 | 3 | 220,2 | 15 | 954,2 | - | - | - | - |
| д.Борисово | 26 | 42 | 2877,1 | 15 | 1060,5 | 42 | 2877,1 | - | - | - | -- |
| д.Иванчиково | 4 | 4 | 246,8 | 2 | 123 | 4 | 246,8 | - | - | - | - |
| с.Красное Михайлово | 7 | 33 | 1199,7 | 7 | 438,3 | 33 | 1199,7 | - | - | - | - |
| д.Мосолово | 2 | 18 | 857,2 | 2 | 59 | 18 | 857,2 | - | - | - | - |
| д.Точна | 1 | 26 | 1174,3 | 1 | 40 | 26 | 1174,3 |  |  |  |  |
| д.Воробьёво | 3 | 32 | 1414,7 | 2 | 109 | - | - | - | - | - | - |
| д.Жёлтиково | 157 | 96 | 5577,4 | 64 | 4466,5 | - | - | 96 | 5577,4 | - | - |
| д.Михайловка | 14 | 38 | 2229,1 | 15 | 1093,5 | 38 | 2229,1 | - | - | - | - |
| д. Платово | 17 | 21 | 1585 | 13 | 1018,4 | 21 | 1585 | - | - | - | - |
| д.Новоалександровка | 10 | 18 | 1074 | 1 | 56,4 | 18 | 1074 | - | - | - | - |
| д.Судово | 2 | 8 | 519 | 3 | 227 | 8 | 519 | - | - | - | - |
| д.Шмарово | 59 | 110 | 5524,2 | 28 | 2249,2 | 110 | 5524,2 | - | - | - | - |
| п.Первомайский | 420 | 76 | 9737 | 45 | 5226 | - | - | 76 | 9737 | - | - |
| д.Аргуново | 4 | 9 | 450 | 3 | 198 | 9 | 450 | - | - | - | - |
| д.Бутырки | 6 | 22 | 840,7 | 5 | 246,4 | 22 | 840,7 | - | - | - | - |
| д.Беляево | 2 | 2 | 78 | 2 | 78 | 2 | 78 | - | - | - | - |
| д.Дальне-Русаново | 8 | 42 | 1942 | 8 | 382 | 42 | 1942 | - | - | - | - |
| д.Завалье | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Ханино | 1092 | 610 | 41818, 3 | 550 | 31075,3 | - | - | 81 | 7810,7 | - | - |
| д.Исаково | 1 | 1 | 64 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| д.Касторово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Клевцово | 8 | 19 | 1090,9 | 5 | 326 | - | - | - | - | - | -- |
| д.Колонтаево | 35 | 35 | 1859,6 | 15 | 859,6 | - | - | - | - | - | - |
| д.Кошелёвка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Леохино | 1 | 7 | 328,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Лисово | - | 4 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Митинка | - | 7 | 323,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ст.новое Ханино | 2 | 5 | 571,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Терешаты | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ханинское лесничество | 19 | 13 | 912,6 | 7 | 615,6 | - | - | - | - | - | - |
| х. Родионовский | 1 | 2 | 249 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| с. Берёзово | 281 | 159 | 9794,8 | 113 | 7294,8 | 159 | 9794,8 | - | - | 30 | 3092,8 |
| с. Кулешово | 320 | 188 | 10528,3 | 132 | 8406,3 | 188 | 10528,3 | - | - | 49 | 4749,3 |
| с. Мишнево | 96 | 121 | 5991,7 | 101 | 4953,2 | 121 | 5991,7 | - | - | 10 | 976,2 |
| с. Ближнерусаново | 23 | 9 | 346,6 | 7 | 231,5 | 9 | 346,6 | - | - | - | - |
| пос. Южно-Ватцевский | 34 | 12 | 898,2 | 12 | 898,2 | 12 | 898,2 | - | - | - | - |
| пос. Льва Толстого | 4 | 26 | 921,9 | 14 | 512,4 | 26 | 921,9 | - | - | - | - |
| пос. Матюхинский | 9 | 18 | 671,2 | 9 | 373,8 | 18 | 671,2 | - | - | - | - |
| пос. Оматы | 24 | 23 | 966,8 | 10 | 464,5 | 23 | 966,8 | - | - | - | - |
| пос. Подрусановский | 10 | 8 | 277,3 | 4 | 140,0 | 8 | 277,3 | - | - | - | - |
| д. Безово | 37 | 49 | 2337,1 | 21 | 1091,0 | 49 | 2337,1 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 3510 | 2518 | 164506,0 | 1501 | 95986,7 | 1588 | 98801,7 | 266 | 24047,4 | 89 | 8818,3 |

Таблица 1.2.

| Адрес | Характеристика здания | Характеристика котлов |
| --- | --- | --- |
| Населённый пункт | улица дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая пл. здания м² | Пл.жилых помещений м² | Марка котла | мощность | Год установки | Наличие приборов учёта | Объём потреблённого газа в год, м.куб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в год | В т.ч. на отопление |
| с.Марково | с. Марково д. №1 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 2 Суворовский район | 1 | 1925 | кирп | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 3 Суворовский район | 1 | до 1928 | кирп | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. №4 Суворовский район | 3 | 1940 | кирп | 1 |  | 60,7 | 60,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 5 Суворовский район | 1 | 1918 | кирп | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 6 Суворовский район | 1 | 1937 | дерев | 1 |  | 81,1 | 81,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 7 Суворовский район | 1 | 1936 | засып | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 8 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 53.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 10 Суворовский район | 1 | 1930 | кирп | 1 |  | 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 11 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 12 Суворовский район | 1 | 1935 | дерев | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 14 Суворовский район | 1 | 1958 | кирп | 1 |  | 87.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 15 Суворовский район | 1 | 1968 | шлак | 1 |  | 38.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 16 Суворовский район | 1 | 1925 | кирп | 1 |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 17 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 18 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 19 Суворовский район | 1 | 1946 | шлак | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 20 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 21 Суворовский район | 2 | 1949 | кирпич | 1 |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 22 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 156 | 156 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 23 Суворовский район | 1 | 1926 | кирппич | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 24 Суворовский район | 2 | 1959 | кирпич | 1 |  | 126.6 | 126.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 25 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 26 Сувоорвский район | 2 | 1997 | кирпич | 1 |  | 74.2 | 74.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 27 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 44.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 28 Суворовский район | 2 | 1928 | кирпич | 1 |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. №29 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 116 | 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 30 Суворовский район | 3 | 1958 | кирпич | 1 |  | 76,7 | 76,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. №31 Суворовский район | 1 | 1993 | кирпич | 1 |  | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 32 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 33 Суворовский район | 3 | 1995 | кирпич | 1 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 34 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 52.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 35 Суворовский район | 2 | 1993 | кирпич | 1 |  | 136.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 36 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 37 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 38 Суворовский район | 1 | 1999 | кирпич | 1 |  | 101,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 39 Суворовский район | 3 | 1938 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 40 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 45.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 41 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 42 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 43 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 44.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 44 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 53.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 45 Суворовский район | 2 | 1924 | кирпич | 1 |  | 132 | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 46 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 47 Суворовский район | 2 | 1952 | кирпич | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 48 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 49 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 50 Суворовский район | 2 | 1935 | кирпич | 1 |  | 56.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 51 Суворовский район | 3 | 1900 | кирпич | 1 |  | 133.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 53 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 64.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 54 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 37.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 55 Суворовский район | 3 | 1926 | кирпич | 1 |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 56 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 51.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 57 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 58 Суворовский район | 1 | 1944 | ктрпич | 1 |  | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 59 Суворовский район | 4 | 1940 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 60 Суворовский район | 3 | 1939 | кирпич | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 61 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 62 Суворовский район | 3 | 1934 | кирпич | 1 |  | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 63 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 49.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 64 Суворовский район | 2 | 1958 | кирпич | 1 |  | 61.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 66 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 98,4 | 98,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 67 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 85.1 | 85.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 68 Суворовский район | 1 | 1930 | смешан | 1 |  | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 69 Суворовский район | 5 | 1956 | кирпич | 1 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 70 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №1 Суворовский район | 1 | 1950 | шлак | 1 |  | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №2 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №3 Суворовский район | 2 | 1939 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №4 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №5 Суворовский район | 2 | 1958 | шлак | 1 |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №6 Суворовский район | 2 | 1945 | кирпич | 1 |  | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №7 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 63.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №8 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №9 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №10 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №11 Суворовский район | 2 | 1935 | кирпич | 1 |  | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №12 Суворовский район | 5 | 1945 | кирпич | 1 |  | 113,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №13 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №14 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №15 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 93.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 16 | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 17 | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №18 Суворовский район | 1 | 1900 | кирпич | 1 |  | 82,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №19 Суворовский район | 1 | 1990 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №20 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №21 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №22 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №24 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №25 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №26 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 82,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №27 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №28 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №29 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 30 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 31 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 45.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 32 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 33 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 34 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 76,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 35 | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 36 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 37 Суворовский район | 1 | 1945 | шлак | 1 |  | 50.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 38 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 39 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 40 Суворовский район | 7 | 1920 | кирпич | 1 |  | 95,7 | 95,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 42 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 43 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 44 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 45 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 46 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 47 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 48 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 49 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 77.7 | 77.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 50 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 51 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 65,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №1 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 73,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №2 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №3 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №4 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 43.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 5 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1938 | деревян | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №8 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №10 Суворовский район | 6 | 1986 | кирпич | 1 |  | 28,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №11 Суворовский район | 1 | 1989 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №12 Суворовский район | 0 | 1939 | кирпич | 1 |  | 74,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №13 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 98,6 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №14 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 63,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №15 Суворовский район | 2 | 1996 | панельн | 1 |  | 183.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №16 Суворовский район | 0 | 1995 | панельн | 1 |  | 124.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №17 Суворовский район | 0 | 1929 | кирпич | 1 |  | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №18 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №19 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 62,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №20 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 72,7 | 72,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №21 Суворовский район | 1 | 1945 | кирпич | 1 |  | 87.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №22 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 54.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №23 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №24 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 87,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №25 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 86,2 | 86,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №26 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 44.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №27 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №28 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №29 Суворовский район | 2 | 1961 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №31 Суворовский район | 2 | 1945 | кирпич | 1 |  | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №32 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №33 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №34 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №35 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 70,6 | 70,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №36 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №37 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 73,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №38 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 80,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №39 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 101.6 | 101.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №40 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 66,2 | 66,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №41 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №42 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №43 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №44 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №45 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №46 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №47 Суворовский район | 1 | 1942 | дерев | 1 |  | 34,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №48 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 44.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №49 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №50 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №51 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 65,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №52 Суворовский район | 2 | 1960 | кирпич | 1 |  | 88.2 | 88.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №53 Суворовский район | 1 | 1950 | шлак | 1 |  | 32.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №54 Суворовский район | 2 | 1951 | деревян | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №55 Суворовский район | 2 | 1927 | кирпич | 1 |  | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №56 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №57 Суворовский район | 5 | 1957 | кирпич | 1 |  | 95.4 | 95.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №58 Суворовский район | 1 | 1992 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №59 Суворовский район | 3 | 1938 | кирпич | 1 |  | 53.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №60 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №61 Суворовский район | 1 | 1900 | кирпич | 1 |  | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №62 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №63 Суворовский район | 3 | 1934 | кирпич | 1 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №64 Суворовский район | 3 | 1959 | шлак | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №104 Суворовский район | 1 | 1996 | панельн | 1 |  | 96.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 107 Суворовский район | 1 | 1996 | панельн | 2 |  | 231,4 | 231,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 109 Суворовский район | 1 | 1996 | панельн | 2 |  | 185,9 | 185,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 110 Суворовский район | 1 | 2000 | панельн | 2 |  | 176.3 | 176.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 2 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 3 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 54,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 4 Суворовский район | 1 | 1945 | смеш | 1 |  | 84,4 | 84,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 5 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 88,4 | 88,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 6 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 46.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 7 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 8 Суворовский район | 1 | 1919 | кирпич | 1 |  | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 9 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 91,6 | 91,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 10 Суворовский район | 1 | 1906 | кирпич | 1 |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 11 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 12 Суворовский район | 1 | 1960 | шлак | 1 |  | 49.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 13 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 14 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 85,1 | 85,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 15 Суворовский район | 1 | 1993 | кирпич | 1 |  | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 16 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 17 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 18 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 33,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 19 Суворовский район | 1 | 1947 | смеш | 1 |  | 82,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 20 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 21 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 22 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 23 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 24 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 25 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 26 Суворовский район | 4 | 1968 | кирпич | 1 |  | 57,3 | 57,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 27 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 28 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 29 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 30 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 33 Суворовский район | 1 | 1901 | кирпич | 1 |  | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 34 Суворовский район | 3 | 1954 | кирпич | 1 |  | 60.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 35 Суворовский район | 1 | 1919 | кирпич | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 36 Суворовский район | 1 | 1961 | шлак | 1 |  | 85.0 | 85.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 37 Суворовский район | 2 | 1953 | кирпич | 1 |  | 112,2 | 112,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 38 | 1 | 1937 | шлак | 1 |  | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Желтиково д. №1Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 127,7 | 127,7 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. №2 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. №4 Суворовский район | 2 | 1996 | кирпич | 1 |  | 73,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. №5-5-а Суворовский район | 3 | 1996 | кирпич | 1 |  | 73,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 6 Суворовский район | 2 | 1970 | шлак | 1 |  | 49,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 7 | 3 | 1949 | шлак | 1 |  | 47,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 8-8-а Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 81,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 9 Суворовский район | 3 | 1930 | кирпич | 1 |  | 49,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 10 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 81,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 11 Суворовский район | 4 | 1938 | шлак | 1 |  | 108,2 | 108,2 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 12 Суворовский район | 3 | 1952 | смешанн | 1 |  | 48,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 14 Суворовский район | 3 | 1939 | кирпич | 1 |  | 83 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 16 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 37,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 16-а Суворовский район | 3 | 1980 | кирпич | 1 |  | 64,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 17-19 | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 45,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 18 Суворовский район | 2 | 1930 | кирпич | 1 |  | 74,3 | 74,3 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 20-22 Суворовский район | 5 | 1997 | кирпич | 2 |  | 27,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 21 Суворовский район | 4 | 1940 | смеш | 1 |  | 91,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 22 Суворовский район | 3 | 1940 | шлак | 1 |  | 70.5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 23 Суворовский район | 5 | 1934 | кирпич | 1 |  | 72,7 | 72,7 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 24-26-28 | 3 | 1950 | шлак | 1 |  | 58,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 25 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 69 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 27 Суворовский район | 1 | 1962 | шлак | 1 |  | 39,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 29-31 | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 126,5 | 126,5 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 30 Суворовский район | 3 | 1950 | кирпич | 1 |  | 39,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 32 Суворовский район | 2 | 1950 | кирпич | 1 |  | 60,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 35 Суворовский район | 2 | 1958 | кирпич | 1 |  | 85 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 33 Суворовский район | 2 | 1929 | шлак | 1 |  | 54.1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 36 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 44.0 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 37 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 70 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 39 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 56,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 38-40-42 Суворовский район | 3 | 1936 | кирпич | 1 |  | 46.5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 41-43 Суворовский район | 6 | 1935 | кирпич | 1 |  | 62 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 44 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 131,1 | 131,1 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 45-47 Суворовский район | 4 | 1928 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 46 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 69,8 | 69,8 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 50-52 Суворовский район | 3 | 1935 | кирпич | 1 |  | 43 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 49 | 3 | 1939 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 51 Суворовский район | 3 | 1951 | смеш | 1 |  | 45.9 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 53 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 83,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 54 Суворовский район | 1 | 1937 | дерев | 1 |  | 31 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 55 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 65,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 56-58 Суворовский район | 5 | 1953 | кирпич | 1 |  | 26 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 57-а Суворовский район | 3 | 1939 | кирпич | 1 |  | 76,1 | 76,1 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 60 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 73,8 | 73,8 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 61-63 Суворовский район | 2 | 1951 | шлак | 1 |  | 117,9 | 117,9 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 59 Суворовский район | 2 | 1922 | кирпич | 1 |  | 44,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 62 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 90.0 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 64 Суворовский район | 4 | 1937 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 65-67 Суворовский район | 3 | 1930 | кирпич | 1 |  | 152,3 | 152,3 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 66 Суворовский район | 4 | 1957 | шлак | 1 |  | 65,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 68 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 67.6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 69-71 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 124,2 | 124,2 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 70 Суворовский район | 4 | 1925 | кирпич | 1 |  | 59,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 72 Суворовский район | 2 | 1954 | деревян | 1 |  | 47,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 73 Суворовский район | 1 | 1929 | шлак | 1 |  | 122,6 | 122,6 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 74 Суворовский район | 3 | 1955 | шлак | 1 |  | 46,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 75-77 Суворовский район | 6 | 1937 | кирпич | 1 |  | 115,9 | 115,9 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 76 Суворовский район | 6 | 1963 | кирпич | 1 |  | 28,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 79 | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 35,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 81 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 63,8 | 63,8 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 82 Суворовский район | 1 | 1956 | шлак | 1 |  | 53,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 83 Суворовский район | 6 | 1930 | кирпич | 1 |  | 69 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 85 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 79,3 | 79,3 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 85-а Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 66 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 87-87-а Суворовский район | 1 | 1960 | шлак | 1 |  | 43,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 89 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 67,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 91 Суворовский район | 1 | 1967 | дерев | 1 |  | 28 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 93 Суворовский район | 1 | 1951 | шлак | 1 |  | 94,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 95 Суворовский район | 2 | 1950 | дерев | 1 |  | 56,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 96 Суворовский район | 2 | 1961 | кирпич | 1 |  | 87,6 | 87,6 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Своино д. № 1 Суворовский район | 2 | 1932 | кирпич | 1 |  | 123,6 | 123,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 2 Суворовский район | 1 | 1973 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 3 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 4 Суворовский район | 1 | 1987 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 5 Суворовский район | 2 | 1987 | панельн | 1 |  | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 6 Суворовский район | 13 | 1984 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 7 | 5 | 1984 | кирпич | 1 |  | 138,4 | 138,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 8 Суворовский район | 1 | 1987 | панельн | 1 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 9 Суворовский район | 7 | 1987 | панельн | 1 |  | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 10 Суворовский район | 4 | Суворовский район | панельн | 1 |  | 36.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 11 Суворовский район | 4 | 1987 | панельн | 1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 12 Суворовский район | 4 | 1987 | панельн | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 13 Суворовский район | 3 | 1985 | панельн | 1 |  | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 14 Суворовский район | 1 | 1987 | панельн | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 15 Суворовский район | 2 | 1985 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 16 Суворовский район | 2 | 1985 | панельн | 1 |  | 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 17 Суворовский район | 6 | 1985 | кирпич | 1 |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 18 Суворовский район | 1 | 1985 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 19 Суворовский район | 1 | 1984 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 20 Суворовский район | 1 | 1985 | кирпич | 1 |  | 54.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 21 Суворовский район | 2 | 1985 | кирпич | 1 |  | 46,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 22 Суворовский район | 1 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 23 Суворовский район | 5 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 24 Суворовский район | 5 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 25 Суворовский район | 9 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 28 Суворовский район | 8 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 29 Суворовский район | 2 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 30 Суворовский район | 1 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 1 Суворовский район | 4 | 1930 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 2 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 3 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 4 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 5 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 198 | 198 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 8 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 116.1 | 116.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 9 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 10 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 44.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 11 Суворовский район | 2 | 1900 | кирпич | 1 |  | 116.8 | 116.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 12 Суворовский район | 2 | 1967 | кирпич | 1 |  | 116.6 | 116.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 13 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 14 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 38.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 15 Суворовский район | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 16 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 17 Суворовский район | 2 | 1943 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 18 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 72.6 | 72.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 19 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 20 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 21 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 22 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 23 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 24 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 25 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 87,6 | 87,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 26 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 27 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 28 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 29 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 30 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 31 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 32 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 59.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 33 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 34 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 77 | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 35 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 36 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 95.5 | 95.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 37 Суворовский район | 2 | 1938 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 38 Суворовский район | 7 | 1936 | кирпич | 1 |  | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 39 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 40 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 37.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 41 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 42 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 116 | 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 1 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 2 Суворовский район | 1 | 1932 | шлак | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 3 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 4 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 74,1 | 74,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 5 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 51,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1921 | деревян | 1 |  | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 8 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 9 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 10 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 11 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 63,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 12 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 13 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 17 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 18 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 19 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 124,3 | 124,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 20 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 21 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 22 Суворовский район | 1 | 1936 | дерев | 1 |  | 42,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 23 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 24 Суворовский район | 1 | 1979 | кирпич | 1 |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 28 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 31,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 29 Суворовский район | 1 | 1981 | дерев | 1 |  | 47,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 14 Суворовский район | 1 | 1981 | дерев | 1 |  | 84,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 15 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 30 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 31 Суворовский район | 1 | 1946 | щитов | 1 |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 32 Суворовский район | 1 | 1923 | щитов | 1 |  | 49,3 | 49,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 33 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 81 | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 34 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 49 | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 35 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 49 | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 36 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 37 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 38 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 29,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 39 Суворовский район | 1 | 1938 | дерев | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 40 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 41 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 103 | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 42 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 43 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 44 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 45 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 46 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 47 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 48 Суворовский район | 2 | 1931 | кирпич | 1 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 49 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 50 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 51 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 52 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 53 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 54 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 55 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 56 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 57 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 58 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 59 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 60 Суворовский район | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 61 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 62 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 63 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 64 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 65 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 66 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 67 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 68 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 69 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 70 Суворовский район | 1 | 1980 | кирпич | 1 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 1 Суворовский район | 1 | 1977 | кирпич | 1 |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 2 Суворовский район | 1 | 1978 | кирпич | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 5 Суворовский район | 1 | 1980 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 3 Суворовский район | 1 | 1961 | щитов | 1 |  | 62,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 4 Суворовский район | 1 | 1954 | щитов | 1 |  | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1960 | щитов | 1 |  | 76,8 | 76,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1946 | щитов | 1 |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 8 Суворовский район | 1 | 1982 | дерев | 1 |  | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 9 Суворовский район | 1 | 1980 | дерев | 1 |  | 30.сен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 10 Суворовский район | 1 | 1980 | кирпич | 1 |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 11 Суворовский район | 1 | 1978 | кирпич | 1 |  | 67.4 | 67.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 13 Суворовский район | 1 | 1959 | щитов | 1 |  | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 14 Суворовский район | 1 | 1969 | щитов | 1 |  | 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 15 Суворовский район | 1 | 1950 | щитов | 1 |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 16 Суворовский район | 1 | 1921 | щитов | 1 |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 17 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 18 | 1 | 1978 | кирпич | 1 |  | 94,4 | 94,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 19 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 20 Суворовский район | 1 | 1937 | дерев | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 21 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 95,5 | 95,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 22 Суворовский район | 1 | 1925 | щитов | 1 |  | 68,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 23 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 144.9 | 144.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 24 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 55.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 25 Суворовский район | 1 | 1962 | дерев | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 26 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 27 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 28 Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 29 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 31 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 44.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 32 Суворовский район | 1 | 1910 | кирпич | 1 |  | 70,5 | 70,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 33 Суворовский район | 1 | 1975 | кирпич | 1 |  | 34.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 30 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 1 Суворовский район | 10 | 1946 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 3 Суворовский район | 9 | 1970 | дерев | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 4 Суворовский район | 8 | 1979 | кирпич | 1 |  | 70,2 | 72,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 5 Суворовский район | 19 | 1977 | панельн | 3 |  | 900 | 845,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1977 | кирпич | 2 |  | 360 | 254,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 6-а Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 2 |  | 640 | 591,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 2 |  | 900 | 845,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 8 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 9 Суворовский район | 2 | 1946 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 10 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 11 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 201,7 | 201,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 12 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 13 Суворовский район | 1 | 1978 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 14 Суворовский район | 1 | 1980 | дерев | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 15 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 16 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 17 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 18 Суворовский район | 3 | 1948 | кирпич | 1 |  | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 19 Суворовский район | 1 | 1948 | дерев | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 20 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 21 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 42.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 22 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 23 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 24 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 25 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 26 Суворовский район | 1 | 1938 | дерев | 1 |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 27 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 28 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 29 Суворовский район | 1 | 1932 | дерев | 1 |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 30 Суворовский район | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 31 Суворовский район | 1 | 1982 | дерев | 1 |  | 148,5 | 148,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 1 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 2 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 160,4 | 160,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 3 Суворовский район | 2 | 1982 | кирпич | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 5 Суворовский район | 6 | 1982 | кирпич | 1 |  | 42.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 6 Суворовский район | 2 | 1982 | кирпич | 1 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 7 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 8 Суворовский район | 3 | 1982 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 9 Суворовский район | 1 | 1991 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 10 Суворовский район | 2 | 1989 | кирпич | 1 |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 11 Суворовский район | 5 | 1989 | кирпич | 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 12 Суворовский район | 7 | 1989 | кирпич | 1 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 13 Суворовский район | 9 | 1989 | панельн | 1 |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 15 Суворовский район | 4 | 1989 | панельн | 1 |  | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 16 Суворовский район | 6 | 1970 | панельн | 1 |  | 148,5 | 148,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 17 Суворовский район | 2 | 1989 | панельн | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 18 Суворовский район | 4 | 1989 | панельн | 1 |  | 160,4 | 160,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 19 Суворовский район | 4 | 1989 | панельн | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 20 Суворовский район | 3 | 1932 | кирпич | 1 |  | 149 | 149 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 1 Суворовский район | 13 | 1935 | панельн | 1 |  | 1409 | 1409 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 2 Суворовский район | 1 | 1935 | панельн | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 3 Суворовский район | 1 | 1954 | панельн | 1 |  | 142 | 142 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 4 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 5 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 38,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 6 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 7 Суворовский район | 2 | 1937 | кирпич | 1 |  | 62,9 | 62,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 8 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 9 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 10 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 11 Суворовский район | 2 | 1936 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 12 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 13 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 15 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 16 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 17 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 18 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 18 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 19 Суворовский район | 3 | 1917 | дерев | 1 |  | 47,1 | 47,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. №20 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 21 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 22 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 28 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 109,2 | 109,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 30 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 32 Суворовский район | 5 | 1947 | дерев | 1 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 33 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 34 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 35 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 36 Суворовский район | 1 | 1914 | дерев | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 37 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 38 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 39 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 52,6 | 52,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 40 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 41 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 42 Суворовский район | 4 | 1968 | кирпич | 1 |  | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 1 Суворовский район | 2 | 1954 | кирпич | 1 |  | 41,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 2 Суворовский район | 2 | 1959 | дерев | 1 |  | 66,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 3 Суворовский район | 1 | 1952 | дерев | 1 |  | 177.0 | 177.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 4 Суворовский район | 1 | 1953 | шлак | 1 |  | 110.4 | 110.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 5 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 41,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 6 Суворовский район | 2 | 1950 | дерев | 1 |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 8 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 9 Суворовский район | 2 | 1952 | дерев | 1 |  | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 10 Суворовский район | 5 | 1954 | шлак | 1 |  | 51.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 11 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 12 Суворовский район | 1 | 1994 | деревян | 1 |  | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 13 Суворовский район | 7 | 1994 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 1 Суворовский район | 2 | 1994 | заливной | 1 |  | 96 | 96 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 2 Суворовский район | 8 | 1994 | заливной | 1 |  | 48 | 48 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 3 Суворовский район | 5 | 1994 | панельн | 1 |  | 139,7 | 139,7 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 4 Суворовский район | 7 | 1992 | панельн | 1 |  | 141 | 141 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 5 Суворовский район | 12 | 1992 | панельн | 1 |  | 140,6 | 140,6 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 6 Суворовский район | 8 | 1992 | панельн | 1 |  | 140.6 | 140.6 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 7 Суворовский район | 4 | 1992 | панельн | 1 |  | 138,5 | 138,5 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 8 Суворовский район | 3 | 1992 | панельн | 1 |  | 139 | 139 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 9 Суворовский район | 6 | 1997 | панельн | 1 |  | 139,1 | 139,1 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 10 Суворовский район | 5 | 1997 | панельн | 1 |  | 139,8 | 139,8 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 11 Суворовский район | 6 | 1997 | панельн | 1 |  | 139,7 | 139,7 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 12 Суворовский район | 4 | 1997 | панельн | 1 |  | 139,5 | 139,5 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 14 Суворовский район | 5 | 1997 | панельн | 1 |  | 138,7 | 138,7 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 15 Суворовский район | 7 | 1997 | панельн | 1 |  | 141,7 | 141,7 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 16 Суворовский район | 8 | 1992 | панельн | 1 |  | 143 | 143 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 17 Суворовский район | 11 | 2000 | панельн | 1 |  | 135,5 | 135,5 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 18 Суворовский район | 4 | 1923 | панельн | 1 |  | 136 | 136 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 19 Суворовский район | 1 | 1950 | панельн | 1 |  | 134,3 | 134,3 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 1 Суворовский район | 1 | 1922 | панельн | 1 |  | 142,3 | 142,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 3 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 65,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 5 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 6 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 7 Суворовский район | 4 | 1923 | дерев | 1 |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 8 Суворовский район | 1 | 1975 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 9 Суворовский район | 3 | 1950 | шлак | 1 |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 10 Суворовский район | 1 | 1945 | кирпич | 1 |  | 69,7 | 69,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 11 Суворовский район | 1 | 1945 | дерев | 1 |  | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 12 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 42,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 13 Суворовский район | 1 | 1918 | дерев | 1 |  | 86,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 14 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 15 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 74,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 16 Суворовский район | 1 | 1918 | дерев | 1 |  | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 17 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 19 Суворовский район | 1 | 1936 | дерев | 1 |  | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 20 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 34,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 21 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 100,5 | 100,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 22 Суворовский район | 1 | 1964 | дерев | 1 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 23 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 24 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 25 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 27 Суворовский район | 1 | 1968 | залив | 1 |  | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 28 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 28-а Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 42,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 29 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 30 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 28,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 31 Суворовский район | 3 | 1917 | кирпич | 1 |  | 29,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 33 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 33-а Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 34 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 54,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 35 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 43,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 36 Суворовский район | 8 | 1917 | кирпич | 1 |  | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 38 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 39 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 40 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 79,1 | 79,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 41 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 42 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 1 |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 43 Суворовский район | 1 | 1961 | деревян | 1 |  | 60,8 | 60,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 45 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 47 Суворовский район | 3 | 1962 | кирпич | 1 |  | 130,4 | 130,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 48 Суворовский район | 3 | 1926 | дерев | 1 |  | 70,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 49 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 50 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 51 Суворовский район | 1 | 1961 | заливн | 1 |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 52 Суворовский район | 1 | 1926 | дерев | 1 |  | 52,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 52-а Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 54 Суворовский район | 4 | 1962 | дерев | 1 |  | 41,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 55 Суворовский район | 1 | 1936 | дерев | 1 |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 56 Суворовский район | 1 | 1928 | дерев | 1 |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 57 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 99,7 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 59 Суворовский район | 1 | 1904 | дерев | 1 |  | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 60 Суворовский район | 1 | 1937 | дерев | 1 |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 61 Суворовский район | 0 | 1918 | кирпич | 1 |  | 54,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 62 | 0 | 1925 | дерев | 1 |  | 43,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 63 Суворовский район | 5 | 1928 | кирпич | 1 |  | 119,6 | 119,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 65 Суворовский район | 2 | 1924 | дерев | 1 |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 67 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 109,7 | 109,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 69 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 71 Суворовский район | 1 | 1954 | заливн | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 73 Суворовский район | 1 | 1961 | заливн | 1 |  | 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 75 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 77 Суворовский район | 1 | 1959 | заливн | 1 |  | 68,4 | 68,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 79 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 83 Суворовский район | 4 | 1963 | заливн | 1 |  | 48,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 85 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 87 Суворовский район | 2 | 1940 | заливн | 1 |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 89 Суворовский район | 1 | 1952 | дерев | 1 |  | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 91 Суворовский район | 1 | 1960 | заливн | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 93 Суворовский район | 1 | 1977 | дерев | 1 |  | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 95 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 48,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 97 Суворовский район | 1 | 1953 | дерев | 1 |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 99 Суворовский район | 1 | 1927 | дерев | 1 |  | 45,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 101 Суворовский район | 1 | 1962 | дерев | 1 |  | 70,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 103 Суворовский район | 4 | 1962 | шлак | 1 |  | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. №2 | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. №4 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. №6 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. №8 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 50,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 8-а Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 24,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 10 Суворовский район | 3 | 1958 | дерев | 1 |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 12 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 16 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 45,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 18 Суворовский район | 5 | 1964 | дерев | 1 |  | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 24 Суворовский район | 1 | 1953 | дерев | 1 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 24-а Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 64,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 26 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 45,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 28 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 30 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 1 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 2 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 3 Суворовский район | 1 | 1969 | кирпич | 1 |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 4 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 6 Суворовский район | 1 | 1954 | шлак | 1 |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 7 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 8 Суворовский район | 1 | 1966 | дерев | 1 |  | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 9 Суворовский район | 2 | 1951 | кирпич | 1 |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 10 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 11 Суворовский район | 2 | 1961 | дерев | 1 |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 11-а Суворовский район | 1 | 1953 | шлак | 1 |  | 70,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 12 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 13 Суворовский район | 1 | 1957 | заливн | 1 |  | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 14 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 15 Суворовский район | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 16 Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 43.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 17 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 34.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 18 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 19 Суворовский район | 1 | 1951 | заливн | 1 |  | 148.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 20 Суворовский район | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 21 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 23 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 26 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 27 Суворовский район | 1 | 1950 | шлак | 1 |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 28 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 1 Суворовский район | 3 | 1953 | заливн | 1 |  | 51.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 2 Суворовский район | 1 | 1955 | заливн | 1 |  | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 4 Суворовский район | 1 | 1954 | заливн | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 6 Суворовский район | 1 | 1952 | заливн | 1 |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 8 Суворовский район | 1 | 1953 | заливн | 1 |  | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 10 Суворовский район | 1 | 1955 | заливн | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 14 Суворовский район | 2 | 1955 | дерев | 1 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 12 Суворовский район | 1 | 1952 | дерев | 1 |  | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 16 Суворовский район | 2 | 1950 | дерев | 1 |  | 43,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 18 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 20 Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 40,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 22 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 24 Суворовский район | 4 | 1952 | дерев | 1 |  | 47,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 26 Суворовский район | 3 | 1952 | дерев | 1 |  | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 28 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 40,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 1 Суворовский район | 1 | 1954 | заливн | 1 |  | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 2 Суворовский район | 1 | 1970 | заливн | 1 |  | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 3 Суворовский район | 2 | 1960 | дерев | 1 |  | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 4 Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 36,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 5 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 60,5 | 60,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 6 Суворовский район | 1 | 1935 | шлак | 1 |  | 51.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 9 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 11 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 12 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 13 Суворовский район | 1 | 1969 | смешан | 1 |  | 225.7 | 225.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 14 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 15 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 3 Суворовский район | 4 | 1953 | дерев | 1 |  | 73,4 | 73,4 | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 4* Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 54 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 6 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 39,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 7 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 45,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 9 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 25,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 10 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 48,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 11 Суворовский район | 4 | 1954 | кирпич | 1 |  | 52,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 12 Суворовский район | 2 | 1951 | дерев | 1 |  | 58 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 13 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 70,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 15 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 43,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 16 Суворовский район | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 24,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 17 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 80,4 | 80,4 | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 18 Суворовский район | 2 | 1956 | кирпич | 1 |  | 42,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 19 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 27,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 20 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 22,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 22 Суворовский район | 1 | 1977 | кирпич | 1 |  | 50 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 1 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 2-а Суворовский район | 2 | 1960 | дерев | 1 |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 3 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 4 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 71,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 4-а Суворовский район | 5 | 1960 | кирпич | 1 |  | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 5 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 6 Суворовский район | 2 | 1958 | дерев | 1 |  | 73,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 7 Суворовский район | 2 | 1957 | дерев | 1 |  | 38.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 8 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 79,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 9 Суворовский район | 4 | 1956 | дерев | 1 |  | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 10 Суворовский район | 1 | 1963 | дерв | 1 |  | 35,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 10 Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 11 Суворовский район | 5 | 1964 | дерев | 1 |  | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 12 Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 68,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 13 Суворовский район | 1 | 1953 | заливн | 1 |  | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 14 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 15 Суворовский район | 1 | 1958 | шлак | 1 |  | 48,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 16 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 17 Суворовский район | 3 | 1961 | дерев | 1 |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 18 Суворовский район | 2 | 1954 | дерев | 1 |  | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 19 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 21 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 58,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 22 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 43,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 23 Суворовский район | 1 | 1977 | дерев | 1 |  | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 24 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 25 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 57,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 26 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 27 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 28 Суворовский район | 3 | 1949 | кирпич | 1 |  | 53,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 29 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 33,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 32 Суворовский район | 3 | 1995 | дерев | 1 |  | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 34 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 36 Суворовский район | 1 | 1948 | дерев | 1 |  | 40,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 36-а Суворовский район | 2 | 1961 | дерев | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 38 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 38-а Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 1 Суворовский район | 4 | 1961 | дерев | 1 |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 2 Суворовский район | 3 | 1963 | дерев | 1 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 3 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 40,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 4 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 5 Суворовский район | 3 | 1971 | шлак | 1 |  | 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 6 Суворовский район | 1 | 1924 | шлак | 1 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 7 Суворовский район | 2 | 1951 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 8 Суворовский район | 1 | 1960 | шлак | 1 |  | 56,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 1 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 54,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 2 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 42,3 | 42,3 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 3 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 27,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 4 Суворовский район | 6 | 1940 | шлак | 1 |  | 73,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 5 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 40,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 6 Суворовский район | 1 | 1926 | дерев | 1 |  | 37,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 8 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 126,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 9 Суворовский район | 1 | 1980 | кирпич | 1 |  | 51,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 10 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 36,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 11 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 51 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 12 | 6 | 1930 | кирпич | 1 |  | 36,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 13 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 43 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 14 Суворовский район | 2 | 1918 | кирпич | 1 |  | 49,8 | 49,8 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 15 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 37,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 16 | 3 | 1935 | кирпич | 1 |  | 38,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 17 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 69,6 | 69,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 18 | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 49.1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 19 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 29,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 20 Суворовский район | 1 | 1960 | деревян | 1 |  | 29,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 21 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 92,9 | 92,9 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 22 Суворовский район | 5 | 1920 | кирпич | 1 |  | 23,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 23 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 24,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 24 Суворовский район | 9 | 1964 | дерев | 1 |  | 56 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 25 Суворовский район | 3 | 1960 | дерев | 1 |  | 41,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 26 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 48,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 26-а Суворовский район | 3 | 1926 | дерев | 1 |  | 18,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 27 Суворовский район | 4 | 1930 | заливн | 1 |  | 41,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 28 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 80 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 29 Суворовский район | 1 | 1959 | шлак | 1 |  | 39,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 30 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 101,7 | 101,7 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 31 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 31,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 32 Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 22,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 33 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 43,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 35 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 22 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 36 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 30,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 37 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 63,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 38 Суворовский район | 1 | 1918 | дерев | 1 |  | 88,2 | 88,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 39 Суворовский район | 2 | 1940 | дерев | 1 |  | 38,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 40 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 33,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 41 Суворовский район | 1 | 1904 | кирпич | 1 |  | 88,5 | 88,5 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 42 Суворовский район | 4 | 1970 | кирпич | 1 |  | 45,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 43 Суворовский район | 1 | 1878 | кирпич | 1 |  | 37 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 45 Суворовский район | 2 | 1959 | кирпич | 1 |  | 51,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 47 | 14 | 1959 | кирпич | 1 |  | 45,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 52* Суворовский район | 4 | 1959 | кирпич | 1 |  | 57,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 54* Суворовский район | 12 | 1959 | смеш | 2 |  | 457,2 | 411 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 55* Суворовский район | 1 | 1966 | кирпич | 2 |  | 335,4 | 289,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 56* Суворовский район | 9 | 1926 | кирпич | 2 |  | 198 | 155,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 58* Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 117,2 | 117,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 60 Суворовский район | 3 | 1954 | дерев | 1 |  | 131.2 | 131.2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 1* Суворовский район | 2 | 1959 | кирпич | 1 |  | 77 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 2 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 69,8 | 69,8 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 3 Суворовский район | 3 | 2006 | дерев | 1 |  | 56,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 4 Суворовский район | 1 | 1964 | дерев | 1 |  | 55,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 5 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 29,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 6 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 45 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 8 Суворовский район | 2 | 1926 | панельн | 1 |  | 101,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 9-а Суворовский район | 1 | 1967 | деревян | 1 |  | 38,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 10 Суворовский район | 9 | 1950 | кирпич | 1 |  | 95,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 11* Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 36,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 12 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 2 |  | 256,6 | 256,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 15 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 57,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 17 Суворовский район | 3 | 1940 | дерев | 1 |  | 47,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 19 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 83,9 | 83,9 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 20 Суворовский район | 1 | 1939 | шлак | 1 |  | 82,6 | 82,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 21 Суворовский район | 2 | 1937 | кирпич | 1 |  | 76,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 22 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 27 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 23 Суворовский район | 7 | 1954 | кирпич | 1 |  | 133,7 | 133,7 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 24 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 108,9 | 108,9 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 25 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 50 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 26 Суворовский район | 3 | 1960 | дерев | 1 |  | 36,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 27 Суворовский район | 2 | 1961 | кирпич | 1 |  | 53,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 28 Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 75,2 | 75,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 28-а Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 64,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 29 Суворовский район | 1 | 1955 | шлак | 1 |  | 39,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 30 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 30 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 31 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 42,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 32 Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 44 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 33 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 58,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 34 Суворовский район | 2 | 1961 | дерев | 1 |  | 55,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 35 Суворовский район | 3 | 1947 | кирпич | 1 |  | 52,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 36 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 45,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 37 Суворовский район | 4 | 1928 | дерев | 1 |  | 38,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 39 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 88,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 40 Суворовский район | 7 | 1958 | кирпич | 1 |  | 30 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 41 Суворовский район | 1 | 1938 | дерев | 1 |  | 24,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 43 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 137,4 | 137,4 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 44 Суворовский район | 2 | 1964 | дерев | 1 |  | 68,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 45 Суворовский район | 2 | 1955 | дерев | 1 |  | 38 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 46 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 20 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 49 Суворовский район | 1 | 1922 | дерев | 1 |  | 59,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 47 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 26,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 47 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 41 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 50 Суворовский район | 1 | 1925 | дерев | 1 |  | 30 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 51 Суворовский район | 1 | 1924 | дерев | 1 |  | 31,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 53 Суворовский район | 3 | 1961 | дерев | 1 |  | 76,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 55 Суворовский район | 1 | 1947 | дерев | 1 |  | 27 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 57 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 133,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 61 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 108,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 63 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 50 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 67 Суворовский район | 1 | 1962 | дерев | 1 |  | 36,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 1 Суворовский район | 3 | 1957 | кирпич | 1 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 1-а Суворовский район | 0 | 1959 | кирпич | 1 |  | 121.3 | 121.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 2 Суворовский район | 2 | 1949 | деревян | 1 |  | 34.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 2-а Суворовский район | 0 | 1947 | кирпич | 1 |  | 59.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 3 Суворовский район | 3 | 1958 | дерев | 1 |  | 39.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 4 Суворовский район | 1 | 1967 | дерев | 1 |  | 45.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 5 Суворовский район | 1 | 1926 | деревя | 1 |  | 54.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 6 Суворовский район | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 50,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 7 Суворовский район | 3 | 1964 | кирпич | 1 |  | 48.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 8 Суворовский район | 2 | 1973 | дерев | 1 |  | 33.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 9 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 99,6 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 10 Суворовский район | 1 | 1957 | шлак | 1 |  | 63,3 | 63,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 11 Суворовский район | 9 | 1961 | кирпич | 1 |  | 56,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 12 Суворовский район | 4 | 1959 | дерев | 1 |  | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 13 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 14 Суворовский район | 1 | 1919 | кирпич | 1 |  | 75,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 15 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 86,7 | 86,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 16 Суворовский район | 1 | 1918 | дерев | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 17 Суворовский район | 2 | 1919 | кирпич | 1 |  | 46,8 | 46,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 18 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 86,7 | 86,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 19 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 20 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 42.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 21 Суворовский район | 2 | 1953 | кирпич | 1 |  | 63.8 | 63.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 22 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 23 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 116,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 25 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 28 Суворовский район | 1 | 1919 | дерев | 1 |  | 32.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 27 Суворовский район | 1 | 1923 | дерев | 1 |  | 64.1 | 64.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 26 Суворовский район | 4 | 1922 | дерев | 1 |  | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 29 Суворовский район | 1 | 1976 | кирпич | 1 |  | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 30 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 67,9 | 67,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 31 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 42.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 32 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 144,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 33 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 40,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 35 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 36 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 85,4 | 85,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 37 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 42,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 38 Суворовский район | 1 | 1969 | кирпич | 1 |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 39 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 40 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 28,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 41 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 42 Суворовский район | 3 | 1958 | кирпич | 1 |  | 46,5 | 46,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 44 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 44,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 45 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 47 Суворовский район | 1 | 1961 | шлак | 1 |  | 45,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 48 Суворовский район | 1 | 1969 | кирпич | 1 |  | 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 49 Суворовский район | 1 | 1952 | дерев | 1 |  | 36,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 50 Суворовский район | 1 | 1993 | кирпич | 1 |  | 34,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 51 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 44,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 52 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 53 Суворовский район | 2 | 1935 | дерев | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 53-а Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 54 Суворовский район | 2 | 1962 | кирпич | 1 |  | 45,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 58 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 82.9 | 82.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 60 Суворовский район | 24 | 1967 | шлак | 1 |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 1 Суворовский район | 34 | 1978 | кирпич | 1 |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 2 Суворовский район | 32 | 1951 | кирпич | 2 |  | 630.4 | 583,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 2-а Суворовский район | 39 | 1961 | кирпич | 2 |  | 622,4 | 579,9 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 2-б Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 2 |  | 726,1 | 677,7 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 2-в Суворовский район | 32 | 1968 | кирпич | 2 |  | 733,5 | 596,1 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 3 Суворовский район | 23 | 1975 | кирпич | 1 |  | 43.3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 4 Суворовский район | 32 | 1969 | кирпич | 2 |  | 642,9 | 596,1 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 4-а Суворовский район | 34 | 1970 | кирпич | 2 |  | 727.3 | 677,1 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 4-б Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 2 |  | 751,8 | 705,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 4-в Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 2 |  | 734,6 | 684,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 5 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 44,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 6 Суворовский район | 4 | 1972 | кирпич | 1 |  | 84,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 7 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 41,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 8 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 41,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 9 Суворовский район | 2 | 1970 | кирпич | 1 |  | 40,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 10 Суворовский район | 3 | 1978 | кирпич | 1 |  | 41 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 11 Суворовский район | 4 | 1970 | кирпич | 1 |  | 43,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 12 Суворовский район | 2 | 1970 | кирпич | 1 |  | 42 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 13 Суворовский район | 3 | 1971 | кирпич | 1 |  | 30 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 14 Суворовский район | 1 | 1970 | шлак | 1 |  | 40,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 15 Суворовский район | 3 | 1962 | кирпич | 1 |  | 49,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 17 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 55,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 18 Суворовский район | 1 | 1965 | шлак | 1 |  | 157,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 19 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 73,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 20 Суворовский район | 2 | 1965 | кирпич | 1 |  | 155,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 21 Суворовский район | 5 | 1962 | кирпич | 1 |  | 44,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 22 Суворовский район | 2 | 1988 | дерев | 1 |  | 154,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 23 Суворовский район | 2 | 1992 | кирпич | 1 |  | 29,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 24 Суворовский район | 7 | 1960 | кирпич | 1 |  | 155,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 25 Суворовский район | 1 | 1988 | шлак | 1 |  | 37 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 26 Суворовский район | 3 | 1961 | бет.бл. | 1 |  | 155 | 155 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 26-б Суворовский район | 7 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 157,6 | 157,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 27 Суворовский район | 2 | 1962 | кирпич | 1 |  | 73,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 28 Суворовский район | 6 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 155,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 29 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 44,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 30 Суворовский район | 2 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 155,5 | 155,5 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 31 Суворовский район | 1 | 1964 | деревян | 1 |  | 155,4 | 155,4 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 32 Суворовский район | 1 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 70,4 | 70,4 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 33 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 37 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 34 Суворовский район | 3 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 155,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 35 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 42 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 36 Суворовский район | 6 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 82 | 82 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 37 Суворовский район | 1 | 1988 | кирпич | 1 |  | 97,4 | 97,4 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 38 Суворовский район | 1 | 1960 | бет.бл. | 1 |  | 70,2 | 70,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 39 Суворовский район | 3 | 1988 | дерев | 1 |  | 56 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 40 Суворовский район | 1 | 1965 | бет.бл. | 1 |  | 78 | 78 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 42 Суворовский район | 3 | 1965 | бет.бл. | 1 |  | 86,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 43 Суворовский район | 2 | 1960 | дерев | 1 |  | 47,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 44 Суворовский район | 1 | 1959 | бет.бл. | 1 |  | 34,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 45 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 48,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 47 Суворовский район | 2 | 1992 | дерев | 1 |  | 41,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 49 Суворовский район | 1 | 1992 | кирпич | 1 |  | 41,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 51 Суворовский район | 4 | 1992 | дерев | 1 |  | 53,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 53 Суворовский район | 1 | 1992 |  | 1 |  | 49,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 1 Суворовский район | 3 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 4 Суворовский район | 2 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 6 Суворовский район | 6 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 6-а Суворовский район | 7 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 156,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 7 Суворовский район | 7 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 9 Суворовский район | 3 | 1974 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 1 Суворовский район | 5 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 1-а Суворовский район | 5 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 2 Суворовский район | 8 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 3 Суворовский район | 1 | 1992 | щитовой | 1 |  | 157,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 4 Суворовский район | 5 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 2-а Суворовский район | 5 | 1989 | бет.бл. | 1 |  | 155,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 5 Суворовский район | 4 | 1967 | бет.бл. | 1 |  | 155,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 6 Суворовский район | 2 | 1979 | бет.бл. | 1 |  | 156,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 7 Суворовский район | 3 | 1970 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 8 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 125.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 9 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 10 Суворовский район | 1 | 1974 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 11 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 11 Суворовский район | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 12 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 13 Суворовский район | 2 | 1972 | дерев | 1 |  | 44.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 14 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 39,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 15 Суворовский район | 3 | 1972 | дерев | 1 |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 16 Суворовский район | 4 | 1972 | дерев | 1 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 17 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 17-а Суворовский район | 6 | 1973 | дерев | 1 |  | 70,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 17-б Суворовский район | 3 | 1972 | дерев | 1 |  | 72,1 | 72,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 18 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 19 Суворовский район | 6 | 1972 | дерев | 1 |  | 77,7 | 77,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 20 Суворовский район | 4 | 1968 | дерев | 1 |  | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 21 Суворовский район | 4 | 1962 | дерев | 1 |  | 66,4 | 66,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 23 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 24 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 114,2 | 114,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 25 Суворовский район | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 39,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 1 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 2 Суворовский район | 1 | 1947 | дерев | 1 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 2-а Суворовский район | 2 | 1974 | дерев | 1 |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 2-б Суворовский район | 4 | 1972 | кирпич | 1 |  | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 3 Суворовский район | 9 | 1972 | дерев | 1 |  | 94,2 | 94,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 4 Суворовский район | 1 | 1972 | кирпич | 1 |  | 141,8 | 141,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 5Суворовский район | 5 | 1968 | кирпич | 1 |  | 190,8 | 190,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 6 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 95,2 | 95,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 7 Суворовский район | 7 | 1963 | дерев | 1 |  | 90,4 | 90,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 8 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 9 Суворовский район | 2 | 1959 | дерев | 1 |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 10 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 11 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 12 Суворовский район | 2 | 1970 | дерев | 1 |  | 41,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 13 Суворовский район | 4 | 1956 | дерев | 1 |  | 50.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 14 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 14-а Суворовский район | 1 | 1937 | залив | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 15 Суворовский район | 1 | 1955 | шлак | 1 |  | 51,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 16 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 17 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 18 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 20 Суворовский район | 0 | 1961 | дерев | 1 |  | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 22 Суворовский район | 0 | 1954 | дерев | 1 |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 24 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 26 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 30 Суворовский район | 1 | 1940 | деревян | 1 |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 32 Суворовский район | 1 | 1961 | деревян | 1 |  | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 34 Суворовский район | 1 | 1963 | деревян | 1 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 36 Суворовский район | 1 | 1967 | деревян | 1 |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 36-а Суворовский район | 2 | 1960 | деревян | 1 |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 38 Суворовский район | 4 | 1958 | деревян | 1 |  | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 40 Суворовский район | 1 | 1958 | деревян | 1 |  | 47,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 42 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 44 Суворовский район | 2 | 1959 | дерев | 1 |  | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 46 Суворовский район | 1 | 1971 | дерев | 1 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 48 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 50 Суворовский район | 2 | 1957 | дерев | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 52 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 54 Суворовский район | 1 | 1945 | дерев | 1 |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 54-а Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 56 Суворовский район | 1 | 1973 | дерев | 1 |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 56-а Суворовский район | 1 | 1953 | дерев | 1 |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 58 Суворовский район | 5 | 1960 | кирпич | 1 |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 60 Суворовский район | 1 | 1964 | дерев | 1 |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 62 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 64 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 66 | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 68 Суворовский район | 1 | 1974 | шлак | 1 |  | 63,8 | 63,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 70 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 72 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 32,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 74 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 76 Суворовский район | 2 | 1963 | шлак | 1 |  | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 78 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 43.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 80 Суворовский район | 1 | 2000 | дерев | 1 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 80-а Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 82 Суворовский район | 1 | 1980 | деревян | 1 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 84 Суворовский район | 1 | 1967 | шлак | 1 |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 84-а Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 86 | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 86-а Суворовский район | 1 | 1967 | дерев | 1 |  | 63,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 88 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 44,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 88-а Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 90 Суворовский район | 1 | 1961 | залив | 1 |  | 95,3 | 95,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 90-а Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 92 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 94 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 96 Суворовский район | 1 | 1949 | дерев | 1 |  | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 100 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 102 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 104 Суворовский район | 5 | 1960 | дерев | 1 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 1 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 47,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 1-а Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 41,3 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 1-б Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 30,3 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 2 Суворовский район | 1 | 1960 | шлак | 1 |  | 49,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 2-а Суворовский район | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 45 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 3 Суворовский район | 1 | 1970 | залив | 1 |  | 29,9 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 3-а Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 26,1 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 4Суворовский район | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 54,5 | 54,5 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 5 Суворовский район | 1 | 1972 | кирпич | 1 |  | 62,9 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 6 Суворовский район | 3 | 1971 | дерев | 1 |  | 41,7 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 7 Суворовский район | 4 | 1951 | залив | 1 |  | 69,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 8 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 54,5 | 54,5 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 9 Суворовский район | 3 | 1963 | дерев | 1 |  | 62,9 | 62,9 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 9-а Суворовский район | 5 | 1962 | дерев | 1 |  | 41,7 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 10 Суворовский район | 4 | 1965 | дерев | 1 |  | 120 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 11 Суворовский район | 4 | 1963 | шлак | 1 |  | 89,1 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 12 Суворовский район | 1 | 1962 | шлак | 1 |  | 51 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 13 Суворовский район | 2 | 1965 | кирпич | 1 |  | 69,6 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 14 Суворовский район | 1 | 1963 | шлак | 1 |  | 59,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 14-а Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 56,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 15 Суворовский район | 3 | 1961 | кирпич | 1 |  | 58,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 16 Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 46,1 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 17 Суворовский район | 3 | 1964 | шлак | 1 |  | 84,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 18 Суворовский район | 2 | 1963 | дерев | 1 |  | 72 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 19 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 70,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 20 Суворовский район | 2 | 1964 | дерев | 1 |  | 59,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 21 Суворовский район | 3 | 1961 | шлак | 1 |  | 57 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 22 Суворовский район | 2 | 1963 | кирпич | 1 |  | 50,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 23 Суворовский район | 2 | 1964 | шлак | 1 |  | 76 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 24 | 2 | 1963 | кирпич | 1 |  | 56,4 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 27 Суворовский район | 2 | 1963 | кирпич | 1 |  | 55,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 28 Суворовский район | 4 | 1963 | кирпич | 1 |  | 97,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 29 Суворовский район | 5 | 1964 | шлак | 1 |  | 51 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 30 Суворовский район | 2 | 1963 | шлак | 1 |  | 58,9 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 31Суворовский район | 1 | 1961 | шлак | 1 |  | 83,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 32 Суворовский район | 1 | 1978 | шлак | 1 |  | 36,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 33 Суворовский район | 6 | 1961 | кирпич | 1 |  | 72,9 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 34 Суворовский район | 3 | 1966 | кирпич | 1 |  | 56,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 35 Суворовский район | 3 | 1963 | шлак | 1 |  | 53,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 36 Суворовский район | 1 | 1965 | шлак | 1 |  | 64,3 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 37 Суворовский район | 1 | 1987 | шлак | 1 |  | 77,7 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 38 Суворовский район | 1 | 1987 | кирпич | 1 |  | 70,7 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 39 Суворовский район | 6 | 1987 | шлак | 1 |  | 81 | 81 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 39-а Суворовский район | 4 | 1987 | деревян | 1 |  | 75,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 41 Суворовский район | 8 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 46 Суворовский район | 7 | 1987 | панельн | 1 |  | 142,2 | 142,2 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 25 Суворовский район | 0 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 26 Суворовский район | 6 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 2 Суворовский район | 4 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 4 Суворовский район | 7 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 5 Суворовский район | 5 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 6 Суворовский район | 8 | 1987 | панельн | 1 |  | 210 | 210 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 8 Суворовский район | 4 | 1987 | панельн | 1 |  | 339,3 | 339,3 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 12 Суворовский район | 6 | 1987 | панельн | 1 |  | 176 | 176 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 13 Суворовский район | 33 | 1993 | панельн | 1 |  | 180,6 | 180,6 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 14 Суворовский район | 4 | 1995 | панельн | 1 |  | 250 | 250 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 15 Суворовский район | 2 | 1993 | кирпич | 2 |  | 250 | 250 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 17 Суворовский район | 2 | 1993 | панельн | 1 |  | 154.6 | 154.6 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 19 Суворовский район | 28 | 1987 | смеш | 1 |  | 140,8 | 140,8 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 20 Суворовский район | 14 | 1987 | панельн | 1 |  | 154,8 | 154,8 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 34 Суворовский район | 6 | 1987 | кирпич | 2 |  | 601,1 | 601,1 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 38 Суворовский район | 5 | 1987 | кирпич | 2 |  | 601,1 | 601,1 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 42 Суворовский район | 7 | 1987 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 40 Суворовский район | 6 | 1989 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | д.№1 д.Платово Суворовский район | 7 | 1989 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №2 д.Платово Суворовский район | 5 | 1989 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №3 д.Платово Суворовский район | 4 | 1989 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №4 д.Платово Суворовский район | 6 | 1989 | панельн | 1 |  | 139.4 | 139.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №5 д.Платово Суворовский район | 7 | 1989 | панельн | 1 |  | 141 | 141 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №6 д.Платово Суворовский район | 9 | 1989 | панельн | 1 |  | 139,2 | 139,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №7 д.Платово Суворовский район | 10 | 1996 | панельн | 1 |  | 140,6 | 140,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №8 д.Платово Суворовский район | 5 | 1993 | панельн | 1 |  | 140,7 | 140,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №9 д.Платово Суворовский район | 2 | 1995 | панельн | 1 |  | 140,9 | 140,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №10 д.Платово Суворовский район | 25 | 1995 | панельн | 1 |  | 154,3 | 154,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №11д.Платово Суворовский район | 18 | 1934 | панельн | 1 |  | 154,8 | 154,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №12 д.Платово Суворовский район | 2 | 1958 | кирпич | 2 |  | 601,1 | 554,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №13 д.Платово Суворовский район | 3 | 1951 | кирпич | 2 |  | 601,1 | 554,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №14 д.Платово Суворовский район | 2 | 1850 | кирпич | 1 |  | 100,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №15 д.Платово Суворовский район | 4 | 1994 | кирпич | 1 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №16 д.Платово Суворовский район | 2 | 1994 | деревян. | 1 |  | 51,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №17 д.Платово Суворовский район | 1 | 1936 | деревян. | 1 |  | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №18 д.Платово Суворовский район | 3 | 1956 | Кирпич | 1 |  | 112,6 | 112,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №19 д.Платово Суворовский район | 4 | 1940 | кирпич | 1 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №20 д.Платово Суворовский район | 2 | 1961 | Панел | 1 |  | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №21 д.Платово Суворовский район | 1 | 1930 | Кирпич | 1 |  | 48,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка Суворовский район д.1 | 1 | 1935 | деревян. | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.2 Суворовский район | 1 | 1925 | шлак | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.3 Суворовский район | 2 | 1931 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.4 Суворовский район | 3 | 1947 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.5 Суворовский район | 5 | 1934 | кирпич | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.6 Суворовский район | 2 | 1962 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.7 Суворовский район | 4 | 1960 | Кирпич | 1 |  | 87,9 | 87,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.8 Суворовский район | 3 | 1925 | кирпич | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.9 Суворовский район | 2 | 1993 | кирпич | 1 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.10 Суворовский район | 3 | 1949 | Шлак | 1 |  | 49,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.11 Суворовский район | 4 | 1930 | Смешан | 1 |  | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.12 Суворовский район | 2 | 1932 | кирпич | 1 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.13 Суворовский район | 4 | 1960 | Шлак | 1 |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.14 Суворовский район | 4 | 1936 | деревян. | 1 |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.15 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.16 Суворовский район | 2 | 1961 | Кирпич | 1 |  | 91.7 | 91.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.17 Суворовский район | 1 | 1938 | Кирпич | 1 |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.18 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.6 Суворовский район | 3 | 1937 | Кирпич | 1 |  | 56.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.7 Суворовский район | 1 | 1928 | Кирпич | 1 |  | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.8 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.9 Суворовский район | 2 | 1990 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.10 Суворовский район | 1 | 1938 | Кирпич | 1 |  | 46.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.11 Суворовский район | 2 | 1933 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.12 Суворовский район | 3 | 1935 | кирпич | 1 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.13 Суворовский район | 3 | 1927 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.14 Суворовский район | 4 | 1994 | Кирпич | 1 |  | 44.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.16 Суворовский район | 2 | 1950 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.17 Суворовский район | 4 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 73,9 | 73,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.18 Суворовский район | 4 | 1918 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.19 Суворовский район | 1 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 45.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.20 Суворовский район | 4 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 84,6 | 84,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.21 Суворовский район | 3 | 1918 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.22 Суворовский район | 0 | 1951 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.23 Суворовский район | 3 | 1920 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.24 Суворовский район | 0 | 1920 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.25 Суворовский район | 2 | 1937 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.26 Суворовский район | 1 | 1920 | Кирпич | 1 |  | 34.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.27 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д. 28 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.29 Суворовский район | 5 | 1924 | Кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.30 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.31 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.32 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.1 Суворовский район | 2 | 1993 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.2 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.3 Суворовский район | 2 | 1931 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.4 Суворовский район | 2 | 1928 | Кирпич | 1 |  | 76.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.5 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.6 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.7 Суворовский район | 1 | 1933 | Кирпич | 1 |  | 47.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.8 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Ст.Ханино Суворовский район | 2 | 1933 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.1* Суворовский район | 5 | 1946 | Кирпич | 1 |  | 50.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.1-а Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.1 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.3 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.4 Суворовский район | 1 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.7 Суворовский район | 1 | 1924 |  | 1 |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.14 Суворовский район | 1 | 1930 |  | 1 |  | 70,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.2-а Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.3-а Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Механизаторов д.3 Суворовский район | 1 |  | кирпич | 1 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Механизаторов д.2 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Механизаторов д.5 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Житня д.1 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 58 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.2 Суворовский район | 1 | 1955 |  |  |  |  |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.3 Сув. Р-н | 1 | 2000 | кирпич | 1 |  | 49 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.4 Сув. Р-н | 1 | 1984 | кирпич | 1 |  | 65,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.5 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 102 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.6 Суворовский район | 1 | 1984 | кирпич | 1 |  | 177 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.7 Суворовский район | 1 | 1953 | Смешан | 1 |  | 120,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.8 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 281,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.9 Суворовский район | 1 | 1984 | кирпич | 3 |  | 37 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.10 Суворовский район | 1 | 1984 | кирпич | 2 |  | 120,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Житня д.11 Сув. Р-н | 1 | 1976 | шлак | 2 |  | 108,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.12 Суворовский район | 1 | 1976 | шлак | 2 |  | 50,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.13 Сув.р-н | 1 | 1976 | панельный | 1 |  | 112 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.14 Суворовский район | 1 | 1975 | панельный | 1 |  | 112 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.15 Суворовский район | 1 | 1946 | панельный | 1 |  | 121 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.16 Суворовский район | 7 | 1956 | панельный | 1 |  | 121 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.17 Суворовский район | 1 | 1947 | панельный | 1 |  | 126 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.18 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 56 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.19 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  |  |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.20 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 48 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.21 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 52 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.22 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 54 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Галкино д.1 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 104,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.2 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.3 Суворовский район | 3 | 1949 | Кирпич | 1 |  | 76,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.4 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 81,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.5 Суворовский район | 1 | 1961 | Кирпич | 1 |  | 135.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.6 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.7 Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.8 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.9 Суворовский район | 1 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.10 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.11 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.12 Суворовский район | 1 | 1950 | Кирпич | 1 |  | 95,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.13 Суворовский район | 6 | 1959 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.14 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.15 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.16 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.17 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.1 Суворовский район | 2 | 1959 | шлак | 1 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.2 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.3 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.4 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.5 Суворовский район | 1 | 1951 | деревян | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.6 Суворовский район | 1 | 1936 | шлак | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.7 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д. 8 Суворовский район | 1 | 1951 | Кирпич | 1 |  | 99.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.9 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.10 Суворовский район | 1 | 1928 | шлак | 1 |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д. 11 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.12 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирп | 1 |  | 60.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.13 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.14 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.15 Суворовский район | 2 | 1942 | шлак | 1 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.16 Суворовский район | 2 | 1958 | Кирпич | 1 |  | 82,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.17 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.18Суворовский район | 1 | 1943 | кирпич | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.19Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.20Суворовский район | 1 | 1961 | Кирпич | 1 |  | 40.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.21 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.22 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.23 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.24 Суворовский район | 3 | 1932 | Кирпич | 1 |  | 50.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.25 Суворовский район | 1 | 1927 | Шлак | 1 |  | 61.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.26 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.1 Суворовский район | 1 | 1932 | Кирпич | 1 |  | 44.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.2 Суворовский район | 1 | 1938 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.3 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.4 Суворовский район | 1 | 1928 | Кирпич | 1 |  | 55.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.5 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.6 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.7 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.8 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.9 Суворовский район | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.10 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.11 Суворовский район | 2 | 1957 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.12 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.13 Суворовский район | 2 | 1956 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.14 Суворовский район | 2 | 1948 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.15 Суворовский район | 1 | 1953 | Кирпич | 1 |  | 66.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.16 Суворовский район | 5 | 1950 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.17 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.18 Суворовский район | 3 | 1954 | кирпич | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.19 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.20 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.21 Суворовский район | 1 | 1951 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.22 Суворовский район | 3 | 1951 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.23 Суворовский район | 1 | 1949 | Кирпич | 1 |  | 59.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.24 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.25 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.26 Суворовский район | 1 | 1938 | Кирпич | 1 |  | 65.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.27 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.28 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.29 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.30 Суворовский район | 1 | 2000 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.31 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.32 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 56,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.33 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 59,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.34 Суворовский район | 1 | 1934 | Дер | 1 |  | 140.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.35 Суворовский район | 1 | 1960 | Деревян | 1 |  | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.36 Суворовский район | 1 | 1940 | деревян | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.37 Суворовский район | 1 | 1932 | Деревян | 1 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.38 Суворовский район | 1 | 1918 | шлак | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.39 Суворовский район | 1 | 1920 | Дерев | 1 |  | 43,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.40 Суворовский район | 1 | 2003 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.41 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.42 Суворовский район | 1 | 1957 | деревян | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.43 Суворовский район | 1 | 1922 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.44 Суворовский район | 1 | 1927 | деревян | 1 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.45 Суворовский район | 1 | 1950 | Шлак | 1 |  | 32.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.46 Суворовский район | 1 | 1959 | Деревян | 1 |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.47 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.48 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.49 Суворовский район | 1 | 1949 | Кирпич | 1 |  | 57.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.50 Суворовский район | 1 | 1927 | Деревян | 1 |  | 45.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.51 Суворовский район | 1 | 1935 | Дер | 1 |  | 79.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.52 Суворовский район | 4 | 1934 | кирпич | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.53 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.54 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.55 Суворовский район | 1 | 1972 | кирпич | 1 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.56 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.1 Суворовский район | 3 | 1930 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.2 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.3 Суворовский район | 1 | 1934 | Кирпич | 1 |  | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.4 Суворовский район | 2 | 1961 | кирпич | 1 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.5 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.6 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.7 Суворовский район | 3 | 1937 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.8 Суворовский район | 2 | 1933 | Кирпич | 1 |  | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.9 Суворовский район | 3 | 1972 | кирпич | 1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.10 Суворовский район | 2 | 1951 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.11 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.12 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.13 Суворовский район | 3 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 53.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.14 Суворовский район | 1 | 1929 | Дер | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.15 Суворовский район | 4 | 1934 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.1 Суворовский район | 3 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 36.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.2 Суворовский район | 3 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 56.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.3 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.4 Суворовский район | 3 | 1921 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.5 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.6 Суворовский район | 2 | 1925 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.7 Суворовский район | 5 | 1964 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.8 Суворовский район | 4 | 1930 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.9 Суворовский район | 3 | 1942 | Кирпич | 1 |  | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.10 Суворовский район | 5 | 1937 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.11 Суворовский район | 3 | 1917 | Кирпич | 1 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.12 Суворовский район | 3 | 1934 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.13 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.14 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.15 Суворовский район | 3 | 1945 | Кирпич | 1 |  | 180.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.16 Суворовский район | 2 | 1956 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.17 Суворовский район | 2 | 1943 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.18 Суворовский район | 2 | 1925 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.1 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.2 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 56,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.3 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.4 Суворовский район | 3 | 2004 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.5 Суворовский район | 6 | 1931 | кирпич | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.6 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.7 Суворовский район | 4 | 1930 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.8 Суворовский район | 1 | 1931 | Кирпич | 1 |  | 36.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.9 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.10 Суворовский район | 3 | 1934 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.11 Суворовский район | 3 | 1936 | кирпич | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.12 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.13 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.14 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.15 Суворовский район | 5 | 1945 | кирпич | 1 |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.16 Суворовский район | 3 | 1955 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.17 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.18 Суворовский район | 2 | 1950 | кирпич | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.19 Суворовский район | 2 | 1950 | кирпич | 3 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.20 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 2 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.21 Суворовский район | 4 | 1949 | кирпич | 2 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.22 Суворовский район | 3 | 1954 | кирпич | 2 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.23 Суворовский район | 4 | 1959 | Дерев | 1 |  | 40.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.24 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.25 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.26 Суворовский район | 4 | 1949 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.27 Суворовский район | 2 | 1952 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.28 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.29 Суворовский район | 3 | 1954 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.30 Суворовский район | 6 | 1950 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.2 Суворовский район | 6 | 1950 | Деревян | 1 |  | 28,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.3 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.4 Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.5 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.6 Суворовский район | 6 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 55.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.7 Суворовский район | 1 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.8 Суворовский район | 1 | 1937 | Кирпич | 1 |  | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.9 Суворовский район | 4 | 1929 | кирпич | 1 |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.10 Суворовский район | 3 | 1945 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.11 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.12 Суворовский район | 3 | 1961 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.13 Суворовский район | 1 | 1934 | Кирпич | 1 |  | 51.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.14 Суворовский район | 2 | 1927 | кирпич | 1 |  | 38.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.15 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.16 Суворовский район | 1 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 50.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.17 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.18 Суворовский район | 5 | 1922 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.19 Суворовский район | 1 | 1948 | Кирпич | 1 |  | 38.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.20 Суворовский район | 1 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 48.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.21 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Иванчиково д.2 Суворовский район | 2 | 1940 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Иванчиково д.3 Суворовский район | 0 | 1960 | кирпич | 1 |  | 42.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Иванчиково д.4 Суворовский район | 2 | 1926 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.1 Суворовский район | 2 | 1928 | Кирпич | 1 |  | 105,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.2 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.3 Суворовский район | 1 | 1929 | Кирпич | 1 |  | 86.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.4 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.5 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.6 Суворовский район | 2 | 1925 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.7 Суворовский район | 5 | 1934 | кирпич | 1 |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.8 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.9 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.10 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.11 | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.12 | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.13 | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.14 | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.15 | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.16 | 1 | 1930 | Кирпич | 1 |  | 158.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.17 | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.18 | 1 | 1067 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д. 1 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.2 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д. 3 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.4 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д. 5 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.6 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.7 Суворовский район | 1 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 52.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.8 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.9 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.10 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.11 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.12 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.13 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 43.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.14 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.15 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.16 Суворовский район | 7 | 1931 | кирпич | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.17 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.18 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.19 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.20 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.21 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.22 Суворовский район | 1 | 1935 | Кирпич | 1 |  | 73.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.23 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.24 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.25 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.26 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д. 3 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П.Михайловский д.6 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.7 Суворовский район | 1 |  | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.8 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.9 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.12 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.13 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.15 Суворовский район | 1 | 1965 | Деревян | 1 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.20 Суворовский район | 6 | 1945 | кирпич | 1 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.21 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.22 Суворовский район | 1 | 1920 | Кирпич | 1 |  | 43.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.23 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.24 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.26 Суворовский район | 2 | 1929 | Кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.27 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.28 Суворовский район | 1 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 113,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.29 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.30 Суворовский район | 1 | 1924 | Кирпич | 1 |  | 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.31 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.32 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.33 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.34 Суворовский район | 1 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.35 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.1 Суворовский район | 1 | 1920 | Кирпич | 1 |  | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.2 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.4 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.5 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 31.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.6 Суворовский район | 2 | 1934 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.7 Суворовский район | 2 | 1945 | Кирпич | 1 |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.14 Суворовский район | 1 | 1920 | Кирпич | 1 |  | 40,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.1 Суворовский район | 1 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 62,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.2 Суворовский район | 1 | 1921 | Кирпич | 1 |  | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.3 Суворовский район | 1 | 1925 | Кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.4 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.5 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.6 Суворовский район | 1 | 1919 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.7 Суворовский район | 3 | 1921 | Кирпич | 1 |  | 43.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.8 Суворовский район | 1 | 1927 | Кирпич | 1 |  | 51.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.9 Суворовский район | 1 | 1930 | Кирпич | 1 |  | 97.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.10 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.11 Суворовский район | 1 | 1926 | Кирпич | 1 |  | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.12 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.13 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.14 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.15 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.16 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.18 Суворовский район | 1 | 1929 | Кирпич | 1 |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.19 Суворовский район | 1 | 1932 | Деревян | 1 |  | 79,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.22 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.1 Суворовский район | 2 | 1938 | Кирпич | 1 |  | 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.2 Суворовский район | 1 | 1951 | Дерев | 1 |  | 45.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.3 Суворовский район | 2 | 1951 | кирпич | 1 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.4 Суворовский район | 2 | 1936 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргунрво д.5 Суворовский район | 1 | 1915 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.6 Суворовский район | 5 | 1928 | Смешан | 1 |  | 66.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.7 Суворовский район | 1 | 1936 | Деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.8 Суворовский район | 3 | 1915 | кирпич | 1 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.9 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.1 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.2 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.3 Суворовский район | 3 | 1969 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.4 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.5 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.6 Суворовский район | 1 | 1969 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.7 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д. 1 Суворовский район | 1 | 1968 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.2 Суворовский район | 1 | 1949 | Кирпич | 1 |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.3 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.4 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.5 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.6 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.7 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.8 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.9 Суворовский район | 1 | 1958 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.10 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.11 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.12 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.13 Суворовский район | 1 | 1923 | Деревян | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.15 Суворовский район | 1 | 1920 | деревян | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.16 Суворовский район | 1 | 1948 | деревян | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.17 Суворовский район | 1 | 1956 | деревян | 1 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.18 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.19 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.20 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.21 Суворовский район | 1 | 1936 | Дерев | 1 |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.22 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 3 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.23 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 2 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.24 Суворовский район | 1 | 1949 | деревян | 2 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.25 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 2 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.26 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.27 Суворовский район | 4 | 1926 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.28 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.29 Суворовский район | 1 | 1931 | Деревян | 1 |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.30 Суворовский район | 1 | 1934 | Бревен | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.31 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.32 Суворовский район | 3 | 1935 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.33 Суворовский район | 1 | 1929 | деревян | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.34 Суворовский район | 1 | 1925 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.35 Суворовский район | 2 | 1957 | деревян | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.36 Суворовский район | 1 | 1998 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.37 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.38 Суворовский район | 3 | 1929 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.39 Суворовский район | 2 | 1932 | Деревян | 1 |  | 47,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.40 Суворовский район | 3 | 1928 | блочн | 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Погост д.1 Суворовский район | 2 | 1929 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Погост д. 2 Суворовский район | 3 | 1929 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Погост д.3 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Погост д.4 Суворовский район | 3 | 1995 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.1 Суворовский район | 1 | 1926 | Кирпич | 1 |  | 44,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.2 Суворовский район | 4 | 1954 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.3 Суворовский район | 3 | 1922 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.4 Суворовский район | 3 | 1926 | Шлак | 1 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.5 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.6 Суворовский район | 3 | 1936 | Деревян | 1 |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.7 Суворовский район | 1 | 1928 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.8 Суворовский район | 2 | 1930 | деревян | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.1 Суворовский район | 5 | 1926 | деревян | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.2 Суворовский район | 4 | 1923 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.3 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.4 Суворовский район | 5 | 1927 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.5 Суворовский район | 3 | 1915 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.6 Суворовский район | 3 | 1931 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.7 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.8 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.9 Суворовский район | 3 | 1930 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.10 Суворовский район | 2 | 1926 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.11 Суворовский район | 2 | 1921 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.12 Суворовский район | 2 | 1926 |  | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.13 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.14 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.15 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.16 Суворовский район | 3 | 1926 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.17 Суворовский район | 6 | 1923 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.18 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.19 Суворовский район | 4 | 1930 | Бревен | 1 |  | 58,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Родионов д.1 Сув.р. | 1 | 1932 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.1Суворовский район | 3 | 1932 | деревян | 1 |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.3 Суворовский район | 3 | 1936 | деревян | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.4 Суворовский район | 3 | 1920 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.5 Суворовский район | 1 | 1933 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.6 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.7 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.3 Суворовский район | 5 | 1918 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.1 Суворовский район | 3 | 1914 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.2 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.4 Суворовский район | 2 | 1989 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.5 Суворовский район | 2 | 1931 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.6 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.7 Суворовский район | 4 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.8 Суворовский район | 3 | 1927 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.9 Суворовский район | 4 | 1927 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Лисово д.10 Суворовский район | 1 | 1931 | деревян | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Кочетовка д.1 Сув. Р. | 1 | 1937 | деревян | 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д. 2 Суворовский район | 4 | 1970 | деревян | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.11 Суворовский район | 2 | 1970 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.25 Суворовский район | 1 | 1924 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.28 Суворовский район | 3 | 1933 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.29 Суворовский район | 6 | 1920 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.31 Суворовский район | 6 | 1922 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.32 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.33 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.34 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.35 Суворовский район | 4 | 1923 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.36 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.37 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.38 Суворовский район | 3 | 1915 | дерев | 1 |  | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 41 Суворовский район | 1 | 1931 | Смешан | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 42 Суворовский район | 2 | 1926 | кирпич | 1 |  | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 45 Суворовский район | 1 | 1923 | Шлак | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 46 Суворовский район | 6 | 1929 | Смешан | 1 |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 47 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 48 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 49 Суворовский район | 4 | 1929 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 50 Суворовский район | 3 | 1928 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 51 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 52 Суворовский район | 3 | 1947 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 53 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 54 Суворовский район | 2 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 55 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 56 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 57 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 58 Суворовский район | 5 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.61 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.62 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.63 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.1а Суворовский район | 2 | 1933 | кирпич | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.1б Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.2а Суворовский район | 2 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.2б Суворовский район | 2 | 1950 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.3 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.4 Суворовский район | 1 | 1929 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.5 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.6 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.7 Суворовский район | 2 | 1930 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.8 Суворовский район | 5 | 1935 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.9а Суворовский район | 1 | 1951 | Деревян | 1 |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.9б Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.10 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.11 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.12 Суворовский район | 1 | 1933 | Кирпич | 1 |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.13 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.14 Суворовский район | 1 | 1989 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.15 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.16 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.17 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.18 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.19 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.20 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.21 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.22 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.23 Суворовский район | 1 | 1970 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.24 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.25 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.26 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.27 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.28а Суворовский район | 1 | 1989 | Деревян | 1 |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.29 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.30Суворовский район | 1 | 1939 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.31 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.32 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.33 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.34 Суворовский район | 7 | 1931 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.34 Суворовский район | 1 | 1937 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.35 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.28б Суворовский район | 1 | 1970 |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.1 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 113,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.2 Суворовский район | 1 | 1933 | Кирпич | 1 |  | 142,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.3 | 1 | 1920 | деревян | 1 |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.4 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.5 Суворовский район | 1 | 1928 | Деревян | 1 |  | 41,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.6 Суворовский район | 3 | 1929 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.7 Суворовский район | 1 | 1929 | деревян | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.8 Суворовский район | 1 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.9 Суворовский район | 1 | 1995 | Деревян | 1 |  | 46,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.10 Суворовский район | 1 | 1926 | Бревен | 1 |  | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.1 Суворовский район | 1 | 1954 | Бревен | 1 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.2 Суворовский район | 1 | 1922 | Кирпич | 1 |  | 94,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.3 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.4 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.5 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.6 Суворовский район | 6 | 1934 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.7 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.8 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.1 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.2 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.3 Суворовский район | 2 | 1933 | кирпич | 1 |  | 63.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.4 Суворовский район | 1 | 1939 | деревян | 1 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.5 Суворовский район | 1 | 1989 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.1 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.2 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.3 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 113,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.4 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.5 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.6 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 93.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.7 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.8 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 42.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.9 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 82,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.10 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| село Берёзово | Кирова д.1 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 130,0 | 113,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.2 | 0 | 1967 | кирпич | 1 | - | 53,9 | 45,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.3 | 1 | 1920 | кирпич | 1 | - | 28,3 | 18,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.4 | 1 | 1933 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 15,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.5 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 114,3 | 98,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.6 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 25,6 | 17,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.7 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.8 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 80,0 | 64,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.9 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.11 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 64,0 | 48,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.12 | 1 | 1932 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.13 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 58,0 | 49,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.14 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.17 | 1 | 1967 | кирпич | 1 | - | 42,9 | 20,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.18 | 2 | 1948 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.19 | 1 | 1931 | кирпич | 1 | - | 70,0 | 54,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.20 | 1 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 46,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.21 | 3 | 1932 | кирпич | 1 | - | 62,0 | 47,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.22 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.23 | 0 | 1949 | кирпич | 1 | - | 53,0 | 44,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.27 | 8 | 1937 | кирпич | 1 | - | 54,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.32 | 5 | 1938 | кирпич | 1 | - | 57,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.34 | 3 | 1949 | бревенчатый | 1 | - | 70,2 | 28,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.36 | 0 | 1941 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.37 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 37,8 | 29,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.39 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 54,9 | 31,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.40 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.41 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.50 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 100,0 | 91,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.51 | 0 | 1910 | кирпич | 1 | - | 57,0 | 34,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.52 | 0 | 1912 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.53 | 0 | 1993 | кирпич | 1 | - | 96,3 | 87,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.56 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.57 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 39,0 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.58 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 86,0 | 77,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.60 | 2 | 1937 | кирпич | 1 | - | 65,0 | 56,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.64 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 50,4 | 42,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.65 | 0 | 1938 | смешан | 1 | - | 39,0 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.66 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 50,8 | 42,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.73 | 2 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 18,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.74 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 70,5 | 53,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.76 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.78 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 54,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.80 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 33,1 | 24,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.85 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.86 | 2 | 1958 | шлаков | 1 | - | 84,8 | 76,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.87 | 0 | 1949 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.89 | 1 | 1927 | кирпич | 1 | - | 102,9 | 86,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.90 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.130 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.131 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.132 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 56,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.133 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 98,0 | 81,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.134 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 82,8 | 74,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.135 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 46,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.136 | 1 | 1932 | кирпич | 1 | - | 70,0 | 61,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.137 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.138 | 2 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.139 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.140 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.141 | 2 | 1953 | кирпич | 1 | - | 68,4 | 60,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.142 | 2 | 1951 | бревенчатый | 1 | - | 55,2 | 46,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.143 | 0 | 1951 | бревенчатый | 1 | - | 55,2 | 46,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.144 | 0 | 1936 | шлаконал | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.145 | 1 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.146 | 1 | 1948 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.147 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.148 | 6 | 1931 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.149 | 0 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 53,3 | 44,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.150 | 0 | 1963 | кирпич | 1 | - | 33,6 | 25,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.151 | 0 | 1949 | шлаков | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.152 | 0 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 54,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.153 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.154 | 0 | 1957 | шлаконал | 1 | - | 40,6 | 32,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.155 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.156 | 0 | 1956 | кирпич | 1 | - | 62,6 | 54,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.157 | 4 | 1952 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.158 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 37,1 | 28,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.159 | 0 | 1917 | смешан | 1 | - | 63,0 | 54,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.160 | 1 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 18,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.161 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 44,7 | 36,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.162 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 31,0 | 22,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.163 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.164 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 59,0 | 50,06 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.165 | 0 | 1946 | шлаконал | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.166 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 14,0 | 5,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.167 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 25,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.168 | 2 | 1972 | кирпич | 1 | - | 52,8 | 44,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.169 | 0 | 2011 | деревянный | 2 | - | 78,2 | 69,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.170 | 0 | 1944 | бревенчатый | 1 | - | 52,8 | 44,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.171 | 2 | 1946 | кирпич | 1 | - | 80,7 | 72,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.172 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.173 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 31,9 | 23,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.174 | 2 | 1920 | бревенчатый | 1 | - | 57,7 | 49,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.175 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 60,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.176 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.177 | 1 | 1934 | шлаконалив | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.178 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 44,8 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.179 | 1 | 1942 | кирпич | 1 | - | 43,9 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.180 | 1 | 1946 | кирпич | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.181 | 6 | 1967 | кирпич | 1 | - | 58,0 | 49,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.182 | 0 | 1930 | кирпич | 1 | - | 70,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.183 | 2 | 1936 | кирпич | 1 | - | 79,2 | 62,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.184 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.185 | 1 | 1917 | смешан | 1 | - | 94,8 | 86,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.186 | 0 | 1957 | кирпич | 1 | - | 61,0 | 52,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.1 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 31,1 | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.2 | 1 | 1917 | кирпич | 1 | - | 97,1 | 88,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.3 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.4 | 4 | 1957 | кирпич | 1 | - | 71,9 | 63,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.5 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.6 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.7 | 1 | 1952 | кирпич | 1 | - | 43,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.8 | 1 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 53,2 | 44,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.9 | 4 | 1936 | кирпич | 1 | - | 103,8 | 87,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.10 | 3 | 1951 | кирпич | 1 | - | 45,8 | 37,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.12 | 1 | 1950 | бревенчатый | 1 | - | 46,0 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.13 | 0 | 1952 | смешан | 1 | - | 67,9 | 30,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.14 | 1 | 1948 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.15 | 4 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 70,3 | 61,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.16 | 1 | 1947 | кирпич | 2 | - | 102,0 | 93,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.17 | 1 | 1951 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.18 | 1 | 1954 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.19 | 0 | 1949 | бревенчатый | 1 | - | 39,6 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.20 | 5 | 1951 | кирпич | 1 | - | 154,6 | 89,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.21 | 1 | 1953 | кирпич | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.22 | 3 | 1939 | кирпич | 1 | - | 111,4 | 94,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.23 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 18,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.27 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 27,5 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.28 | 5 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.29 | 7 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.30 | 8 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.31 | 4 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.32 | 1 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.33 | 4 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.34 | 0 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
| д.Безово | 3 | 1 | 1955 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | 0 | 1954 | кирпич | 1 | - | 30,3 | 18,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | 0 | 1952 | кирпич | 1 | - | 41,6 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | 8 | 1954 | кирпич | 1 | - | 125,2 | 114,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | 1 | 1924 | дерево | 1 | - | 41,4 | 33,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 13 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 55,3 | 46,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | 14 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 52,0 | 43,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | 5 | 1956 | кирпич | 1 | - | 53,6 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 47,3 | 38.9 | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | 1 | 1952 | кирпич | 1 | - | 50,8 | 42,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | 1 | 1923 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 80,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | 3 | 1912 | кирпич | 1 | - | 58,8 | 24,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | 0 | 1956 | кирпич | 1 | - | 50,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | 1 | 1920 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | 0 | 1919 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | 1 | 1922 | кирпич | 1 | - | 50,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | 1 | 1918 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | 0 | 1918 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 27 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 67,7 | 59,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 28 | 0 | 1957 | кирпич | 1 | - | 48,4 | 31,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 29 | 0 | 1910 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | 30 | 1 | 1914 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 31 | 0 | 1914 | шлаков | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 32 | 1 | 1912 | шлаков | 1 | - | 58,5 | 50,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | 33 | 0 | 1957 | шлаконалив | 1 | - | 49,7 | 41,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 34 | 0 | 1939 | шлаков | 1 | - | 33,4 | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 35 | 0 | 1910 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 36 | 0 | 1914 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 37 | 0 | 1956 | шлаков | 1 | - | 48,1 | 33,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 38 | 0 | 1912 | шлаков | 1 | - | 72,0 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 39 | 3 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 63,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 40 | 2 | 1952 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 41 | 0 | 1910 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 42 | 0 | 1920 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 43 | 0 | 1920 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 44 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 45 | 1 | 1953 | бревенчатый | 1 | - | 49,3 | 40,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | 46 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 72,0 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 47 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 110,8 | 85,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | 48 | 1 | 1922 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 49 | 0 | 1912 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 50 | 0 | 1910 | шлаков | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 51 | 1 | 1958 | шлаков | 1 | - | 33,0 | 24,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 52 | 0 | 1959 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 53 | 1 | 1959 | кирпич | 1 | - | 47,9 | 39,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | 55 | 1 | 1955 | шлаков | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 56 | 1 | 1905 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
| п.Южно-Ватце вский | 1 | 3 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 45,8 | 37,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 2 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 45,8 | 37,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | 7 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 69,9 | 34,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | 1 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 94,8 | 78,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | 1 | 1971 | бревенчатый | 1 | - | 63,7 | 36,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | 1 | 1971 | бревенчатый | 1 | - | 92,1 | 75,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | 2 | 1971 | бревенчатый | 1 | - | 61,9 | 45,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | 8 | 1 | 1972 | бревенчатый | 1 | - | 77,4 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | 6 | 1972 | бревенчатый | 1 | - | 80,1 | 63,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | 3 | 1973 | бревенчатый | 1 | - | 94,0 | 77,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | 4 | 1973 | бревенчатый | 1 | - | 34,7 | 26,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | 3 | 1973 | бревенчатый | 1 | - | 138,0 | 121,2 | - | - | - | - | - | - |
| с.Кулешово | д.1 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.2 | 2 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.3 | 1 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.4 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.5 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.6 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.7 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.8 | 11 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.9 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.10 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.11 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.12 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.13 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.14 | 0 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.15 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.16 | 2 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.17 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.18 | 3 | 1981 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.19 | 10 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.20 | 0 | 1917 | кирп. с зас | 1 | - | 65,1 | 56,7 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.21 | 4 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.22 | 2 | 1979 | бревенчатый | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.23 | 7 | 1987 | кирпич | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.24 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 33,8 | 25,4 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.25 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.26 | 3 | 1930 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.27 | 2 | 1988 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.29 | 5 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.30 | 1 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.31 | 1 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 38,1 | 29,7 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.35 | 9 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.37 | 2 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 54,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.40 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 89,0 | 72,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.41 | 13 | 1989 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.42 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.43 | 3 | 1990 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.44 | 0 | 1990 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.45 | 9 | 1991 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.46 | 0 | 1939 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.47 | 7 | 1937 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.48 | 1 | 1990 | кирпич | 1 | - | 126,8 | 118,4 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.49 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 100,6 | 92,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.51 | 0 | 1962 | бревенчатый | 1 | - | 73,5 | 65,1 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.55 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 53,0 | 44,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.57 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.61 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.63 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.65 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.75 | 2 | 1939 | бревенчатый | 1 | - | 76,2 | 67,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.1 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 43,8 | 35,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 16,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 145,6 | 128,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 83,7 | 75,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 0 | 1965 | кирпич | 1 | - | 49,5 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 44,9 | 36,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1930 | кирпич | 1 | - | 27,0 | 18,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 61,9 | 53,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 36,1 | 27,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 25,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.12 | 0 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 40,2 | 31,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 0 | 1930 | кирпич | 1 | - | 73,1 | 64,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 40,9 | 32,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 53,0 | 44,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 1 | 1917 | кирпич | 1 | - | 65,1 | 56,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.21 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 35,7 | 27,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.22 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 56,7 | 48,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.23 | 2 | 1924 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.24 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,9 | 26,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.25 | 0 | 1921 | кирпич | 1 | - | 39,2 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.26 | 1 | 1923 | кирпич | 1 | - | 70,9 | 62,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.27 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 26,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.28 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.29 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.30 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 22,8 | 14,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.31 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 57,7 | 40,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.32 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.33 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.34 | 5 | 1932 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.35 | 1 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.36 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.37 | 1 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.38 | 0 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.39 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.40 | 0 | 1952 | бревенчатый | 1 | - | 42,1 | 33,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.41 | 0 | 1966 | бревенчатый | 1 | - | 51,8 | 43,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.42 | 0 | 1921 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.43 | 0 | 1962 | смешан | 1 | - | 40,4 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.44 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 35,3 | 28,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.46 | 2 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.47 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,9 | 20,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.48 | 2 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 44,7 | 36,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.49 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 46,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.50 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 37,2 | 28,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.51 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.52 | 2 | 1922 | кирпич | 1 | - | 49,0 | 32,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.53 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 25,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.54 | 1 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 45,5 | 37,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.55 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 64,4 | 56,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.56 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.57 | 3 | 1927 | кирпич | 1 | - | 61,6 | 53,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.58 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.59 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 92,0 | 35,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.60 | 6 | 1928 | кирпич | 1 | - | 82,7 | 74,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.61 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 85,1 | 29,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.62 | 0 | 1931 | шлаков | 1 | - | 34,0 | 19,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.63 | 0 | 1932 | шлаков | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.64 | 4 | 1928 | кирпич | 1 | - | 41,7 | 33,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.65 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.66 | 3 | 1922 | кирпич | 1 | - | 88,0 | 71,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.67 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.68 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.69 | 0 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 42,6 | 34,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.70 | 1 | 1929 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.71 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 18,6 | 18,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.72 | 1 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.73 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 41,5 | 33,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.74 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 42,1 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.75 | 5 | 1925 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.76 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.77 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 49,8 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.78 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.79 | 1 | 1923 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.80 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.81 | 1 | 1926 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.82 | 4 | 1925 | кирпич | 1 | - | 64,9 | 56,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.83 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 44,5 | 36,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.84 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.85 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.86 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.87 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.88 | 1 | 1927 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.89 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.90 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.91 | 0 | 1921 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 136 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.92 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.93 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.94 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 91,1 | 82,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.95 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 24,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.96 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 41,4 | 33,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.97 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 26,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.98 | 2 | 1930 | кирпич | 1 | - | 54,0 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.99 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.100 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 49,8 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.101 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 28,8 | 20,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.102 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.103 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 49,4 | 41,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.104 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 16,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.105 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.106 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.107 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.108 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 64,9 | 56,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.109 | 2 | 1930 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.110 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 49,5 | 41,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.111 | 2 | 1934 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.112 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.113 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 53,2 | 44,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.114 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 68,0 | 51,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.115 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.116 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.117 | 1 | 1963 | кирпич | 1 | - | 51,5 | 43,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.118 | 2 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.119 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.120 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.121 | 2 | 1939 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.122 | 0 | 1946 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 28,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.123 | 2 | 1948 | кирпич | 1 | - | 49,5 | 41,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.124 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.125 | 1 | 1968 | кирпич | 1 | - | 74,1 | 65,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.126 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.127 | 7 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.128 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.129 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.130 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.131 | 2 | 1931 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.132 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.135 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.138 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.139 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.140 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 36,1 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.141 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 48,2 | 39,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.142 | 9 | 1936 | кирпич | 1 | - | 62,4 | 47,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.143 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.144 | 11 | 1936 | кирпич | 1 | - | 41,1 | 32,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.145 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.146 | 2 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.147 | 1 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.148 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.149 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.150 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.152 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.158 | 11 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.159 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.162 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.163 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.170 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.171 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.172 | 0 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.175 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.177 | 2 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
| с.Мишнево | д.1 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 49,0 | 32,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 1 | 1950 | кирпич | 1 | - | 62,2 | 45,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1900 | кирп. с засып. | 1 | - | 54,7 | 37,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 58,1 | 49,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 2 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 29,8 | 21,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Д.12 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 68,0 | 51,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.21 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.22 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.23 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.24 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.25 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 86,3 | 77,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.26 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 66,2 | 52,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.27 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.28 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 74,0 | 57,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.29 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.30 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 40,9 | 32,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.31 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.32 | 0 | 1942 | кирпич | 1 | - | 38,2 | 29,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.33 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.34 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 72,0 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.35 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.36 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 48,0 | 27,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.37 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.38 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 33,8 | 25,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.39 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 104,3 | 95,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.40 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 28,2 | 19,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.41 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 69,3 | 60,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.42 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.43 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.44 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 59,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.45 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.46 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 21,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.47 | 1 | 1939 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.48 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.49 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.50 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 24,2 | 15,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.53 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 86,0 | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.54 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 73,0 | 56,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.56 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.57 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 31,4 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.58 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 41,1 | 32,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.59 | 0 | 1920 | кирпич | 1 | - | 32,9 | 24,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.60 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.61 | 1 | 1985 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.62 | 6 | 1985 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.63 | 3 | 1985 | кирпич | 1 | - | 52,0 | 35,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.64 | 5 | 1985 | кирпич | 1 | - | 52,0 | 35,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.65 | 1 | 1985 | кирпич | 1 | - | 62,2 | 53,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.66 | 10 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.67 | 12 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.68 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.69 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.70 | 8 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 144,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.71 | 2 | 1934 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.72 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 54,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.73 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.74 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.75 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.76 | 0 | 1925 | дерево | 1 | - | 34,7 | 26,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.77 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.78 | 0 | 1926 | дерево | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.79 | 0 | 1953 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.80 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 45,2 | 36,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.81 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 43,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.83 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.84 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 47,0 | 38,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.85 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.86 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.87 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 81,0 | 64,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.88 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.89 | 1 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.90 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.91 | 1 | 1927 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.92 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.93 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.94 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.96 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.97 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.98 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.100 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 74,3 | 65,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.101 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 88,0 | 71,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.102 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 50,2 | 41,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.103 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.104 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.105 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 43,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.106 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.107 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.108 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.109 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.110 | 1 | 1931 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 67,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.111 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 80,0 | 63,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.112 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.113 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.114 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 57,7 | 49,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.115 | 3 | 1923 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.116 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.117 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.118 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 50,5 | 42,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.119 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 75,0 | 58,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.120 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 75,0 | 58,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.121 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.122 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.123 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 71,0 | 54,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.124 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 65,0 | 48,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.125 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.126 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 59,3 | 50,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.127 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.128 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 49,0 | 32,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.129 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.130 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.131 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.132 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.133 | 1 | 1950 | кирпич | 1 | - | 62,2 | 45,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.134 | 0 | 1900 | кирп. с засып. | 1 | - | 54,7 | 37,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.135 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 58,1 | 49,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.136 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.137 | 2 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.138 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 29,8 | 21,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.139 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
| п.Льва Толстого | д.1 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 24,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1960 | бревенчатый | 1 | - | 67,0 | 58,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 1 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 33,0 | 24,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 70,4 | 62,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 1 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 29,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.12 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 0 | 1933 | бревенчатый | 1 | - | 29,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 24,7 | 16,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 30,2 | 21,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 46,4 | 38,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.21 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.22 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.23 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 62,2 | 45,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.24 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.25 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.26 | 0 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
| п.Оматы | д.1 | 2 | 1960 | бревенчатый | 1 | - | 44,9 | 36,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 56,9 | 48,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 44,2 | 35,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 53,9 | 45,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 49,7 | 41,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 62,3 | 53,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 41,0 | 32,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 45,6 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 1 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.12 | 0 | 1956 | бревенчатый | 1 | - | 62,7 | 54,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 1 | 1917 | бревенчатый | 1 | - | 44,1 | 35,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 49,0 | 40,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 7 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 29,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 44,8 | 36,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.21 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.22 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 32,7 | 24,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.23 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.24 | 2 | 1960 | бревенчатый | 1 | - | 44,9 | 36,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.25 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 56,9 | 48,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.26 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.27 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 44,2 | 35,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.28 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.29 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 53,9 | 45,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.30 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 49,7 | 41,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.31 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 62,3 | 53,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.32 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 41,0 | 32,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.33 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 45,6 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.34 | 1 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.35 | 0 | 1956 | бревенчатый | 1 | - | 62,7 | 54,8 | - | - | - | - | - | - |
| п.Подрусановский | д.1 | 1 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 1 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 7 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1917 | бревенчатый | 1 | - | 32,9 | 24,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 47,6 | 39,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 1 | 1940 | бревенчатый | 1 | - | 26,8 | 18,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 1 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
| с.Ближнерусаново | д.1 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 44,3 | 35,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 6 | 1950 | бревенчатый | 1 | - | 20,2 | 11,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 5 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 2 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 47,3 | 30,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 1 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 67,8 | 59,4 | - | - | - | - | - | - |
| п.Матюхинский | д.1 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 44,5 | 27,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1993 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 47,2 | 38,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 0 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 46,1 | 37,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 2 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 2 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 74,0 | 65,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 1 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.12 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 0 | 1950 | бревенчатый | 1 | - | 68,8 | 29,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 1 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 31,0 | 22,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 27,6 | 19,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: Муниципальное казенное учреждение культуры «Березовский сельский дом культуры»

Общие сведения:

1. Населенный пункт – с. Берёзово

2. Улица – Романова

3. Дом – 24

4. Год постройки – 1968

5. Материал стен здания – кирпич

6. Кол-во этажей – 1

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 351,2

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.1

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс. м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1970 | - | основное электрич. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 кВт | - | 43200 кВт |

Наименование объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Берёзово»

Общие сведения:

1. Населенный пункт – с. Берёзово

2. Улица – Романова

3. Дом – 26

4. Год постройки – 1992

5. Материал стен здания – панель

6. Кол-во этажей – 1

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 488,1

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.2

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1992 | - | основное электрич. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 кВт | - | 43200 кВт |

Наименование объекта: Фельдшерский акушерский пункт с.Кулешово

Общие сведения:

1. Населенный пункт – с.Кулешово

2. Улица – 40 лет Победы

3. Дом – 29

4. Год постройки – 1989

5. Материал стен здания – кирпич

6. Кол-во этажей – 1

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 111,7

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.3

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1989 | - | основное электрич. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 кВт | - | 34560 кВт |

Наименование объекта: «Сельский клуб» с. Кулешово

Общие сведения:

1.Населенный пункт – с. Кулешово

2.Улица – 40 лет Победы

3.Дом – 34

4.Год постройки – 1970

5.Материал стен здания – кирпич

6.Кол-во этажей – 1

7.Год запланированного сноса – нет

8.Общая площадь здания, м2 – 366,2

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.4

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1970 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

___________________________________________________

Наименование объекта: Администрация муниципального образования Березовское Суворовского района

Общие сведения:

1. Населенный пункт – с.Берёзово

2. Улица – Романова

3. Дом – 25

4. Год постройки – 1992

5. Материал стен здания – панель

6. Кол-во этажей – 2

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 401,5

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.5

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1992 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 кВт | - | 43200 кВт |

_________________________________________________

Таблица 2.6

| Информация об оснащенности приборами учета | Тип системы ГВС | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация) приборов учета |  | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал/час | Годовое потребление теплоты, Гкал | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (среднечасовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/час | Отопление | ГВС | Сумма | В том числе отопление по ПУ | В том числе ГВС по ПУ | Наличие (да/нет) | На пищеприготовление (да/нет) | На горячее водоснабжение (да/нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление, м3 | Годовое потребление газа на нужды ГВС, м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

____________________________________________________

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Таблица 2.7

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающим трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | - | - | - | -4 | - | - | - | -18 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | -5 | - | - | - | -19 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | -6 | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | -7 | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | -8 | - | - | - | -22 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | -9 | - | - | - | -23 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | -10 | - | - | - | -24 | - | - | - |
| 3 | - | - | - | -11 | - | - | - | -25 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | -12 | - | - | - | -26 | - | - | - |
| 1 | - | - |  | -13 | - | - | - | -27 | - | - | - |
| 0 | - | - | - | -14 | - | - | - | -28 | - | - | - |
| -1 | - | - | - | -15 | - | - | - | -29 | - | - | - |
| -2 | - | - | - | -16 | - | - |  | -30 | - | - | - |
| -3 | - | - | - | -17 | - | - | - | -31 | - | - | - |

Характеристика тепловых сетей

Таблица 2.8

| Наименование участка | Физическая длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию (кап.ремонта) | % износа | Dу подающего трубопровода, мм | Dу обратного трубопровода, мм | Тип прокладки | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Перспективы модернизации системы теплоснабжения объектов социальной и иных сфер

Таблица 2.10.

| Наименование населенного пункта, объекта | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Наименование объекта: МБОУ Ханинская СОШ

1.Населённый пункт – п. Ханино

2.Улица –

3. Дом –

4.Год постройки –

5.Материал стен –

6.Количество этажей – двух этажное здание

7.Год запланированного сноса – не запланирован

8.Общая площадь здания –1580,9м²

9.Количество потребителей –.

Таблица 2.12

| Характеристика источника теплоснабжения МБОУ Ханинская СОШ |
| --- |
| Год ввода в эксплу атацию | Год капиталь ного ремонта | Вид топлива (основное резервное) | Котлы, ед ПВ-100. | Установленная мощность котельной Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Г кал/час | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Средне Суточ ный рас ход топ лива | Потребление топлива за год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вид | Проектная производи тельность | Фактич еская произво дитель ность |  | т. у. т | т.н.т. Тыс. м³ |
|  |  |  | всего | В т. ч. Резерв ных |  |  | Зимний период | Весеннее-осенний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | газ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование объекта: МКУК КДО Ханинская

1.Населённый пункт – п. Ханино

2.Улица – Советская

3. Дом – 5

4.Год постройки – 1973

5.Материал стен – кирпичные

6.Количество этажей – одно этажное здание

7.Год запланированного сноса – не запланирован

8.Общая площадь здания –530,3м²

9.Количество потребителей –7.

Таблица 2.13

| Характеристика источника теплоснабжения МКУК КДО Ханинское |
| --- |
| Год ввода в эксплу атацию | Год капиталь ного ремонта | Вид топлива (основное резервное) | Котлы, ед ОАГВ 29-3 | Установленная мощность котельной Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Г кал/час | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Средне Суточ ный рас ход топ лива | Потребление топлива за год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вид | Проектная производи тельность | Фактич еская произво дитель ность |  | т. у. т | т.н.т. Тыс. м³ |
|  |  |  | всего | В т. ч. Резерв ных |  |  | Зимний период | Весеннее-осенний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | газ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.14

| Информация об оснащённости приборами учёта | Информация о системе теплоснабжения | информация о системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учёта |  |  | Договорные расчетные тепловые нагрузки здания, Гкал/час | Годовое потребление теплоты | газификация |
| ГВС | отопление | ГВС | Тип системы ГВС ГГВСГВС | отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая | ГВС максимальная | Суммарная проектная договорная нагрузка Гкал/ч | Отопление | ГВС | сумма | В том числе на отопление по ПУ | в том числе ГВС по ПУ | наличие (да/нет) | на пищеприготовление (да/нет) | На горячке водоснабжение да/нет) | на отопление | годовое потребление газа на отопление м³ | годовое потребление газа на нужды ГВС м³ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет | марка котлов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  | да | да | ПВ-100 | 73,1 тыс. м³ в год | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да | - | - | да | ОАГВ 29-3 |  | - |

III.Перспективное развитие системы теплоснабжения

Перспективы модернизации системы теплоснабжения жилищного фонда

| Наименование населённого пункта | Количество домов переводимые на газовые источники теплоснабжения Ед. | Этапы (количество подключаемых зданий, прогнозируемые объёмы потребления) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
|  |  | Ед. | м³ | Ед. | м³ в год | Ед. | м³ | Ед. | м³ | Ед. | м³ | Ед. | м³ | Ед. | м³ |
| д.Андреевка | 25 | - | - |  |  | 25 | 7290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Марково | 53 | - | -- | 53 | 17204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Борисово | 24 |  |  |  |  | 24 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Ханино по ул.Первомайская, Колхозная, Свободы , Школьная Советская | 81 |  |  | 81 | 41334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Богданово | 43 |  |  |  |  | 43 | 12540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Своино | 56 |  |  |  |  |  |  | 56 | 16329 |  |  |  |  |  |  |
| д.Юрово | 66 |  |  |  |  |  |  | 66 | 19246 |  |  |  |  |  |  |
| с.Красное Михайлово. | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 | 9623 |  |  |  |  |  |  |
| д.Малиновка | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 8455 |  |  |  |  |
| д.Платовка | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 6124 |  |  |
| д.Зяборево | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 4667 |  |  |
| д.Михайловка | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 4374 |  |  |

| Наименование населенного пункта | Кол-во домов, переводимых на газовые источники теплоснабжения, ед. | Этапы (количество подключаемых зданий, прогнозируемые объемы потребления) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
|  |  | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 |
| с. Берёзово | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Кулешово | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Мишнево | - | - | - | - | - | - | - | 61 |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Ближнерусаново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Безово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Оматы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Подрусановский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Матюхинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Льва Толстого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Южно-Ватцевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование населенного пункта, описание зоны перспективной застройки | Кол-во и тип домов, ед. | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
| с. Берёзово, расширение границы населенного пункта на 143 га | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| с. Кулешово | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| с. Мишнево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Ближнерусаново | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Безово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Оматы | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| пос. Подрусановский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Матюхинский | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| пос. Льва Толстого | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| пос. Южно-Ватцевский | - | - | - | - | - | - | - | - |

IV. Графическая часть

Карта п. Ханино с указанием месторасположения газовых котельных

| Обозначение | Наименование объекта(котельной) | Обозначение | Наименованиеобъекта(котельной) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ Ханинская СОШ |  | МКУК КДО Ханинское |

Приложение 2

к постановлению главы

муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района от 16.03.2015 № 1

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления «Об актуализации схемы теплоснабжения  муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

«Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»

| 1 | Шомполова Елена Григорьевна | - | председатель оргкомитета, глава администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Хромов Виктор Алексеевич | - | секретарь оргкомитета, заместитель главы администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| 3 | Губанова Светлана Сергеевна | - | инспектор отдела ЖКХ администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| 4 | Грибкова Ольга Александровна | - | начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| 5 | Дорофеева Екатерина Юрьевна | - | инспектор отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |

Приложение 3

к постановлению главы

муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

от 16.03.2015 № 1

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления «Об актуализации схемы теплоснабжения  муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»

Порядок учета предложений по проекту постановления администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет учет предложений граждан, поступивших при обсуждении проекта постановления администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района и участия граждан в его обсуждении.

2. Граждане участвуют в обсуждении проекта постановления посредством публичных слушаний.

3. Учету подлежат предложения граждан, обладающих активным избирательным правом на муниципальных выборах.

4. Предложения граждан оформляются в письменном виде и направляются в организационный комитет не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний. Предложения учитываются путем их регистрации организационным комитетом и должны быть оформлены согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании организационного комитета.

6. Предложения к проекту постановления, внесенные с нарушением срока и формы, предусмотренные настоящим Порядком, по решению организационного комитета, не рассматриваются.

7. По итогам рассмотрения каждого предложения организационный комитет принимает решение о включении предложения в проект постановления либо об отклонении предложения.

Решение принимается большинством голосов и оформляется протоколом.

8. Организационный комитет представляет в Собрание депутатов муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района проект постановления вместе с информацией о количестве поступивших в ходе публичных слушаний предложений к проекту решения и результатах их рассмотрения.

9. Информация о результатах публичных слушаний по проекту постановления подлежит опубликованию в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

_____________________

Приложение

к Порядку учета предложений граждан по проекту постановления администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района и участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту постановления администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

| № п/п | Глава, статья, пункт, подпункт, абзац | Текст проекта решения | Текст поправки | Текст проекта решения с учетом поправки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Фамилия, имя, отчество гражданина:

Год рождения:

Адрес места жительства:

Подпись и дата

________________________

Порядок ведения

публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

Дата проведения: 06.04.2015

Время проведения: 14-00

Место проведения:  администрация                                                                                                                                                                                                                           муниципального образования    Юго-Восточное     Суворовского района, Пл. Победы, д. 2

Уважаемые участники публичных слушаний!

Публичные слушания проводятся по инициативе главы муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. В соответствии с постановлением от 16.03.2015 года № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района».

Данным постановлением создан организационный комитет в количестве 5 человек, его председателем избрана  Шомполова Елена Григорьевна, глава администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, секретарем публичных слушаний избран Хромов Виктор Алексеевич, зам. главы администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

На публичные слушания приглашены:

- глава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

- депутаты Собрания депутатов муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

- представители администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

- руководители организаций муниципального образования;

- представители средств массовой информации.

Нам необходимо установить регламент проведения публичных слушаний: докладчику предлагается предоставить время до 10 минут, выступающим до 5 минут. Есть возражения? Нет.

Нам необходимо утвердить порядок ведения публичных слушаний:

1. Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. Докладчиком заявлен Хромов Виктор Алексеевич, зам главы администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.

Нет возражений по порядку ведения? Приступаем к работе.

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. Докладчиком заявлен Хромов Виктор Алексеевич, зам главы администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

По окончании доклада.

Какие вопросы к Виктору Алексеевичу?

По окончании вопросов.

Кто желает выступить?

Уважаемые участники публичных слушаний!

В соответствии со статьей 9 Положения о проведении публичных слушаний предложения о внесении изменений и дополнений к проекту постановления об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района направляются в оргкомитет не позднее 5 дней до дня проведения публичных слушаний. Каких – либо предложений и дополнений в оргкомитет не поступило.

(Если поступят предложения во время публичных слушаний, то за них необходимо проголосовать)

Результатом публичных слушаний является принятие итогового документа.

Предлагаю Вашему вниманию проект итогового документа.