ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района от 29.01.2020 № 5 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»

## В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами разработки и утверждения водоснабжения и водоотведения; требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, на основании Устава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского от 29.01.2020 № 5 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района в сети интернет, по адресу: (https://yugovostochnoe.tulobl.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального подписанияния.

| Глава администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района | О.А. Грибкова |
| --- | --- |

Схема водоотведения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района Тульской области

на 2013-2023гг.

Тула 2014г.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Глава I - Существующее положение в сфере водоотведения |  |
| 1.1.1. | Раздел I - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления |  |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод |  |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений |  |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) |  |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод |  |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей |  |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. |  |
| 1.1.8. | - Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения |  |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод |  |
| 1.1.10. | - Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении |  |
| 1.2. | Раздел II - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков |  |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения |  |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков |  |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей |  |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения |  |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита |  |
| 1.3. | Раздел III Перспективные расчётные расходы сточных вод |  |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное) |  |
| 1.3.2. | - Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп) |  |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам |  |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок |  |
| 1.3.5. | - Картаэлементов деления территории |  |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане |  |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях |  |
| 1.4. | Раздел IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения |  |
| 1.4.1. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |  |
| 1.4.2. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно. |  |
| 1.4.3. | - Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения |  |
| 1.4.4. | - Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). |  |
| 1.5. | Раздел V Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения. |  |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей |  |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение |  |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение. |  |
| 1.6. | Раздел VI. - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. |  |
| 1.7. | Раздел VII. - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения. |  |
| 1.8. | Раздел VIII. - Решение по бесхозяйным сетям |  |
| 2.1. | Глава II - Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения |  |
| 2.1.1. | Раздел I - Исходные данные для разработки схемы водоотведения |  |
| 2.1.2. | Раздел II Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности |  |
| 2.1.3. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения |  |

Глава I Существующее положение в сфере водоотведения МО Юго-Восточное

Раздел I

1.1.1.	Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления.

МО Юго-Восточное образовано путем объединения двух муниципальных образований Суворовского района: МО Березовское и МО Ханинское.

МО Юго-Восточное расположено на западе Тульской области, граничит на востоке с Дубенским, Одоевским, на юге — с Белевским районами Тульской области, на западе — с Козельским, на севере — с Перемышльским и Ферзиковским районами Калужской области.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

МО Юго-Восточное занимает площадь 61,70 тыс. кв.м.

Население 3176 человека.

МО Юго-Восточное расположено в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный.

Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 55 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето.

Поверхностные воды.

МО Юго-Восточное расположено в районе Черепетского водохранилища реки Черепеть. Является притоком реки Оки. Русло реки извилистое, берега крутые, участками обрывистые, достигающие высоты 5,0-10,0 м. Средняя скорость течения 0,2 м/сек. Питание рек смешанное, при этом основными источниками питания являются талые воды:

доля весеннего стока составляет 70-80 % годового. Поверхностные воды этих рек не могут служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения вследствие их маловодности.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО Юго-Восточное подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 23 м3/час.

Основным источником водоснабжения МО Юго-Восточное являются подземные воды, приуроченные как к коренным, так и четвертичным осадкам

В отдельных района встречаются опасные геологические процессы по степени опасности и распространённости распределяются следующим образом: карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, подтопление, оврагообразование, эрозия, заболачивание, пучение грунтов.

Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население, промышленность и социальная сфера.

На территории муниципального образования Юго-Восточное, функционирует 7 объектов здравоохранения, 2 объекта образования, 3 объекта культуры, 1 административное здание, 11 организаций в сфере обслуживания (магазины), 1-кафе-бар, 2-пожарные части, 6 сельскохозяйственного назначения.

1.1.2.	Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод

На территории МО Юго-Восточное присутствует система водоотведения в п. Первомайский и п. Ханино. Стоки по самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения (строительство начато в 2013 году), очищенные сточные воды сбрасываются на рельеф.

1.1.3. Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений

В 2013 году начато строительство очистных сооружений производительностью 50 м3/сут в п. Первомайский по адресу ул. Первомайская д.41 в 90 метрах от жилой застройки.

В 2010 году разработан проект на строительство очистных сооружений производительностью 100 м3/сут в п. Ханино по адресу ул. Советская д.1 в 140 м от жилой застройки.

На данном этапе сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф.

1.1.4.	Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

В качестве технологических зон водоотведения можно выделить:

П. Первомайский

П. Ханино

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод.

Системы утилизации осадка сточных вод отсутствуют (в связи с отсутствием очистных сооружений).

1.1.6. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

П. Ханино – общая протяженность сетей 1,08 км:

- Диаметр 100 мм, протяженность 670,15 м, материал труб – чугун.

- Диаметр 270 мм, протяженность 419,4 м, материал труб – керамика.

П. Первомайский – общая протяженность сетей 2,55 км:

- Диаметр 250 мм, протяженность 2,55 км, материал труб – керамика.

Процент износа составляет: для керамических труб – 52% в п. Первомайский, для чугунных труб – 54% и для керамических труб – 72% в п. Ханино.

1.1.7. Оценка соответствия применяемой схемы, требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Применяемая схема требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод не соответствует.

1.1.8. Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка,  деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

1.1.9. Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод.

П. Ханино – общая протяженность сетей 1,08 км:

- Диаметр 100 мм, протяженность 670,15 м, материал труб – чугун.

- Диаметр 270 мм, протяженность 419,4 м, материал труб – керамика.

П. Первомайский – общая протяженность сетей 2,55 км:

- Диаметр 250 мм, протяженность 2,55 км, материал труб – керамика.

Процент износа составляет: для керамических труб – 52% в п. Первомайский, для чугунных труб – 54% и для керамических труб – 72% в п. Ханино.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

1.2.1. Балансы производительности сооружений системы водоотведения.

На данный момент очистные сооружения отсутствуют. Планируется строительство сооружений общей производительностью 150 м3/сут.

1.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Централизованный сбор поверхностных сточных вод не осуществляется. Инфильтрат, поступающий с поверхности земли, а также дренажные воды поступают в период весенне-осеннего паводков, а также во время дождя. Объем фактического притока поверхностных сточных вод определяется интенсивностью выпадения осадков.

1.2.3. Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Нет возможности выполнить анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков в связи с отсутствием информации в МО Юго-Восточное.

1.2.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения.

При анализе гидравлических режимов определено, что сеть канализации работает неудовлетворительно, требуется реконструкция ветхих и аварийных участков канализационных сетей.

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Очистные сооружения в МО Юго-Восточное отсутствуют.

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1. Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное)

Информация о фактическом поступлении сточных вод в МО Юго-Восточное отсутствует. Ожидаемое поступление сточных вод  составляет 150 м3/сут.

1.3.2. Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

В качестве технологических зон водоотведения можно выделить:

П. Первомайский

П. Ханино.

1.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок.

Требуемая производительность очистных сооружений в п. Ханино и п. Первомайский – 150 м3/сут.

1.3.4. Карта элементов деления территории.

1.3.5. Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Расчетными элементами территориального деления являются населенные пункты МО Юго-Восточное: село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

1.3.6. Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.

На момент конца 2013 года централизованная система канализации имеется лишь в 2 населенных пунктах МО Юго-Восточное.

К концу расчетного срока до 2023 года планируется строительство систем водоотведения в населенных пунктах, где это экономически целесообразно. В населенных пунктах с малым количеством жителей планируется установка септиков.

1.3.7. Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод.

В связи с планируемым строительством системы водоотведения в неохваченных населенных пунктах МО Юго-Восточное, включая строительство канализационных насосных станций, потребление энергии для сбора сточных вод возрастет. Кол-во необходимой электроэнергии будет зависеть от энергетических характеристик применяемого насосного оборудования (данная информация уточняется в процессе проектирования)

Раздел IV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

1.4.1. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими объемами и характерами стоков, установками или сооружениями очистки сточных вод.

Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

Потребуется модернизация и развитие очистных сооружений.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого

позволит значительно снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:

- вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с

использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

- вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

1.4.2. План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно.

План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведением отсутствует в связи с отсутствием объектов нового строительства.

1.4.3. Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2019 год | 2020-2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и строительство канализационных трубопроводов (в том числе магистральных 10%), тыс.руб. | 200 | 200 | 200 | 600 | 400 |
| 2 | Строительство и реконструкция очистных сооружений (постепенный ввод в эксплуатацию), тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 3 | Установка счетчиков очищенных стоков на очистных сооружениях, тыс.руб | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 4 | ИТОГО, тыс.руб. | 350 | 350 | 350 | 750 | 550 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

1.4.4.	Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Очистные сооружения в МО Юго-Восточное, производительностью 50 м3 в п. Первомайский.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения.

1.5.1.	 Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Перечень объектов подлежащих реконструкции, а также необходимых для строительства.

| № п/п | Наименование объекта | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоотведения реконструкция (в том числе 10% - магистральные трубопроводы) | 1,5 км |

1.5.2. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Необходимо предусмотреть внедрение диспетчеризации, автоматизации технологических процессов на канализационных очистных сооружениях. Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

1.5.3. План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение

Обязательная установка приборов учета на очистных сооружениях системы водоотведения.

Раздел VI.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Для обеспечения экологической безопасности и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также улучшения санитарно-экологического состояния муниципального образования сбор бытовых отходов на территории осуществляется специализированными  организациями и вывозится на специально отведённые для этого места.

Дополнительные мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения, направленные на улучшение экологической ситуации, конечно же, благоприятно отразятся на окружающей среде.

Раздел VII.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения

На полную модернизацию системы водоотведения  МО Юго-Восточное потребуется 200 150 000 рублей.

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям.

Информация по наличию бесхозных сетей не предоставлена. В случае обнаружения бесхозных сетей предлагается назначить эксплуатирующую организацию либо поставить на баланс МО Юго-Восточное.

Глава II

Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

Раздел I

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения.

Исходными данными для разработки Схемы водоотведения МО Юго-Восточное являются:

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 декабря 2013 года  № 42 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»;

- Опросный лист по сетям водоотведения МО Березовское;

- Опросный лист по сетям водоотведения МО Ханиское;

- Информация, предоставленная администрацией МО Юго-Восточное;

- Информация, представленная администрацией Суворовского района.

Раздел II.

Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения:

2.2.1. Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области.

В настоящее время на территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района действуют автономные централизованные системы водоотведения, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды, эксплуатацию которых Администрация МО Юго-Восточное.

Схема водоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района Тульской области на 2013-2023гг.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава I Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения | 11 |
| 2 | Глава II | 12 |
| 2.1. | Раздел I Существующее положение в сфере водоснабжения МО Юго-Восточное | 12 |
| 2.1.1. | - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления | 12 |
| 2.1.2. | - Структура системы водоснабжения МО Юго-Восточное и территориально-институционального деления МО Юго-Восточное на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО Юго-Восточное | 15 |
| 2.1.3. | - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 16 |
| 2.1.4. | - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности | 17 |
| 2.1.5. | - описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения) | 17 |
| 2.1.6. | - описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды | 18 |
| 2.1.7. | - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей | 52 |
| 2.1.8. | - определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки | 52 |
| 2.1.9. | - описание МО Юго-Восточное, неохваченных централизованной системой водоснабжения; | 53 |
| 2.1.10. | - описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО Юго-Восточное | 53 |
| 2.2. | Раздел II Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 55 |
| 2.2.1. | - балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления | 55 |
| 2.2.2. | - общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке | 59 |
| 2.2.3. | - территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления); | 60 |
| 2.2.4. | - структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей; | 60 |
| 2.2.5. | - сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки; | 61 |
| 2.2.6. | - описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета; - анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО Юго-Восточное | 61 |
| 2.2.7. | - энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения; | 62 |
| 2.2.8. | технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции | 62 |
| 2.2.9. | - схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения | 62 |
| 2.2.10. | - статистику отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5 (пять) лет | 63 |
| 2.2.11. | - существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 64 |
| 2.2.12. | - перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды | 64 |
| 2.2.13. | - регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы | 64 |
| 2.2.14. | - схемы автоматизации и обслуживания насосных станций | 65 |
| 2.2.15. | - базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям | 66 |
| 2.2.16. | - зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций | 67 |
| 2.2.17. | - предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Юго-Восточное | 67 |
| 2.3. | Раздел III Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. | 68 |
| 2.3.1. | - Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное | 68 |
| 2.3.2. | - Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций. | 68 |
| 2.3.3. | - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 69 |
| 2.3.4. | - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). | 69 |
| 2.3.5. | - Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей) | 70 |
| 2.3.6. | - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 70 |
| 2.3.7. | - Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту | 70 |
| 2.3.8. | - Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда | 71 |
| 2.3.9. | - Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства | 71 |
| 2.3.10. | - Карта расчетных элементов деления территории | 72 |
| 2.3.11. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 72 |
| 2.3.12. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях | 73 |
| 2.3.13. | - Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз перспективного общего спроса на коммунальный ресурс | 74 |
| 2.3.14. | Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений | - |
| 2.4. | Раздел IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем | 74 |
| 2.4.1. | - План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения | 74 |
| 2.4.2. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 75 |
| 2.4.3. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно | 76 |
| 2.4.4. | Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения | 76 |
| 2.4.5. | Оценку возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). | 76 |
| 2.5. | Раздел V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 77 |
| 2.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей | 77 |
| 2.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 78 |
| 2.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 78 |
| 2.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 79 |
| 2.5.5. | - Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке | 79 |
| 2.5.6. | - Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки | 79 |
| 2.5.7. | - Схема зонирования водопроводной сети | 81 |
| 2.5.8. | - Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 81 |
| 2.6. | Раздел VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. | 82 |
| 2.7. | Раздел VII. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения. | 82 |
| 2.8. | Раздел VIII. Решение по бесхозяйным сетям | 83 |
| 2.9. | Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения: | 83 |
| 2.9.1. | - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории МО Юго-Восточное | 83 |
| 2.9.2. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения МО Юго-Восточное | 83 |
| 2.9.3. | - Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах МО Юго-Восточное до 2023 года | 84 |

1. Глава I.

Исходными данными для разработки схем водоснабжения и водоотведения (ВиВ) (далее – схемы) муниципальных образований Тульской области являются государственный контракт №13-13 от 31.10.13 в части п.№8(в) «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения.», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") для необходимой актуализации схем ВиВ.

Базовыми данными для разработки схем являлись исходные данные, предоставленные Администрацией Суворовского района, а также МО Юго-Восточное.

2.Глава II

Раздел I

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО Юго-Восточное

2.1.1 Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления

МО Юго-Восточное образовано путем объединения двух муниципальных образований Суворовского района: МО Березовское и МО Ханинское.

МО Юго-Восточное расположено на западе Тульской области, граничит на востоке с Дубенским, Одоевским, на юге — с Белевским районами Тульской области, на западе — с Козельским, на севере — с Перемышльским и Ферзиковским районами Калужской области.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

МО Юго-Восточное занимает площадь 61,70 тыс. кв.м.

Население 3176 человека.

МО Юго-Восточное расположено в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный.

Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 55 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето.

Поверхностные воды.

МО Юго-Восточное расположено в районе Черепетского водохранилища реки Черепеть. Является притоком реки Оки. Русло реки извилистое, берега крутые, участками обрывистые, достигающие высоты 5,0-10,0 м. Средняя скорость течения 0,2 м/сек. Питание рек смешанное, при этом основными источниками питания являются талые воды:

доля весеннего стока составляет 70-80 % годового. Поверхностные воды этих рек не могут служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения вследствие их маловодности.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО Юго-Восточное подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 23 м3/час.

Основным источником водоснабжения МО Юго-Восточное являются подземные воды, приуроченные как к коренным, так и четвертичным осадкам

В отдельных районах встречаются опасные геологические процессы по степени опасности и распространённости распределяются следующим образом: карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, подтопление, оврагообразование, эрозия, заболачивание, пучение грунтов.

Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население, промышленность и социальная сфера.

На территории муниципального образования Юго-Восточное, функционирует 7 объектов здравоохранения, 2 объекта образования, 3 объекта культуры, 1 административное здание, 11 организаций в сфере обслуживания (магазины), 1-кафе-бар, 2-пожарные части, 6 сельскохозяйственного назначения.

Водоснабжение МО Юго-Восточное осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

2.1.2. Структура системы водоснабжения МО Юго-Восточное и территориально-институционального деления МО Юго-Восточное на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО Юго-Восточное.

Собственником элементов систем водоснабжения МО Юго-Восточное является Администрация МО Юго-Восточное.

2.1.3. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником питьевого водоснабжения МО Юго-Восточное Суворовского района являются как подземные воды, так и артезианские скважины. Источниками водоснабжения МО Юго-Восточное являются 13 артезианских скважин (12 из них имеют водонапорную башню) и 3 каптажа-накопителя, также имеющие водонапорные башни.

В МО Юго-Восточное функционируют 13 артезианских скважин:

Скважина № 1 находится по адресу с. Берёзово, ул. Кирова, д. 186, с которой заполняется водонапорная башня по адресу с. Берёзово, д. 187. Глубина скважины –60 м. Скважина построена в 1988г., башня заменена в 2008 г

Скважина № 2 находится по адресу с. Берёзово, ул. Кирова, д.95а, с которой заполняется водонапорная башня по адресу с. Берёзово, д.95б. Глубина скважины –60 м. Скважина построена в 1988г., башня заменена в 2008 г

Скважина №3 находится по адресу с. Кулешово, д.187; с которой заполняется водонапорная башня по адресу с.Кулешово, д.188. Глубина скважины –80 м. Скважина построена в 1985г., башня заменена в 2008 г

Скважина № 4 находится по адресу с. Мишнево, д. 145 с которой заполняется водонапорная башня по адресу д.146. Глубина скважины –80 м. Скважина построена в 1982г., башня заменена в 2012 г

Скважина № 5 находится по адресу д. Безово, д.58, с которой заполняется водонапорная башня по адресу с. Безово, д.58. Глубина скважины –60 м. Скважина и башня построены в 1988г

Скважина № 6 находится по адресу д. Борисово, д.43-а, с которой заполняется водонапорная башня по адресу д. Борисово, д.43.Глубина скважины 87 метров. Скважина и башня построены в 1960г.

Скважина № 7 находится по адресу д. Юрово, д.71-а, с которой заполняется водонапорная башня по адресу д. Юрово, д.71. Глубина скважины 93 метра. Скважина и башня построены в 1977г

Скважина № 8 находится по адресу д. Своино, д.84-а, с которой заполняется водонапорная башня по адресу д. Своино, д.84. Глубина скважины 55 метров. Скважина построена в 1963г., башня заменена в 2013 г

Скважина № 9 находится по адресу п. Михайловский д.36. Год ввода в эксплуатацию 1975г. Глубина скважины 93 метра Водонапорной башни нет.

Скважина № 10 находится по адресу с. Богданово д. 32-а, с которой заполняется водонапорная башня по адресу с. Богданово д. 32. Глубина скважины 56 метров. Скважина построена в 1977г., башня – в 1984

Скважина № 11 находится по адресу с. Марково д.65-а, с которой заполняется водонапорная башня по адресу с. Марково д.65. Глубина скважины 53 метра. Скважина построена в 1970г., башня заменена в 2013 г

Скважина № 12 находится по адресу д. Андреевка д.1-а, с которой заполняется водонапорная башня по адресу д. Андреевка д.1. Глубина скважины 53 метра. Скважина построена в 1984г., башня заменена в 2015г.

Скважина № 13 находится по адресу д. Малиновка, с которой заполняется водонапорная башня д. Малиновка. Глубина скважины 80 метров. Скважина и башня построены в 1982г

14. Каптаж-накопитель находится по адресу п. Ханино, ул.Лесная, д.1в, данный каптаж заполняет водонапорную башню, расположенную по адресу п. Ханино, ул.Лесная, д.1б.Общая застроенная площадь составляет 21 кв.м. Капитальный ремонт здания каптажа-накопителя и замена водонапорной башни произведены в 2013 году.

15. Здание насосной станции находится по адресу п. Ханино, ул.Зеленая, д.15, данный каптаж заполняет водонапорную башню, расположенную по адресу п. Ханино, ул.Чекалина, д.49. Общая застроенная площадь составляет 13,3 кв.м. Капитальный ремонт здания каптажа-накопителя произведен в 2012 году. Замена водонапорной башни - в 2015году.

16. Насосная станция находится по адресу д. Колонтаево, данный каптаж заполняет водонапорную башню, расположенную в п. Старое Ханино. Общая застроенная площадь составляет 14,9кв.м. Год постройки здания насосной станции 2003 году. Замена водонапорной башни произведена в 2015году.

2.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности.

Исследования проб питьевой воды из коммунальных водопроводов на химические показатели практически во всех случаях выявили несоответствия СанПиНу. Основной проблемой является повышенное содержание железа в водопроводной воде и повышенная жесткость. Общая минерализация приводит к мочекаменной болезни. Для доведения качества питьевой воды до требуемых норм по содержанию железа необходимо строительство станции обезжелезивания.

2.1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

В территориальном развитии системы водоснабжения МО Юго-Восточное можно выделить несколько технологических зон водоснабжения:

1. Технологическая зона с. Берёзово,

2. Технологическая зона с. Кулешово,

3. Технологическая зона с. Мишнево,

4. Технологическая зона д. Безово

5. Технологическая зона д. Андреевка

6. Технологическая зона д. Жёлтиково

7. Технологическая зона д. Своино

8. Технологическая зона с. Марково

9. Технологическая зона д. Колонтаево-п.Старое Ханино

10. Технологическая зона п. Ханино

11. Технологическая зона с. Богданово

12. Технологическая зона п. Ханино (лесхоз)

13. Технологическая зона п. Михайловский

14. Технологическая зона п. Первомайский

15. Технологическая зона д. Юрово

16. Технологическая зона д. Борисово

2.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

1. Водопровод с. Березово

| Источник водоснабжения – артскважины с.Берёзово, | Адрес: с. Берёзово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | МО Суворовский район |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | С. Березово, численность населения обеспеченного водой – 120 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: 2 артскважины, 2 водонапорные башни водопроводные сети с. Берёзово, глубина скважины 60 метров, состав оборудования (насос, ЧРП), год ввода в эксплуатацию - 1988, почасовой график работы - 24 в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 8,2 км: диаметр 100 протяженность 1,4 км - ПНД; диаметр 100 протяженность 6,8 км - сталь и чугун фактически используется 2,8 км водопровода, в том числе 1,4 км ПНД В 2017г. произведена замена 250м стальной трубы на ПНД. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (17,6 м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | Не учитывался |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Нет в наличии |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 60-70%. Замена участка водопровода на трубы ПНД произведена в 2013-2014гг. |

2.Водопровод с. Кулешово

| Источник водоснабжения – артскважина с. Кулешово, | Адрес: с. Кулешово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающая организация – МКП «Ханиножилсервис» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | С. Кулешово, численность населения обеспеченного водой – 300 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина, водонапорная башня водопроводные сети с. Кулешово, глубина скважины 80 метров, состав оборудования (насос, автоматика), год ввода в эксплуатацию - 1985, почасовой график работы - 24 в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 16525 м: диаметр 100 протяженность 16525 м материал - сталь и чугун; диаметр 100 протяженность 800 м – трубы ПНД |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (23,18 м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | Не учитывался |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Нет в наличии |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети - 60 – 70 %. Водонапорная башня – 15% Замена участка водопровода на трубы ПНД произведена в 2013г. |

3. Водопровод д. Безово

| Источник водоснабжения – артскважина д. Безово | Адрес: д. Безово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Суворовский район, обслуживающей организации нет |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Д. Безово, численность населения обеспеченного водой – 30 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина, водонапорная башня водопроводные сети д.Безово, глубина скважины 60 метров, состав оборудования (насос, автоматика), водонапорная башня – 15 м³, год ввода в эксплуатацию - 1988, почасовой график работы – 24 в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 1726 м: диаметр 63 протяженность 1726 м, материал -ПНД; |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление 1,7 м³ в сутки. |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | Не учитывался |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Нет в наличии |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети полностью заменены на ПНД в 2014 году. Проведен дополнительный отвод сети от водонапорной башни протяженностью 774м, материал труб ПНД. |

4. Водопровод п. Первомайский

| Источник водоснабжения – водозабор д. Желтиково | адрес п. Первомайский |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающая организация ООО «СВКХ» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | П. Первомайский, численность населения обеспеченного водой – 450 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: водозабор д. Желтиково, водопроводные сети п. Первомайский, глубина скважины 97 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1986, 2000 г., почасовой график работы – 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды |  |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2654,0 м: диаметр 100 - 2408,0м - сталь диаметр 100 - 246,0 м. - чугун |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 36 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,167 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,003 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | - |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – 40 %. |

5. Водопровод д. Андреевка

| Источник водоснабжения – артскважина д. Андреевка | адрес д. Андреевка |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающей организации |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Д. Андреевка, численность населения обеспеченного водой – 30 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина, водонапорная башня, водопроводные сети д. Андреевка, глубина скважины 53 метра, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию – 1984.. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | -. |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 1487 м: диаметр 50 - 1487 м - ПНД |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 2 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,03 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – ПНД-1487 метров, диаметр-50 мм. В 2012 г. произведена полная замена водопроводной сети на трубы ПНД Водонапорная башня – заменена в 2015 году |

6. Водопровод д. Жёлтиково

| Источник водоснабжения – водозабор д. Желтиково | адрес д. Жёлтиково |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающая организация ООО «СВКХ» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Д. Желтиково, численность населения обеспеченного водой – 170 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: водозабор и водопроводные сети: д. Желтиково (расположение), глубина скважины 97 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 2004, почасовой график работы – 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 1096 метров из них - 900 м – диаметр -89 мм - ПНД |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 2 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,07 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,003 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | - |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 900 м водопроводной сети заменены в 2015г. на трубы ПНД |

7. Водопровод д. Своино

| Источник водоснабжения – артскважина д. Своино | адрес д. Своино |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающей организации нет |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Д. Своино, численность населения обеспеченного водой – 80 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина, водонапорная башня д. Своино – объем 15 м3 и водопроводные сети: д. Своино, глубина скважины 55 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1963, почасовой график работы – 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 898,0 метров, диаметр – 63мм - ПНД |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,035 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,003 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – в 2015году полностью заменены на ПНД Водонапорная башня – заменена в 2013году. |

8. Водопровод с. Марково

| Источник водоснабжения – артскважина с. Марково | Адрес с. Марково |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающей организации нет |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | С. Марково, численность населения обеспеченного водой – 76 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ФАП (медицинский пункт) |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источников: артскважина, водопроводные сети водонапорная башня с. Марково объем - 25 м3 воды, глубина скважины 53 метра, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1970, почасовой график работы – 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2771м.: диаметр 50 - 399,0 м - сталь диаметр 40 - 2372,0 м - ПНД |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,038 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – стальные трубы умеют износ - 85% Водонапорная башня – заменена в 2015 году |

9. Водопровод д. Колонтаево - п. Старое Ханино.

| Источник водоснабжения – насосная станция д. Колонтаево | Адрес д. Колонтаево, п. Старое Ханино: ул. Совхозная, ул. Механизаторов, ул. Молодежная |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающая организация – АО «Суворовский рынок». |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | П. Старое Ханино, д. Колонтаево численность населения обеспеченного водой – 230 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО «Новакомнеруд», ФАП, магазин, ООО «Столярное дело Тереховых» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: каптаж - накопитель д. Колонтаево: общая застроенная площадь – 14,9 м2, глубина скважины 1,7 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1969 г., почасовой график работы – 24 часа в сутки, водонапорная башня п. Старое Ханино, объем воды – 25 м3, заменена в 2015 году |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2781,73 метров диаметр 63 протяженность - 1801,47 м - ПНД диаметр 100 протяженность - 980,26 м - сталь |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 19 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,086 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0003м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Износ стальных труб - 80% Водонапорная башня в п. Старое Ханино заменена в 2015 году |

10. Водопровод п. Ханино.

| Источник водоснабжения – здание насосной станции (каптаж) п. Ханино, ул. Зеленая, д.15 | Адрес (п. Ханино: Советская, Садовая, Первомайская, Колхозная, Школьная, Свободы, Октябрьская, Пионерская, Луговая, Зеленая, Новая, Заводская) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающая организация – АО «Суворовский рынок». |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Вышеуказанные улицы п. Ханино, численность населения обеспеченного водой – 750 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Ханинская школа, ИП Кузнецова, бар ИП Чибисова, ИП Ермакова, МКУК КДО Ханинское, ГУ ТО Управление противопожарной службы, пекарня. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: каптаж-накопитель п. Ханино, ул. Зеленая, д. 15, глубина скважины 3,5 м, состав оборудования (насос, управление, ЧРП), год ввода в эксплуатацию 1965, почасовой график работы – 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 8936,36 метров диаметр 25;100 протяженность - 6502,13 м - сталь диаметр 40;50;100 протяженность - 2434,23 м - ПНД |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 21 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,348 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,003м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Капитальный ремонт здания насосной станции произведен в 2012 году Водонапорная башня заменена в 2015 году |

11. Водопровод с. Богданово

| Источник водоснабжения – артскважина с. Богданово | адрес с. Богданово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающей организации нет |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | С. Богданово, численность населения обеспеченного водой – 127 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина, водонапорная башня водопроводные сети с. Богданово, объем башни – 50м³, глубина скважины 56 метров, состав оборудования (насос, управление.), год ввода в эксплуатацию - 1977, почасовой график работы – 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2964,82 метра: диаметр 63 протяженность 2764,82м - ПНД, заменены в 2012 году диаметр 50 протяженность 200 м - сталь |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (?). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | Не учитывался |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артезианской скважины - 65 %; Водонапорной башни – 35 %. |

12. Водопровод лесхоз

| Источник водоснабжения – каптаж-накопитель по адресу п. Ханино, ул. Лесная, д.1в | Адрес (п. Ханино, ул. Набережная, Больничная, Лесная) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающая организация – АО «Суворовский рынок». |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Вышеуказанные улицы п. Ханино, численность населения обеспеченного водой – 150 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - филиал Суворовская ЦРБ |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: каптаж-накопитель, водонапорная башня водопроводные сети, глубина скважины 6 метров, состав оборудования (насос, управление, ЧРП), год ввода в эксплуатацию - 1967, почасовой график работы - 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 5093,88 метров: протяженность 4361,72м - ПНД протяженность 732,16 - сталь |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист |  |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | Не учитывается |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Ремонт каптажа накопителя произведен в 2012г Водонапорная башня заменена в 2015 году |

13. Водопровод п. Михайловский.

| Источник водоснабжения – артскважина п. Михайловский | адрес п. Михайловский |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающей организации нет |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | П. Михайловский, численность населения обеспеченного водой – 20 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина и водопроводные сети п. Михайловский, глубина скважины 93 метра, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 2009 г., почасовой график работы - 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 476 метров: диаметр 50, протяженность 476м. - ПНД |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,0083 тыс. м3). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети - 3 % Артезианская скважина – 55 % |

14. Водопровод д. Юрово.

| Источник водоснабжения – артскважина д.Юрово | адрес д. Юрово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Д.Юрово, численность населения обеспеченного водой – 14 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | -ООО «Заря» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина, водонапорная башня д. Юрово и водопроводные сети д. Юрово, объем водонапорной башни – 25м³ воды, глубина скважины 87 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 2004 г., почасовой график работы - 24 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 1380,0 метров: диаметр 50 протяженность 1380,0 м |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,0042 тыс. м3). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети - 20 % Артскважина – 94% Водонапорная башня – 83% |

15. Водопровод д. Борисово

| Источник водоснабжения – артскважина д. Борисово | адрес д. Борисово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Юго-Восточное, обслуживающей организации нет |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Д. Борисово, численность населения обеспеченного водой – 22 человека. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина, водонапорная башня и водопроводные сети д. Борисово, объем водонапорной башни – 15м³ воды, глубина скважины 87 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1960 г., почасовой график работы - 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 1940,2 метров: диаметр 63 - 1940,2 м - ПНД |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,007 тыс. м3). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | - |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – заменены в 2014 году. Водонапорная башня - 99 % износа |

16. Водопровод с. Мишнево

| Источник водоснабжения – артскважина с. Мишнево | адрес с. Мишнево |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Суворовский район, обслуживающей организации нет |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | С. Мишнево, численность населения обеспеченного водой – 87 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина, водонапорная башня и водопроводные сети с. Мишнево, объем водонапорной башни – 15м³ воды, глубина скважины 80 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1982 г., почасовой график работы - 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 5887 метров: диаметр 63 мм - 2500м – ПНД диаметр 100мм – 3387м - сталь |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,007 тыс. м3). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водопроводные сети – 2500 м заменены на ПНД в 2013 году. Водонапорная башня – заменена в 2012 году |

17. Водопровод п. Ханино.

| Источник водоснабжения – насосная станция д. Колонтаево | Адрес: п. Ханино, ул. Чекалина, ул. Строителей |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник – МО Суворовский район, обслуживающая организация – АО «Суворовский рынок». |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Вышеуказанные улицы п.Ханино, численность населения обеспеченного водой – 100 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: каптаж - накопитель питьевой воды д. Колонтаево: общая застроенная площадь – 14,9 м2, глубина скважины 1,7 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1969 г., почасовой график работы – 24 часа в сутки, водонапорная башня п. Старое Ханино, объем воды – 25 м3, заменена в 2015 году |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 2869 метров диаметр 63 - 2869 м - ПНД |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 2 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,086 тыс. м³ в сутки). |
| Расход воды на пожаротушение | ( 2 тонны) |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0003м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | - |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учета |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водонапорная башня в п. Старое Ханино заменена в 2015 году |

18. Водопровод д. Малиновка

| Источник водоснабжения – артскважина д. Малиновка | адрес д. Малиновка |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Суворовский район |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Малиновка, численность населения обеспеченного водой – 60 человек. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Характеристика источника: артскважина, водонапорная башня и водопроводные сети д. Малиновка, объем водонапорной башни – 15м³ воды, глубина скважины 80 метров, состав оборудования (насос, управление), год ввода в эксплуатацию - 1982 г., почасовой график работы - 10 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 996 метров: |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество 1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Общий суммарный подаваемый в сеть, проектный, фактический, суточное максимальное потребление (0,007 тыс. м3). |
| Расход воды на пожаротушение | (2 тонны). |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 0,0001 м3 в сутки |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | Планируется установка узла учёта. |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Водонапорная башня – износ 60% |

2.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей.

Имеются новые сети в д. Юрово, п. Михайловский, от 3 до 20 % износа. Введены в эксплуатацию от 2004 по 2009 г. Также эксплуатируемые по 30-55 лет в п. Первомайский, с. Богданово, п. Ханино, д. Колонтаево, с. Марково, с. Кулешово, с. Мишнево, д. Безово. Их износ 30-89%. Имеются новые сети в д. Юрово, п. Михайловский, от 3 до 20 % износа, введены в эксплуатацию от 2004 по 2009 г. В 2012-2016 гг. заменены водопроводные сети в д. Андреевка, д. Своино, д. Желтиково, д. Борисово

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на территории МО Юго-Восточное составляет 68,7 км.

Отдельная система водоснабжения в населенных пунктах МО Юго-Восточное морально устарела (стальные и чугунные трубопроводы).

Строительство водопроводных сетей было начато в 70-90 годах, больше половины сетей проложено в 1970-1989гг, т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний износ 49%.

Все вышеперечисленное ведет к риску возникновения аварий, ухудшению качества транспортируемой воды.

2.1.8. Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

На данный момент практически невозможно обеспечить требуемой качество воды при ее транспортировке в связи с материалами, из которых выполнены трубопроводы (чугун, сталь), а также из-за высокого процента износа системы водоснабжения – 49%. Возможна инфильтрация грунтовых вод в систему водоснабжения.

2.1.9. Описание территорий МО Юго-Восточное, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, деревня Воробьево, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, деревня Платово, деревня Судово, село Шмарово,  деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево, в которых нет централизованного водоснабжения.

2.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО Юго-Восточное

Основным источником питьевого водоснабжения МО Юго-Восточное являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами МО Юго-Восточное являются:

- критическое состояние водопроводных сетей;

- отсутствие в населенных пунктах станций обезжелезивания и умягчения воды;

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов (сталь);

- отсутствие приборов учёта.

РАЗДЕЛ II

2.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

2.2.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления.

# Приложение N 1

к приказу министерства строительства

И жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области от 16.05.2013 N 45

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов

## Таблица 1

|  | Степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, м3 на 1 чел. в месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | при наличии системы централизованного горячего водоснабжения | при отсутствии системы централизованного горячего водоснабжения |
|  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения, оборудованные унитазом |  |  |  | 1,280 | 1,280 |
| 2 | Жилые помещения, оборудованные мойкой | 0,430 | 0,390 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 3 | Жилые помещения, оборудованные раковиной | 2,660 | 1,040 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| 4 | Жилые помещения, оборудованные душем | 1,700 | 1,580 | 3,280 | 3,280 | 3,280 |
| 5 | Жилые помещения, оборудованные ванной без душа | 0,630 | 0,530 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 6 | Жилые помещения, оборудованные ванной с душем | 2,430 | 2,300 | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
| 7 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и мойкой | 1,464 | 0,390 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |
| 8 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и раковиной | 3,698 | 1,040 | 4,738 | 4,738 | 4,738 |
| 9 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и душем | 2,740 | 1,580 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
| 10 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и ванной без душа | 1,667 | 0,530 | 2,197 | 2,197 | 2,197 |
| 11 | Жилые помещения, оборудованные унитазом и ванной с душем | 3,470 | 2,300 | 5,770 | 5,770 | 5,770 |
| 12 | Жилые помещения, оборудованные мойкой и раковиной | 2,916 | 1,360 | 4,276 | 4,276 | 4,276 |
| 13 | Жилые помещения, оборудованные мойкой и душем | 1,958 | 1,900 | 3,858 | 3,858 | 3,858 |
| 14 | Жилые помещения, оборудованные мойкой и ванной без душа | 0,895 | 0,840 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
| 15 | Жилые помещения, оборудованные мойкой и ванной с душем | 2,688 | 2,620 | 5,308 | 5,308 | 5,308 |
| 16 | Жилые помещения, оборудованные раковиной и душем | 4,192 | 2,550 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
| 17 | Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной без душа | 3,119 | 1,500 | 4,619 | 4,619 | 4,619 |
| 17 | Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной без душа | 3,119 | 1,500 | 4,619 | 4,619 | 4,619 |
| 18 | Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной с душем | 4,912 | 3,280 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
| 19 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и раковиной | 3,954 | 1,360 | 5,314 | 5,314 | 5,314 |
| 20 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и душем | 2,996 | 1,900 | 4,896 | 4,896 | 4,896 |
| 21 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и ванной без душа | 1,933 | 0,840 | 2,773 | 2,773 | 2,773 |
| 22 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и ванной с душем | 3,726 | 2,620 | 6,346 | 6,346 | 6,346 |
| 23 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и душем | 5,230 | 2,550 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| 24 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и ванной без душа | 4,157 | 1,500 | 5,657 | 5,657 | 5,657 |
| 25 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и ванной с душем | 5,950 | 3,280 | 9,230 | 9,230 | 9,230 |
| 26 | Жилые помещения, оборудованные мойкой, раковиной и душем | 4,448 | 2,870 | 7,318 | 7,318 | 7,318 |
| 27 | Жилые помещения, оборудованные мойкой, раковиной и ванной без душа | 3,375 | 1,820 | 5,195 | 5,195 | 5,195 |
| 28 | Жилые помещения, оборудованные мойкой, раковиной и ванной с душем | 5,178 | 3,590 | 8,768 | 8,768 | 8,768 |
| 29 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и душем | 5,486 | 2,870 | 8,356 | 8,356 | 8,356 |
| 30 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и ванной без душа | 4,413 | 1,820 | 6,233 | 6,233 | 6,233 |
| 31 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и ванной с душем | 6,216 | 3,590 | 9,806 | 9,806 | 9,806 |
| 32 | Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной, душем и ванной с душем | 7,748 | 5,100 | 12,848 | 12,848 | 12,848 |

## Таблица 2

|  | Степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях, м3 на 1 чел. в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неблагоустроенные жилые помещения с водопотреблением: |  |
|  | - из уличной водоразборной колонки | 1,500 |
|  | - из водоразборной колонки в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме) | 3,700 |

Нормативное водопотребление для МО Юго-Восточное составляет:

259,33 л/сутки на человека.

Удельное водопотребление на текущий момент в МО Юго-Восточное

составляет: 58,9 л/сутки на человека.

Текущий показатель в 4 раза ниже нормативного значения водопотребления.

2.2.2. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке.

| Показатели | Фактически | Единица измерения 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды в сеть - всего | 70,884 | тыс.м3 |
| Отпущено воды всем потребителям | - | тыс.м3 |
| В том числе: своим потребителям | - | тыс.м3 |
| Из них: населению | - | тыс.м3 |
| Бюджетофинансируемым и прочим организациям | - | тыс.м3 |
| Утечки и неучтенный расход воды | - | тыс.м3 |

Данные, представленные МО Юго-Восточное, не дают возможности составить общий водный баланс и структурный по группам потребителей.

2.2.3. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Балансы подачи и реализации воды по каждому источнику водоснабжения на 2010, 2011, 2012 и планируемый 2013 г.) | Баланс нормативного водопотребления и водоотведения 2013 год: |
| --- | --- |
|  | 1. Каптаж п. Ханино 20104,3 м3, 17561 м3 - водоотведение. 2. Д. Колонтаево - 10969,5 м3, 7438,8 м3 - водоотведение. 3. п.Ханино - Лесхоз - 5044,8 м3. 4. с. Богданово - 4010,4 м3. 5. д. Своино - 3978 м3. 6. д. Борисово - 2931 м3. 7. п. Михайловский - 1006,2 м3. 8. д. Безово - 620,5 м3. 9. с. Мишнево - 3117,1 м3. 10. с. Кулешово - 8460,7 м3. 11. с. Березово - 6424 м3. 12. д. Андреевка - 1070 м3. 13. с. Марково - 3147,5 м3. |

2.2.4. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Данные, представленные МО Юго-Восточное, не дают возможности составить общий водный баланс и структурный по группам потребителей.

2.2.5. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способа его оценки.

Фактическое удельное водопотребление: 58,9 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление: 259,33 л/человека в сутки

По данным баланса водопотребления МО Юго-Восточное

| м3/год | Кол-во населения(чел.) | л/сутки | л/чел. в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 70,884 | 3298 | 194202 | 58,9 |

2.2.6. Описание системы коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учёта. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Анализируя значения потерь по нескольким населенным пунктам, можно сделать вывод о том, что резерв производственных мощностей системы водоснабжения МО Юго-Восточное около 10%.

2.2.7. Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения.

| Действующие материалы по нормативам и фактическому потреблению электрической энергии на каждом источнике водоснабжения, объектах очистки, водоподготовки и водоотведения. | За год: |
| --- | --- |
|  | 1. Каптаж п. Ханино, ул. Зеленая - 29487 кВт 2. д. Колонтаево - 23513 кВт 3. п. Ханино - Лесхоз - 11640 кВт 4. с. Богданово - 20644 кВт 5. д. Своино - 21570 кВт 6. д. Борисово - 3652 кВт 7. п. Михайловский - 3294 кВт 8. д. Андреевка - 2400 кВт 9. с. Марково - 3540 кВт 10. с. Березово - 7715 кВт 11. с. Кулешово - 13720 кВт 12. с. Мишнево - 6907 кВт 13. д. Безово - 1392 кВт |

2.2.8. Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции.

Подробная информация о технических характеристиках участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации изложена в п. 2.1.6

2.2.9. Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения.

Источником питьевого водоснабжения МО Юго-Восточное Суворовского района являются как подземные воды, так и артезианские скважины. Источниками водоснабжения МО Юго-Восточное являются 11 артезианских скважин (10 из них имеют водонапорную башню) и 3 каптажа - накопителя.

Принципиальная схема водоснабжения имеет следующий вид:

где,

- – водозаборная скважина со скважным насосом ЭЦВ;

2.– насосная станция I подъема, включающая в себя:

- павильон насосной станции;

- оборудование: расходомер, счетчик учета электроэнергии;

3 – водонапорная башня;

4 – жилая застройка (потребитель);

5 – напорные водоводы сети питьевого водоснабжения;

6 – грунтовые воды.

2.2.10. Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5(пять) лет.

По состоянию на 2013 год 49% водопроводных сетей находятся в ветхом и аварийном состоянии, что приводит к значительному риску возникновения аварий.

Статистика отказов водопроводных сетей муниципальным образованием не ведется.

2.2.11. Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

2.2.12. Перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды.

У большинства бюджетных и коммерческих потребителей приборы учета расходов воды не установлены.

Приборы учета расходов воды у значительной части населения не установлены.

2.2.13. Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы.

Диспетчеризация осуществляется посредством телефонной связи.

Регламенты отсутствуют.

2.2.14. Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций.

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

2.2.15 Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям.

| Балансы подачи и реализации воды по каждому источнику водоснабжения | Баланс нормативного водопотребления и водоотведения 2013 год: 1. Каптаж п. Ханино 20104,3 м3, 17561 м3 - водоотведение. 2. д. Колонтаево - 10969,5 м3, 7438,8 м3 - водоотведение. 3. п.Ханино - Лесхоз - 5044,8 м3. 4. с. Богданово - 4010,4 м3. 5. д. Своино - 3978 м3. 6. д. Борисово - 2931 м3. 7. п. Михайловский - 1006,2 м3. 8. д. Безово - 620,5 м3. 9. с. Мишнево - 3117,1 м3. 10. с. Кулешово - 8460,7 м3. 11 с. Березово - 6424 м3. 12. д. Андреевка - 1070 м3. 13. с. Марково - 3147,5 м3. |
| --- | --- |

| Действующие материалы по нормативам и фактическому потреблению электрической энергии на каждом источнике водоснабжения, объектах очистки, водоподготовки и водоотведения. | За год: 1. Каптаж п. Ханино, ул. Зеленая - 29487 кВт 2. д. Колонтаево - 23513 кВт 3. п. Ханино - Лесхоз - 11640 кВт 4. с. Богданово - 20644 кВт 5. д. Своино - 21570 кВт 6. д. Борисово - 3652 кВт 7. п. Михайловский - 3294 кВт 8. д. Андреевка - 2400 кВт 9. с. Марково - 3540 кВт 10. с. Березово - 7715 кВт 11. с. Кулешово - 13720 кВт 13.с. Мишнево - 6907 кВт 14. д. Безово - 1392 кВт |
| --- | --- |

2.2.16. Зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций.

Собственником элементов системы и эксплуатирующей организацией является Администрация МО Юго-Восточное.

2.2.17. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Юго-Восточное.

Собственник и обслуживающая организация объектов централизованной системы водоснабжения определен, предложения не требуются.

Раздел III

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Основным потребителем воды в МО Юго-Восточное является население.

2.3.1. Фактическое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 70,884тыс.куб.м | 73,624тыс.куб.м | - |
| среднесуточное | 194 куб.м | 248 куб.м. | - |
| Максимальное среднесуточное | - | - | - |

2.3.2. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

В территориальном развитии системы водоснабжения МО Юго-Восточное можно выделить несколько технологических зон водоснабжения:

1. Технологическая зона с. Берёзово,

2. Технологическая зона с. Кулешово,

3. Технологическая зона с. Мишнево,

4. Технологическая зона д. Безово

5. Технологическая зона д. Андреевка

6. Технологическая зона д. Жёлтиково

7. Технологическая зона д. Своино

8. Технологическая зона с. Марково

9. Технологическая зона д. Колонтаево-п.Старое Ханино

10. Технологическая зона п. Ханино

11. Технологическая зона с. Богданово

12. Технологическая зона п. Ханино (лесхоз)

13. Технологическая зона п. Михайловский

14. Технологическая зона п. Первомайский

15. Технологическая зона д. Юрово

16. Технологическая зона д. Борисово

2.3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Данные по перспективным расходам воды по типам абонентов отсутствуют, однако, исходя из существующей ситуации, можно сделать вывод о том, что основным потребителем воды в МО Юго-Восточное в будущем останется население.

2.3.4. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Данные о фактических значениях потерь воды в МО Юго-Восточное отсутствуют. В перспективе до 2023 года планируется достичь процента потерь менее 10% от общего водопотребления.

2.3.5. Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей)

| Наименование потребления | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 70,884тыс.куб.м | 73,624тыс.куб.м | - |
| среднесуточное | 194 куб.м | 248 куб.м. | - |
| Максимальное среднесуточное | - | - | - |

2.3.6. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Выполнить расчет не представляется возможным, в связи с отсутствием данных по перспективному водному балансу, а также ожидаемому потреблению воды.

2.3.7. Перечень объектов, подлежащих комплексному капитальному ремонту.

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию системы водоснабжения с корректировкой её производительности. Бурение дополнительных скважин в местах отсутствия централизованного водоснабжения нецелесообразно из-за несоизмеримых экономических затрат.

Реконструкции требуют: артскважины, включая ВНС, РЧВ, сборные и магистральные водоводы. В дополнение к станции обеззараживания необходимо предусмотреть строительство станции обезжелезивания.

2.3.8. объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда.

Перспективы развития нового капитального строительства в рамках жилищного фонда, а также в рамках объектов общественного и промышленного фонда отсутствуют.

Предполагается только реконструкция систем водоснабжения с улучшением блока водоподготовки.

Данная информация требует уточнения после составления Генерального плана МО Юго-Восточное.

2.3.9 Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства.

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся в разработке.

2.3.10. Карта расчётных элементов деления территорий.

Объёмы водопотребления населения

2.3.11. Справочник наименований расчётных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном Плане

Расчетными элементами территориального деления являются населенные пункты МО Юго-Восточное: село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

2.3.12. Описание расчётных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состоянии.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

Имеется централизованное водоснабжение.

В перспективе до 2023 года планируется охватить централизованной системой водоснабжения все населенные пункты, где это экономически целесообразно (население более 200 человек).

2.3.13. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

Базовый спрос на воду определяется в основном лишь количеством населения, охваченного системой централизованного водоснабжения. В перспективе на 2023 год можно предположить, что спрос на питьевую воду возрастет в связи со строительством систем водоснабжения в населенных пунктах и районах, где оно отсутствует.

Раздел IV

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения объектов системы

2.4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

Водоснабжение проектируемой индивидуальной застройки планируется от существующей водопроводной сети. Потребуется реконструкция водопроводной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- провести переутверждение запасов питьевой воды. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды, осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01;

- разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах;

- выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

- провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов;

- вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

| п/п | Наименование работ | Стоимость. тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 |
| 1 | Устройство частотных преобразователей на насосных станциях | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 900 |
| 2 | Замена трубопроводов | 500 | 500 | 500 | 250 | 200 | 750 |
| 3 | Замена запорной арматуры | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Приобретение глубинных насосов |  |  |  | 250 | 160 | 100 |
| 5 | Ремонт водопровода с. Кулешово |  |  |  |  | 1790,7 |  |
| 6 | Ремонт водопровода д.Малиновка |  |  |  |  |  | 1003411,96 |
| 7 | Ремонт водопровода д.Желтиково |  |  |  |  |  | 293829,14 |
| 8 | Ремонт водопровода с.Березово |  |  |  |  |  | 2041,111 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

2.4.2. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Строительство новых объектов системы водоснабжения на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, экономически целесообразно лишь в населенных пунктах с населением более 200 человек.

2.4.3. План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением отсутствует в связи с отсутствием объектов нового строительства.

2.4.4. Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения

| ИТОГО | Стоимость.тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 | 2021-2023 |
|  | 700 | 850 | 850 | 850 | 1600 | 2041,111 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

2.4.5. Оценку мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений)

Резерв имеющихся мощностей объектов централизованного водоснабжения составляет не менее 10%

Раздел V.

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

2.5.1. Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей.

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозаборов с корректировкой их производительности. Бурение дополнительных скважин не требуется.

Водоснабжение проектируемой индивидуальной застройки планируется от существующей водопроводной сети. Потребуется реконструкция водопроводной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

• провести переутверждение запасов питьевой воды. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и определить (по возможности) запасы питьевой воды.

• осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01;

• разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах;

• выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное и энергоэкономичное;

• провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов;

• вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

2.5.2. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных | 240 | 240 | 240 | 480 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

2.5.3. План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Установка счётчиков у абонентов | 200 | 200 | 200 | 200 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

2.5.4. План по замене всех ветхих трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

| № п/п | Наименование работ | Производительность, км/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Замена ветхих участков сетей водоснабжения | 2 | 1,2 | 3 | 16,5 | 5 |

2.5.5. Предложения по сокращению неучтённых расходов потерь воды при транспортировке.

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 2 | Внедрение устройства ЧРП (частотный преобразователь) |
| 3 | Внедрение системы учёта воды |
| 4 | Снижение давления в распределительной сети |
| 5 | Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 6 | Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |
| 7 | Замена водопроводных сетей |

2.5.6. Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на 30%. Расходы на обслуживание снижаются на 80%. Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

Преимущества станции управления:

1. Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.

2. Малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию.

3. Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.

4. Экономия электроэнергии до 15-50%, с учетом различных суточных режимов работы.

5. Надежность системы независимо от времени года.

6. Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды.

7. Малые габариты станции управления.

8. Повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

9. Отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной и, как следствие отсутствие коррозии и лучшее качество поставляемой воды.

10. Возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии.

11. Возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии.

12. Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.

13. Возможность дистанционного управления и контроля.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов.

3.5.7. Схема зонирования водопроводной сети.

В территориальном развитии системы водоснабжения МО Юго-Восточное можно выделить несколько технологических зон водоснабжения:

1. Технологическая зона с. Берёзово,

2. Технологическая зона с. Кулешово,

3. Технологическая зона с. Мишнево,

4. Технологическая зона д. Безово

5. Технологическая зона д. Андреевка

6. Технологическая зона д. Жёлтиково

7. Технологическая зона д. Своино

8. Технологическая зона с. Марково

9. Технологическая зона д. Колонтаево-п. Старое Ханино

10. Технологическая зона п. Ханино

11. Технологическая зона с. Богданово

12. Технологическая зона п. Ханино (лесхоз)

13. Технологическая зона п. Михайловский

14. Технологическая зона п. Первомайский

15. Технологическая зона д. Юрово

16. Технологическая зона д. Борисово

3.5.8 Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Строительство новых объектов системы водоснабжения на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, экономически целесообразно лишь в населенных пунктах с населением более 200 человек.

Раздел VI

2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению и водоотведению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

Раздел VII

2.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Итоговая оценка капитальных вложений

| ИТОГО 8840 | Стоимость.тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 | 2021-2023 |
|  | 700 | 1350 | 1350 | 1350 | 93352,72 | 2041,111 |

*Указанная стоимость рассчитана без учета стоимости на реконструкцию ветхих и прокладку новых участков водопроводных сетей.

Раздел VIII

2.8 Решение по бесхозным сетям

Перечень выявленных бесхозных объектов системы водоснабжения МО Юго-Восточное:

На территории МО Юго-Восточное бесхозных объектов системы водоснабжения не выявлено.

2.9. Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения:

2.9.1. Предложения по определению ГРО с установлением границ её деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории МО Юго-Восточное

Собственник и обслуживающая организация объектов централизованной системы водоснабжения определен, предложения не требуются.

2.9.2. Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения МО Юго-Восточное

| Балансы подачи и реализации воды по каждому источнику водоснабжения | Баланс нормативного водопотребления и водоотведения 2013 год: 1. Каптаж п. Ханино 20104,3 м3, 17561 м3 - водоотведение. 2. д. Колонтаево - 10969,5 м3, 7438,8 м3 - водоотведение. 3. д.Ханино - Лесхоз - 5044,8 м3. 4. д. Богданово - 4010,4 м3. 5. д. Своино - 3978 м3. 6. д. Борисово - 2931 м3. 7. п. Михайловский - 1006,2 м3. 8. д. Безово - 620,5 м3. 9. с. Мишнево - 3117,1 м3. 10. с. Кулешово - 8460,7 м3. 11. с. Березово - 6424 м3. 12. д. Андреевка - 1070 м3. 13. с. Марково - 3147,5 м3. |
| --- | --- |

| Действующие материалы по нормативам и фактическому потреблению электрической энергии на каждом источнике водоснабжения, объектах очистки, водоподготовки и водоотведения. | За год: Каптаж п. Ханино, ул. Зеленая - 29487 кВт 1. д. Колонтаево - 23513 кВт 2. п. Ханино - Лесхоз - 11640 кВт 3. с. Богданово - 20644 кВт 4. д. Своино - 21570 кВт 5. д. Борисово - 3652 кВт 7. п. Михайловский - 3294 кВт 8. д. Андреевка - 2400 кВт 9. с. Марково - 3540 кВт 10. с. Березово - 7715 кВт 11. с. Кулешово - 13720 кВт 12. с. Мишнево - 6907 кВт 13. д. Безово - 1392 кВт |
| --- | --- |

2.9.3.  Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах МО Юго-Восточное

На данном этапе невозможно представить альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в связи с отсутствием данных по ожидаемому водопотреблению.