| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| --- |
| ЮГО-ВОСТОЧНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| от 14 сентября 2022 г. | № 59 |

Об актуализации утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2022 год

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении», постановления правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Устава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать утвержденную схему теплоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района в сети Интернет на сайте по адресу: (https://yugovostochnoe.tulobl.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района | О.А.Грибкова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

от 14.09.2022 № 59

Схема теплоснабжения муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

I. Общая часть.

Сельское поселение Юго-Восточное  входит в состав Суворорвского муниципального района.

Площадь поселения 61,6 тыс. кв.км.

В состав сельского поселения входят 60 населённых пунктов: д.Юрово, с. Богданово, д. Малиновка, п.Старое Ханино, д. Борисово, с. Марково, д. Андреевка, д. Своино, п. Михайловский, д.Житня, д.Галкино, д.Матюково-1, д.Матюково-2, д.Зяборево, д.Суворово, д.Кочетово, д.Токарево, д.Полагино, д. Дмитриевка, д.Борисово, д.Иванчиково, с.Красное Михайлово, д.Мосолово, д.Точна, д.Воробьёво, д.Жёлтиково, д.Михайловка, д. Платово, д.Новоалександровка, д.Судово, д.Шмарово, п.Первомайский, д.Аргуново, д.Бутырки, д.Беляево, д.Дальнерусаново, д.Завалье, п.Ханино, д.Исаково д.Касторово, д.Клевцово, д.Колонтаево, д.Кошелёвка, д.Леохино, д.Лисово, д.Митинка, ст.новое Ханино, д.Терешаты, Ханинское лесничество, х. Родионовский, с.Берёзово, с.Кулешово, с.Мишнево, с.Ближнерусаново, д.Безово, пос. Оматы, пос. Подрусановский, пос.Матюхинский, пос.Льва Толстого, пос.Южно-Ватцевский.

Общая численность населения поселения (на 01.01.2020) – 3006 человек.

Общее количество жилых домов 2380, в том числе:

- муниципальных жилых домов – 59,

- многоквартирных жилых домов – 616,

- частных жилых домов – 2076.

Общее количество общественных зданий – 14,

в том числе:

- администрация - 1

- объектов здравоохранения – 8,

- объектов образования -2,

- объектов культуры – 3.

Общее количество объектов:

- сельскохозяйственного назначения – 7,

- производственной сферы – 6.

Климат МО Юго-Восточное Суворовского района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым неустойчивым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 3,6 до 4,0 °С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки -27 °С. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 94 до 179 суток, в среднем - 145 суток.

Глубина сезонного промерзания грунтов – 1,4 м.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С. | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -29 | -14 -16 | -3,5 -4 | 207 -214 | 145-150 |

- Характеристика теплоснабжения населённых пунктов поселения

Характеристика теплоснабжения жилищного фонда

Таблица 1.1

| Наименование населённого пункта | Численность населения | Жилые дома | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С постоянным проживанием | С печным теплоснабжением | С газовыми источниками теплоснабжения | С индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |
|  |  | Кол-во | Площадь общая, м² | Кол-во | Площадь общая, м² | Кол-во | Площадь общая, м² | Кол-во | Площадь общая, м² | Кол-во | Площадь общая, м² |
| с. Марково | 77 | 65 | 5231,3 | 33 | 3022 | 21 | 1851,0 | 44 | 3380,2 | - | - |
| д.Юрово | 17 | 66 | 3645 | 13 | 800,8 | 66 | 3645 | - | - | - | - |
| с.Богданово | 103 | 57 | 6538 | 43 | 5953,7 | 57 | 6538 | - | - | - | - |
| д.Малиновка | 58 | 41 | 3130,5 | 29 | 1653,7 | 41 | 3130,5 | - | - | - | - |
| п.Ст.Ханино | 164 | 32 | 5135,9 | 32 | 5135,9 | - | - | 31 | 5086,9 | - | - |
| д.Борисово | 20 | 43 | 2877,1 | 43 | 2877,1 | 43 | 2877,1 | - | - | - | - |
| д.Андреевка | 30 | 49 | 5797,4 | 22 | 1475,7 | 49 | 5797,4 | - | - | - | - |
| п.Михайловский | 17 | 29 | 1734,4 | 9 | 729,3 | 29 | 1734,4 | - | - | - | - |
| д.Житня | 7 | 22 | 1499,5 | 13 | 922,3 | - | - | 13 | 922,3 | - | - |
| д. Галкино. | 6 | 17 | 1158 | 4 | 263 | 17 | 1158 | - | - | - | - |
| д.Матюково-1 | 5 | 19 | 1004,9 | 5 | 286,5 | 19 | 1004,9 | - | - | - | - |
| д.Матюково-2 | 2 | 15 | 704,8 | 3 | 113 | 15 | 704,8 | - | - | - | - |
| д.Зябрево | 16 | 56 | 3236 | 16 | 967,1 | 56 | 3236 | - | - | - | - |
| д.Суворово | 2 | 22 | 1242,6 | 4 | 183 | 22 | 1242,6 | - | - | - | - |
| д.Кочетовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Токарево | 0 | 27 | 1134,6 | 2 | 78 | 27 | 1134,6 | - | - | - | - |
| д.Полагино | 26 | 30 | 1995 | 9 | 584,7 | 30 | 1995 | - | - | - | - |
| д. Дмитриевка | 2 | 15 | 954,2 | 3 | 220,2 | 15 | 954,2 | - | - | - | - |
| д.Борисово | 20 | 42 | 2877,1 | 15 | 1060,5 | 42 | 2877,1 | - | - | - | -- |
| д.Иванчиково | 5 | 4 | 246,8 | 2 | 123 | 4 | 246,8 | - | - | - | - |
| с.Красное Михайлово | 8 | 33 | 1199,7 | 7 | 438,3 | 33 | 1199,7 | - | - | - | - |
| д.Мосолово | 13 | 18 | 857,2 | 2 | 59 | 18 | 857,2 | - | - | - | - |
| д.Точна | 1 | 26 | 1174,3 | 1 | 40 | 26 | 1174,3 |  |  |  |  |
| д.Воробьёво | 0 | 32 | 1414,7 | 2 | 109 | - | - | - | - | - | - |
| д.Жёлтиково | 155 | 96 | 5577,4 | 64 | 4466,5 | - | - | 96 | 5577,4 | - | - |
| д.Михайловка | 22 | 38 | 2229,1 | 15 | 1093,5 | 38 | 2229,1 | - | - | - | - |
| д. Платово | 20 | 21 | 1585 | 13 | 1018,4 | 21 | 1585 | - | - | - | - |
| д.Новоалександровка | 1 | 18 | 1074 | 1 | 56,4 | 18 | 1074 | - | - | - | - |
| д.Судово | 1 | 8 | 519 | 3 | 227 | 8 | 519 | - | - | - | - |
| д.Шмарово | 49 | 110 | 5524,2 | 28 | 2249,2 | 110 | 5524,2 | - | - | - | - |
| п.Первомайский | 407 | 76 | 9737 | 45 | 5226 | - | - | 76 | 9737 | - | - |
| д.Аргуново | 1 | 9 | 450 | 3 | 198 | 9 | 450 | - | - | - | - |
| д.Бутырки | 2 | 22 | 840,7 | 5 | 246,4 | 22 | 840,7 | - | - | - | - |
| д.Беляево | 0 | 2 | 78 | 2 | 78 | 2 | 78 | - | - | - | - |
| д.Дальне-Русаново | 7 | 42 | 1942 | 8 | 382 | 42 | 1942 | - | - | - | - |
| д.Завалье | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Ханино | 918 | 610 | 41818, 3 | 550 | 31075,3 | 447 | 30619,5 | 163 | 7810,7 | - | - |
| д.Исаково | 0 | 1 | 64 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| д.Касторово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Клевцово | 11 | 19 | 1090,9 | 5 | 326 | - | - | - | - | - | -- |
| д.Колонтаево | 24 | 35 | 1859,6 | 15 | 859,6 | - | - | - | - | - | - |
| д.Кошелёвка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Леохино | 0 | 7 | 328,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Лисово | 1 | 4 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Своино | 0 | 83 | 4356,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ст.Новое Ханино | 4 | 5 | 571,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Терешаты | 0 | -б | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ханинское лесничество | 9 | 13 | 912,6 | 7 | 615,6 | - | - | - | - | - | - |
| х. Родионовский | 0 | 2 | 249 | 1 | 64 | - | - | - | - |  |  |
| с. Берёзово | 214 | 159 | 9794,8 | 113 | 7294,8 | 159 | 9794,8 | - | - |  |  |
| с. Кулешово | 284 | 188 | 10528,3 | 132 | 8406,3 | 188 | 10528,3 | - | - |  |  |
| с. Мишнево | 83 | 121 | 5991,7 | 101 | 4953,2 | 111 | 5494,5 | 10 | 494 |  |  |
| с. Ближнерусаново | 11 | 9 | 346,6 | 7 | 231,5 | 9 | 346,6 | - | - |  |  |
| пос. Южно-Ватцевский | 37 | 12 | 898,2 | 12 | 898,2 | 12 | 898,2 | 12 | - |  |  |
| пос. Льва Толстого | 3 | 26 | 921,9 | 14 | 512,4 | 26 | 921,9 | - | - |  |  |
| пос. Матюхинский | 5 | 18 | 671,2 | 9 | 373,8 | 18 | 671,2 | - | - |  |  |
| пос. Оматы | 16 | 23 | 966,8 | 10 | 464,5 | 23 | 966,8 | - | - |  |  |
| пос. Подрусановский | 3 | 8 | 277,3 | 4 | 140,0 | 8 | 277,3 | - | - |  |  |
| д. Безово | 28 | 49 | 2337,1 | 21 | 1091,0 | 49 | 2337,1 | - | - |  |  |
| ИТОГО: | 3006 | 2518 | 164506,0 | 1501 | 95986,7 | 1588 | 120091,8 | 431 | 33008,5 |  |  |

Таблица 1.2.

| Адрес | Характеристика здания | Характеристика котлов |
| --- | --- | --- |
| Населённый пункт | улица дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая пл. здания м² | Пл.жилых помещений м² | Марка котла | мощность | Год установки | Наличие приборов учёта | Объём потреблённого газа в год, м.куб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в год | В т.ч. на отопление |
| с.Марково | с. Марково д. №1 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 70 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 487 | 190 |
|  | с. Марково д. № 2 Суворовский район | 1 | 1925 | кирп | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 3 Суворовский район | 1 | до 1928 | кирп | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. №4 Суворовский район | 3 | 1940 | кирп | 1 |  | 60,7 | 60,7 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 436 | 149 |
|  | с. Марково д. № 5 Суворовский район | 1 | 1918 | кирп | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 6 Суворовский район | 1 | 1937 | дерев | 1 |  | 81,1 | 81,1 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 534 | 227 |
|  | с. Марково д. № 7 Суворовский район | 1 | 1936 | засып | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 8 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 53.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 10 Суворовский район | 1 | 1930 | кирп | 1 |  | 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 11 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 50 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 379 | 123 |
|  | с. Марково д. № 12 Суворовский район | 1 | 1935 | дерев | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 14 Суворовский район | 1 | 1958 | кирп | 1 |  | 87.6 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 568 | 248 |
|  | с. Марково д. № 15 Суворовский район | 1 | 1968 | шлак | 1 |  | 38.8 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 270 | 110 |
|  | с. Марково д. № 16 Суворовский район | 1 | 1925 | кирп | 1 |  | 96 | 96 | КСГВС | 12,5 | 2015год | да | 610 | 235 |
|  | с. Марково д. № 17 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 82 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 548 | 234 |
|  | с. Марково д. № 18 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 140 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 683 | 270 |
|  | с. Марково д. № 19 Суворовский район | 1 | 1946 | шлак | 1 |  | 58 |  | КСГВ | 12,5 | 2015 | да | 567 | 234 |
|  | с. Марково д. № 20 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 68 |  | КСГВ | 12,5 | 2015 | да | 532 | 223 |
|  | с. Марково д. № 21 Суворовский район | 2 | 1949 | кирпич | 1 |  | 86 | 86 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 637 | 242 |
|  | с. Марково д. № 22 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 156 | 156 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 673 | 263 |
|  | с. Марково д. № 23 Суворовский район | 1 | 1926 | кирппич | 1 |  | 98 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 596 | 248 |
|  | с. Марково д. № 24 Суворовский район | 2 | 1959 | кирпич | 1 |  | 126.6 | 126.6 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 694 | 273 |
|  | с. Марково д. № 25 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 26 Сувоорвский район | 2 | 1997 | кирпич | 1 |  | 74.2 | 74.2 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 683 | 270 |
|  | с. Марково д. № 27 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 44.7 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 683 | 270 |
|  | с. Марково д. № 28 Суворовский район | 2 | 1928 | кирпич | 1 |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. №29 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 116 | 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 30 Суворовский район | 3 | 1958 | кирпич | 1 |  | 76,7 | 76,7 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 548 | 180 |
|  | с. Марково д. №31 Суворовский район | 1 | 1993 | кирпич | 1 |  | 102 | 102 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 667 | 238 |
|  | с. Марково д. № 32 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 33 Суворовский район | 3 | 1995 | кирпич | 1 |  | 180 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 630 | 245 |
|  | с. Марково д. № 34 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 52.4 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 532 | 127 |
|  | с. Марково д. № 35 Суворовский район | 2 | 1993 | кирпич | 1 |  | 136.0 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 683 | 264 |
|  | с. Марково д. № 36 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 60 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 564 | 128 |
|  | с. Марково д. № 37 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 94 | 94 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 647 | 225 |
|  | с. Марково д. № 38 Суворовский район | 1 | 1999 | кирпич | 1 |  | 101,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 667 | 237 |
|  | с. Марково д. № 39 Суворовский район | 3 | 1938 | кирпич | 1 |  | 84 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 574 | 146 |
|  | с. Марково д. № 40 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 45.3 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 458 | 110 |
|  | с. Марково д. № 41 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 118 | 118 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 697 | 284 |
|  | с. Марково д. № 42 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 43 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 44.6 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 427 | 110 |
|  | с. Марково д. № 44 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 53.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 45 Суворовский район | 2 | 1924 | кирпич | 1 |  | 132 | 132 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 686 | 273 |
|  | с. Марково д. № 46 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 47 Суворовский район | 2 | 1952 | кирпич | 1 |  | 90 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 632 | 174 |
|  | с. Марково д. № 48 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 49 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 50 Суворовский район | 2 | 1935 | кирпич | 1 |  | 56.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 51 Суворовский район | 3 | 1900 | кирпич | 1 |  | 133.7 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 693 | 230 |
|  | с. Марково д. № 53 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 64.9 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 587 | 156 |
|  | с. Марково д. № 54 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 37.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 55 Суворовский район | 3 | 1926 | кирпич | 1 |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 56 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 51.1 |  | КСГВ | 12,5 | 2015 | да | 567 | 234 |
|  | с. Марково д. № 57 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 146 | 146 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 710 | 258 |
|  | с. Марково д. № 58 Суворовский район | 1 | 1944 | ктрпич | 1 |  | 66,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 578 | 147 |
|  | с. Марково д. № 59 Суворовский район | 4 | 1940 | кирпич | 1 |  | 62 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 534 | 128 |
|  | с. Марково д. № 60 Суворовский район | 3 | 1939 | кирпич | 1 |  | 74 |  | КСГВ | 12,5 | 2015 | да | 567 | 234 |
|  | с. Марково д. № 61 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 130 |  | КСГВ | 12,5 | 2015 | да | 567 | 234 |
|  | с. Марково д. № 62 Суворовский район | 3 | 1934 | кирпич | 1 |  | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 63 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 49.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 64 Суворовский район | 2 | 1958 | кирпич | 1 |  | 61.8 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 515 | 132 |
|  | с. Марково д. № 66 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 98,4 | 98,4 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 635 | 178 |
|  | с. Марково д. № 67 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 85.1 | 85.1 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 587 | 147 |
|  | с. Марково д. № 68 Суворовский район | 1 | 1930 | смешан | 1 |  | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Марково д. № 72 Суворовский район | 5 | 1956 | кирпич | 1 |  | 88 |  | КСГВ | 12,5 | 2015 | да | 458 | 215 |
|  | с. Марково д. № 73 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 110 |  | КСГВ | 12,5 | 2015 | да | 532 | 247 |
|  | д. Андреевка д №1 Суворовский район | 1 | 1950 | шлак | 1 |  | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №2 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №3 Суворовский район | 2 | 1939 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №4 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №5 Суворовский район | 2 | 1958 | шлак | 1 |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №6 Суворовский район | 2 | 1945 | кирпич | 1 |  | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №7 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 63.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №8 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №9 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №10 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №11 Суворовский район | 2 | 1935 | кирпич | 1 |  | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №12 Суворовский район | 5 | 1945 | кирпич | 1 |  | 113,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №13 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №14 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №15 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 93.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 16 | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 17 | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №18 Суворовский район | 1 | 1900 | кирпич | 1 |  | 82,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №19 Суворовский район | 1 | 1990 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №20 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №21 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №22 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №24 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №25 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №26 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 82,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №27 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №28 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д №29 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 30 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 31 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 45.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 32 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 33 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 34 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 76,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 35 | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 36 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 37 Суворовский район | 1 | 1945 | шлак | 1 |  | 50.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 38 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 39 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 40 Суворовский район | 7 | 1920 | кирпич | 1 |  | 95,7 | 95,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 42 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 43 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 44 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 45 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 46 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 47 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 48 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 49 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 77.7 | 77.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 50 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка д № 51 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 65,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №1 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 73,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №2 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №3 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №4 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 43.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 5 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1938 | деревян | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №8 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №10 Суворовский район | 6 | 1986 | кирпич | 1 |  | 28,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №11 Суворовский район | 1 | 1989 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №12 Суворовский район | 0 | 1939 | кирпич | 1 |  | 74,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №13 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 98,6 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №14 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 63,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №15 Суворовский район | 2 | 1996 | панельн | 1 |  | 183.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №16 Суворовский район | 0 | 1995 | панельн | 1 |  | 124.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №17 Суворовский район | 0 | 1929 | кирпич | 1 |  | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №18 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №19 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 62,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №20 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 72,7 | 72,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №21 Суворовский район | 1 | 1945 | кирпич | 1 |  | 87.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №22 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 54.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №23 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №24 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 87,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №25 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 86,2 | 86,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №26 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 44.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №27 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №28 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №29 Суворовский район | 2 | 1961 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №31 Суворовский район | 2 | 1945 | кирпич | 1 |  | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №32 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №33 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №34 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №35 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 70,6 | 70,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №36 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №37 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 73,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №38 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 80,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №39 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 101.6 | 101.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №40 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 66,2 | 66,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №41 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №42 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №43 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №44 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №45 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №46 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №47 Суворовский район | 1 | 1942 | дерев | 1 |  | 34,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №48 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 44.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №49 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №50 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №51 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 65,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №52 Суворовский район | 2 | 1960 | кирпич | 1 |  | 88.2 | 88.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №53 Суворовский район | 1 | 1950 | шлак | 1 |  | 32.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №54 Суворовский район | 2 | 1951 | деревян | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №55 Суворовский район | 2 | 1927 | кирпич | 1 |  | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №56 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №57 Суворовский район | 5 | 1957 | кирпич | 1 |  | 95.4 | 95.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №58 Суворовский район | 1 | 1992 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №59 Суворовский район | 3 | 1938 | кирпич | 1 |  | 53.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №60 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №61 Суворовский район | 1 | 1900 | кирпич | 1 |  | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №62 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №63 Суворовский район | 3 | 1934 | кирпич | 1 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №64 Суворовский район | 3 | 1959 | шлак | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. №104 Суворовский район | 1 | 1996 | панельн | 1 |  | 96.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 107 Суворовский район | 1 | 1996 | панельн | 2 |  | 231,4 | 231,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 109 Суворовский район | 1 | 1996 | панельн | 2 |  | 185,9 | 185,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Шмарово д. № 110 Суворовский район | 1 | 2000 | панельн | 2 |  | 176.3 | 176.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 2 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 3 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 54,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 4 Суворовский район | 1 | 1945 | смеш | 1 |  | 84,4 | 84,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 5 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 88,4 | 88,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 6 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 46.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 7 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 8 Суворовский район | 1 | 1919 | кирпич | 1 |  | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 9 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 91,6 | 91,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 10 Суворовский район | 1 | 1906 | кирпич | 1 |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 11 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 12 Суворовский район | 1 | 1960 | шлак | 1 |  | 49.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 13 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 14 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 85,1 | 85,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 15 Суворовский район | 1 | 1993 | кирпич | 1 |  | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 16 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 17 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 18 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 33,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 19 Суворовский район | 1 | 1947 | смеш | 1 |  | 82,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 20 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 21 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 22 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 23 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 24 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 25 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 26 Суворовский район | 4 | 1968 | кирпич | 1 |  | 57,3 | 57,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 27 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 28 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 29 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 30 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 33 Суворовский район | 1 | 1901 | кирпич | 1 |  | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 34 Суворовский район | 3 | 1954 | кирпич | 1 |  | 60.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 35 Суворовский район | 1 | 1919 | кирпич | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 36 Суворовский район | 1 | 1961 | шлак | 1 |  | 85.0 | 85.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 37 Суворовский район | 2 | 1953 | кирпич | 1 |  | 112,2 | 112,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михайловка д. № 38 | 1 | 1937 | шлак | 1 |  | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Желтиково д. №1Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 127,7 | 127,7 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. №2 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. №4 Суворовский район | 2 | 1996 | кирпич | 1 |  | 73,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. №5-5-а Суворовский район | 3 | 1996 | кирпич | 1 |  | 73,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 6 Суворовский район | 2 | 1970 | шлак | 1 |  | 49,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 7 | 3 | 1949 | шлак | 1 |  | 47,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 8-8-а Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 81,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 9 Суворовский район | 3 | 1930 | кирпич | 1 |  | 49,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 10 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 81,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 11 Суворовский район | 4 | 1938 | шлак | 1 |  | 108,2 | 108,2 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 12 Суворовский район | 3 | 1952 | смешанн | 1 |  | 48,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 14 Суворовский район | 3 | 1939 | кирпич | 1 |  | 83 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 16 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 37,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 16-а Суворовский район | 3 | 1980 | кирпич | 1 |  | 64,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 17-19 | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 45,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 18 Суворовский район | 2 | 1930 | кирпич | 1 |  | 74,3 | 74,3 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 20-22 Суворовский район | 5 | 1997 | кирпич | 2 |  | 27,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 21 Суворовский район | 4 | 1940 | смеш | 1 |  | 91,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 22 Суворовский район | 3 | 1940 | шлак | 1 |  | 70.5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 23 Суворовский район | 5 | 1934 | кирпич | 1 |  | 72,7 | 72,7 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 24-26-28 | 3 | 1950 | шлак | 1 |  | 58,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 25 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 69 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 27 Суворовский район | 1 | 1962 | шлак | 1 |  | 39,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 29-31 | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 126,5 | 126,5 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 30 Суворовский район | 3 | 1950 | кирпич | 1 |  | 39,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 32 Суворовский район | 2 | 1950 | кирпич | 1 |  | 60,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 35 Суворовский район | 2 | 1958 | кирпич | 1 |  | 85 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 33 Суворовский район | 2 | 1929 | шлак | 1 |  | 54.1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 36 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 44.0 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 37 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 70 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 39 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 56,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 38-40-42 Суворовский район | 3 | 1936 | кирпич | 1 |  | 46.5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 41-43 Суворовский район | 6 | 1935 | кирпич | 1 |  | 62 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 44 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 131,1 | 131,1 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 45-47 Суворовский район | 4 | 1928 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 46 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 69,8 | 69,8 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 50-52 Суворовский район | 3 | 1935 | кирпич | 1 |  | 43 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 49 | 3 | 1939 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 51 Суворовский район | 3 | 1951 | смеш | 1 |  | 45.9 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 53 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 83,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 54 Суворовский район | 1 | 1937 | дерев | 1 |  | 31 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 55 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 65,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 56-58 Суворовский район | 5 | 1953 | кирпич | 1 |  | 26 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 57-а Суворовский район | 3 | 1939 | кирпич | 1 |  | 76,1 | 76,1 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 60 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 73,8 | 73,8 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 61-63 Суворовский район | 2 | 1951 | шлак | 1 |  | 117,9 | 117,9 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 59 Суворовский район | 2 | 1922 | кирпич | 1 |  | 44,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 62 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 90.0 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 64 Суворовский район | 4 | 1937 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 65-67 Суворовский район | 3 | 1930 | кирпич | 1 |  | 152,3 | 152,3 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 66 Суворовский район | 4 | 1957 | шлак | 1 |  | 65,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 68 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 67.6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 69-71 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 124,2 | 124,2 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 70 Суворовский район | 4 | 1925 | кирпич | 1 |  | 59,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 72 Суворовский район | 2 | 1954 | деревян | 1 |  | 47,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 73 Суворовский район | 1 | 1929 | шлак | 1 |  | 122,6 | 122,6 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 74 Суворовский район | 3 | 1955 | шлак | 1 |  | 46,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 75-77 Суворовский район | 6 | 1937 | кирпич | 1 |  | 115,9 | 115,9 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 76 Суворовский район | 6 | 1963 | кирпич | 1 |  | 28,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 79 | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 35,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 81 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 63,8 | 63,8 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 82 Суворовский район | 1 | 1956 | шлак | 1 |  | 53,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 83 Суворовский район | 6 | 1930 | кирпич | 1 |  | 69 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 85 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 79,3 | 79,3 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 85-а Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 66 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 87-87-а Суворовский район | 1 | 1960 | шлак | 1 |  | 43,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 89 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 67,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 91 Суворовский район | 1 | 1967 | дерев | 1 |  | 28 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 93 Суворовский район | 1 | 1951 | шлак | 1 |  | 94,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 95 Суворовский район | 2 | 1950 | дерев | 1 |  | 56,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Желтиково д. № 96 Суворовский район | 2 | 1961 | кирпич | 1 |  | 87,6 | 87,6 | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Своино д. № 1 Суворовский район | 2 | 1932 | кирпич | 1 |  | 123,6 | 123,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 2 Суворовский район | 1 | 1973 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 3 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 4 Суворовский район | 1 | 1987 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 5 Суворовский район | 2 | 1987 | панельн | 1 |  | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 6 Суворовский район | 13 | 1984 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 7 | 5 | 1984 | кирпич | 1 |  | 138,4 | 138,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 8 Суворовский район | 1 | 1987 | панельн | 1 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 9 Суворовский район | 7 | 1987 | панельн | 1 |  | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 10 Суворовский район | 4 | Суворовский район | панельн | 1 |  | 36.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 11 Суворовский район | 4 | 1987 | панельн | 1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 12 Суворовский район | 4 | 1987 | панельн | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 13 Суворовский район | 3 | 1985 | панельн | 1 |  | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 14 Суворовский район | 1 | 1987 | панельн | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 15 Суворовский район | 2 | 1985 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 16 Суворовский район | 2 | 1985 | панельн | 1 |  | 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 17 Суворовский район | 6 | 1985 | кирпич | 1 |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 18 Суворовский район | 1 | 1985 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 19 Суворовский район | 1 | 1984 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 20 Суворовский район | 1 | 1985 | кирпич | 1 |  | 54.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 21 Суворовский район | 2 | 1985 | кирпич | 1 |  | 46,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 22 Суворовский район | 1 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 23 Суворовский район | 5 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 24 Суворовский район | 5 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 25 Суворовский район | 9 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 28 Суворовский район | 8 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 29 Суворовский район | 2 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Своино д. № 30 Суворовский район | 1 | 1984 | панельн | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 1 Суворовский район | 4 | 1930 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 2 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 3 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 4 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 5 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 198 | 198 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 8 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 116.1 | 116.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 9 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 10 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 44.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 11 Суворовский район | 2 | 1900 | кирпич | 1 |  | 116.8 | 116.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 12 Суворовский район | 2 | 1967 | кирпич | 1 |  | 116.6 | 116.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 13 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 14 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 38.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 15 Суворовский район | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 16 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 17 Суворовский район | 2 | 1943 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 18 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 72.6 | 72.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 19 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 20 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 21 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 22 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 23 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 24 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 25 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 87,6 | 87,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 26 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 27 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 28 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 29 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 30 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 31 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 32 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 59.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 33 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 34 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 77 | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 35 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 36 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 95.5 | 95.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 37 Суворовский район | 2 | 1938 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 38 Суворовский район | 7 | 1936 | кирпич | 1 |  | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 39 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 40 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 37.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 41 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисово д. № 42 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 116 | 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 1 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 2 Суворовский район | 1 | 1932 | шлак | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 3 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 4 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 74,1 | 74,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 5 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 51,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1921 | деревян | 1 |  | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 8 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 9 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 10 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 11 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 63,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 12 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 13 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 17 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 18 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 19 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 124,3 | 124,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 20 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 21 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 22 Суворовский район | 1 | 1936 | дерев | 1 |  | 42,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 23 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 24 Суворовский район | 1 | 1979 | кирпич | 1 |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 28 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 31,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 29 Суворовский район | 1 | 1981 | дерев | 1 |  | 47,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 14 Суворовский район | 1 | 1981 | дерев | 1 |  | 84,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 15 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 30 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 31 Суворовский район | 1 | 1946 | щитов | 1 |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 32 Суворовский район | 1 | 1923 | щитов | 1 |  | 49,3 | 49,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 33 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 81 | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 34 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 49 | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 35 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 49 | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 36 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 37 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 38 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 29,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 39 Суворовский район | 1 | 1938 | дерев | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 40 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 41 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 103 | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 42 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 43 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 44 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 45 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 46 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 47 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 48 Суворовский район | 2 | 1931 | кирпич | 1 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 49 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 50 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 51 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 52 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 53 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 54 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 55 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 56 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 57 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 58 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 59 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 60 Суворовский район | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 61 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 62 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 63 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 64 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 65 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 66 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 67 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 68 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 69 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрово д. № 70 Суворовский район | 1 | 1980 | кирпич | 1 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 1 Суворовский район | 1 | 1977 | кирпич | 1 |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 2 Суворовский район | 1 | 1978 | кирпич | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 5 Суворовский район | 1 | 1980 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 3 Суворовский район | 1 | 1961 | щитов | 1 |  | 62,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 4 Суворовский район | 1 | 1954 | щитов | 1 |  | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1960 | щитов | 1 |  | 76,8 | 76,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1946 | щитов | 1 |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 8 Суворовский район | 1 | 1982 | дерев | 1 |  | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 9 Суворовский район | 1 | 1980 | дерев | 1 |  | 30.сен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 10 Суворовский район | 1 | 1980 | кирпич | 1 |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 11 Суворовский район | 1 | 1978 | кирпич | 1 |  | 67.4 | 67.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 13 Суворовский район | 1 | 1959 | щитов | 1 |  | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 14 Суворовский район | 1 | 1969 | щитов | 1 |  | 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 15 Суворовский район | 1 | 1950 | щитов | 1 |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 16 Суворовский район | 1 | 1921 | щитов | 1 |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 17 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 18 | 1 | 1978 | кирпич | 1 |  | 94,4 | 94,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 19 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 20 Суворовский район | 1 | 1937 | дерев | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 21 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 95,5 | 95,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 22 Суворовский район | 1 | 1925 | щитов | 1 |  | 68,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 23 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 144.9 | 144.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 24 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 55.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 25 Суворовский район | 1 | 1962 | дерев | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 26 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 27 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 28 Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 29 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 31 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 44.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 32 Суворовский район | 1 | 1910 | кирпич | 1 |  | 70,5 | 70,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 33 Суворовский район | 1 | 1975 | кирпич | 1 |  | 34.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кр. Михайлово д. № 30 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 1 Суворовский район | 10 | 1946 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 3 Суворовский район | 9 | 1970 | дерев | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 4 Суворовский район | 8 | 1979 | кирпич | 1 |  | 70,2 | 72,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 5 Суворовский район | 19 | 1977 | панельн | 3 |  | 900 | 845,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 6 Суворовский район | 1 | 1977 | кирпич | 2 |  | 360 | 254,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 6-а Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 2 |  | 640 | 591,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 7 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 2 |  | 900 | 845,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 8 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 9 Суворовский район | 2 | 1946 | кирпич | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 10 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 11 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 201,7 | 201,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 12 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 13 Суворовский район | 1 | 1978 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 14 Суворовский район | 1 | 1980 | дерев | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 15 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 16 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 17 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 18 Суворовский район | 3 | 1948 | кирпич | 1 |  | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 19 Суворовский район | 1 | 1948 | дерев | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 20 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 21 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 42.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 22 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 23 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 24 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 25 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 26 Суворовский район | 1 | 1938 | дерев | 1 |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 27 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 28 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 29 Суворовский район | 1 | 1932 | дерев | 1 |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 30 Суворовский район | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово д. № 31 Суворовский район | 1 | 1982 | дерев | 1 |  | 148,5 | 148,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 1 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 2 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 160,4 | 160,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 3 Суворовский район | 2 | 1982 | кирпич | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 5 Суворовский район | 6 | 1982 | кирпич | 1 |  | 42.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 6 Суворовский район | 2 | 1982 | кирпич | 1 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 7 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 8 Суворовский район | 3 | 1982 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 9 Суворовский район | 1 | 1991 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 10 Суворовский район | 2 | 1989 | кирпич | 1 |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 11 Суворовский район | 5 | 1989 | кирпич | 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 12 Суворовский район | 7 | 1989 | кирпич | 1 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 13 Суворовский район | 9 | 1989 | панельн | 1 |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 15 Суворовский район | 4 | 1989 | панельн | 1 |  | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 16 Суворовский район | 6 | 1970 | панельн | 1 |  | 148,5 | 148,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 17 Суворовский район | 2 | 1989 | панельн | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 18 Суворовский район | 4 | 1989 | панельн | 1 |  | 160,4 | 160,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 19 Суворовский район | 4 | 1989 | панельн | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богданово ул. Новая д. № 20 Суворовский район | 3 | 1932 | кирпич | 1 |  | 149 | 149 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 1 Суворовский район | 13 | 1935 | панельн | 1 |  | 1409 | 1409 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 2 Суворовский район | 1 | 1935 | панельн | 1 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 3 Суворовский район | 1 | 1954 | панельн | 1 |  | 142 | 142 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 4 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 5 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 38,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 6 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 7 Суворовский район | 2 | 1937 | кирпич | 1 |  | 62,9 | 62,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 8 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 9 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 10 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 11 Суворовский район | 2 | 1936 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 12 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 13 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 15 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 16 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 17 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 18 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 18 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 19 Суворовский район | 3 | 1917 | дерев | 1 |  | 47,1 | 47,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. №20 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 21 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 22 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 28 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 109,2 | 109,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 30 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 32 Суворовский район | 5 | 1947 | дерев | 1 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 33 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 34 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 35 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 36 Суворовский район | 1 | 1914 | дерев | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 37 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 38 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 39 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 52,6 | 52,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 40 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 41 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колонтаево д. № 42 Суворовский район | 4 | 1968 | кирпич | 1 |  | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 1 Суворовский район | 2 | 1954 | кирпич | 1 |  | 41,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 2 Суворовский район | 2 | 1959 | дерев | 1 |  | 66,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 3 Суворовский район | 1 | 1952 | дерев | 1 |  | 177.0 | 177.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 4 Суворовский район | 1 | 1953 | шлак | 1 |  | 110.4 | 110.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 5 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 41,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 6 Суворовский район | 2 | 1950 | дерев | 1 |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 8 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 9 Суворовский район | 2 | 1952 | дерев | 1 |  | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 10 Суворовский район | 5 | 1954 | шлак | 1 |  | 51.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 11 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 12 Суворовский район | 1 | 1994 | деревян | 1 |  | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ханинское Лесничество д. № 13 Суворовский район | 7 | 1994 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 1 Суворовский район | 2 | 1994 | заливной | 1 |  | 96 | 96 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 2 Суворовский район | 8 | 1994 | заливной | 1 |  | 48 | 48 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 3 Суворовский район | 5 | 1994 | панельн | 1 |  | 139,7 | 139,7 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 4 Суворовский район | 7 | 1992 | панельн | 1 |  | 141 | 141 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 5 Суворовский район | 12 | 1992 | панельн | 1 |  | 140,6 | 140,6 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 6 Суворовский район | 8 | 1992 | панельн | 1 |  | 140.6 | 140.6 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 7 Суворовский район | 4 | 1992 | панельн | 1 |  | 138,5 | 138,5 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 8 Суворовский район | 3 | 1992 | панельн | 1 |  | 139 | 139 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 9 Суворовский район | 6 | 1997 | панельн | 1 |  | 139,1 | 139,1 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 10 Суворовский район | 5 | 1997 | панельн | 1 |  | 139,8 | 139,8 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 11 Суворовский район | 6 | 1997 | панельн | 1 |  | 139,7 | 139,7 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 12 Суворовский район | 4 | 1997 | панельн | 1 |  | 139,5 | 139,5 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 14 Суворовский район | 5 | 1997 | панельн | 1 |  | 138,7 | 138,7 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 15 Суворовский район | 7 | 1997 | панельн | 1 |  | 141,7 | 141,7 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 16 Суворовский район | 8 | 1992 | панельн | 1 |  | 143 | 143 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 17 Суворовский район | 11 | 2000 | панельн | 1 |  | 135,5 | 135,5 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 18 Суворовский район | 4 | 1923 | панельн | 1 |  | 136 | 136 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Строителей д. № 19 Суворовский район | 1 | 1950 | панельн | 1 |  | 134,3 | 134,3 | КСГВС | 12,5 | 2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 1 Суворовский район | 1 | 1922 | панельн | 1 |  | 142,3 | 142,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 3 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 65,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 5 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 6 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 7 Суворовский район | 4 | 1923 | дерев | 1 |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 8 Суворовский район | 1 | 1975 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 9 Суворовский район | 3 | 1950 | шлак | 1 |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 10 Суворовский район | 1 | 1945 | кирпич | 1 |  | 69,7 | 69,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 11 Суворовский район | 1 | 1945 | дерев | 1 |  | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 12 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 42,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 13 Суворовский район | 1 | 1918 | дерев | 1 |  | 86,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 14 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 15 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 74,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 16 Суворовский район | 1 | 1918 | дерев | 1 |  | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 17 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 19 Суворовский район | 1 | 1936 | дерев | 1 |  | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 20 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 34,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 21 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 100,5 | 100,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 22 Суворовский район | 1 | 1964 | дерев | 1 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 23 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 24 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 25 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 27 Суворовский район | 1 | 1968 | залив | 1 |  | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 28 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 28-а Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 42,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 29 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 30 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 28,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 31 Суворовский район | 3 | 1917 | кирпич | 1 |  | 29,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 33 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 33-а Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 34 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 54,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 35 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 43,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 36 Суворовский район | 8 | 1917 | кирпич | 1 |  | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 38 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 39 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 40 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 79,1 | 79,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 41 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 42 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 1 |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 43 Суворовский район | 1 | 1961 | деревян | 1 |  | 60,8 | 60,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 45 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 47 Суворовский район | 3 | 1962 | кирпич | 1 |  | 130,4 | 130,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 48 Суворовский район | 3 | 1926 | дерев | 1 |  | 70,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 49 Суворовский район | 1 | 1917 | дерев | 1 |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 50 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 51 Суворовский район | 1 | 1961 | заливн | 1 |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 52 Суворовский район | 1 | 1926 | дерев | 1 |  | 52,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 52-а Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 54 Суворовский район | 4 | 1962 | дерев | 1 |  | 41,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 55 Суворовский район | 1 | 1936 | дерев | 1 |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 56 Суворовский район | 1 | 1928 | дерев | 1 |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 57 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 99,7 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 59 Суворовский район | 1 | 1904 | дерев | 1 |  | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 60 Суворовский район | 1 | 1937 | дерев | 1 |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 61 Суворовский район | 0 | 1918 | кирпич | 1 |  | 54,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 62 | 0 | 1925 | дерев | 1 |  | 43,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 63 Суворовский район | 5 | 1928 | кирпич | 1 |  | 119,6 | 119,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 65 Суворовский район | 2 | 1924 | дерев | 1 |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 67 Суворовский район | 1 | 1917 | кирпич | 1 |  | 109,7 | 109,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 69 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 71 Суворовский район | 1 | 1954 | заливн | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 73 Суворовский район | 1 | 1961 | заливн | 1 |  | 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 75 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 77 Суворовский район | 1 | 1959 | заливн | 1 |  | 68,4 | 68,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 79 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 83 Суворовский район | 4 | 1963 | заливн | 1 |  | 48,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 85 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 87 Суворовский район | 2 | 1940 | заливн | 1 |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 89 Суворовский район | 1 | 1952 | дерев | 1 |  | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 91 Суворовский район | 1 | 1960 | заливн | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 93 Суворовский район | 1 | 1977 | дерев | 1 |  | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 95 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 48,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 97 Суворовский район | 1 | 1953 | дерев | 1 |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 99 Суворовский район | 1 | 1927 | дерев | 1 |  | 45,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 101 Суворовский район | 1 | 1962 | дерев | 1 |  | 70,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Октябрьская д. № 103 Суворовский район | 4 | 1962 | шлак | 1 |  | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. №2 | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. №4 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. №6 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. №8 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 50,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 8-а Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 24,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 10 Суворовский район | 3 | 1958 | дерев | 1 |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 12 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 16 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 45,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 18 Суворовский район | 5 | 1964 | дерев | 1 |  | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 24 Суворовский район | 1 | 1953 | дерев | 1 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 24-а Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 64,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 26 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 45,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 28 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Пионерская д. № 30 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 1 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 2 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 3 Суворовский район | 1 | 1969 | кирпич | 1 |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 4 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 6 Суворовский район | 1 | 1954 | шлак | 1 |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 7 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 8 Суворовский район | 1 | 1966 | дерев | 1 |  | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 9 Суворовский район | 2 | 1951 | кирпич | 1 |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 10 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 11 Суворовский район | 2 | 1961 | дерев | 1 |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 11-а Суворовский район | 1 | 1953 | шлак | 1 |  | 70,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 12 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 13 Суворовский район | 1 | 1957 | заливн | 1 |  | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 14 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 15 Суворовский район | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 16 Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 43.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 17 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 34.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 18 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 19 Суворовский район | 1 | 1951 | заливн | 1 |  | 148.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 20 Суворовский район | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 21 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 23 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 26 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 27 Суворовский район | 1 | 1950 | шлак | 1 |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Луговая д. № 28 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 1 Суворовский район | 3 | 1953 | заливн | 1 |  | 51.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 2 Суворовский район | 1 | 1955 | заливн | 1 |  | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 4 Суворовский район | 1 | 1954 | заливн | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 6 Суворовский район | 1 | 1952 | заливн | 1 |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 8 Суворовский район | 1 | 1953 | заливн | 1 |  | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 10 Суворовский район | 1 | 1955 | заливн | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 14 Суворовский район | 2 | 1955 | дерев | 1 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 12 Суворовский район | 1 | 1952 | дерев | 1 |  | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 16 Суворовский район | 2 | 1950 | дерев | 1 |  | 43,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 18 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 20 Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 40,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 22 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 24 Суворовский район | 4 | 1952 | дерев | 1 |  | 47,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 26 Суворовский район | 3 | 1952 | дерев | 1 |  | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Новая д. № 28 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 40,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 1 Суворовский район | 1 | 1954 | заливн | 1 |  | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 2 Суворовский район | 1 | 1970 | заливн | 1 |  | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 3 Суворовский район | 2 | 1960 | дерев | 1 |  | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 4 Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 36,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 5 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 60,5 | 60,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 6 Суворовский район | 1 | 1935 | шлак | 1 |  | 51.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 9 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 11 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 12 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 13 Суворовский район | 1 | 1969 | смешан | 1 |  | 225.7 | 225.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 14 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Зеленая д. № 15 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 3 Суворовский район | 4 | 1953 | дерев | 1 |  | 73,4 | 73,4 | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 4* Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 54 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 6 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 39,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 7 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 45,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 9 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 25,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 10 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 48,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 11 Суворовский район | 4 | 1954 | кирпич | 1 |  | 52,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 12 Суворовский район | 2 | 1951 | дерев | 1 |  | 58 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 13 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 70,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 15 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 43,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 16 Суворовский район | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 24,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 17 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 80,4 | 80,4 | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 18 Суворовский район | 2 | 1956 | кирпич | 1 |  | 42,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 19 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 27,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 20 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 22,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Садовая д. № 22 Суворовский район | 1 | 1977 | кирпич | 1 |  | 50 |  | КСГВС | 12,5 | 2003 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 1 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 2-а Суворовский район | 2 | 1960 | дерев | 1 |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 3 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 4 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 71,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 564 | 132 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 4-а Суворовский район | 5 | 1960 | кирпич | 1 |  | 23,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 234 | 78 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 5 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 6 Суворовский район | 2 | 1958 | дерев | 1 |  | 73,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 573 | 143 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 7 Суворовский район | 2 | 1957 | дерев | 1 |  | 38.4 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 253 | 92 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 8 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 79,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 9 Суворовский район | 4 | 1956 | дерев | 1 |  | 27,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 243 | 87 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 10 Суворовский район | 1 | 1963 | дерв | 1 |  | 35,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 10 Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 11 Суворовский район | 5 | 1964 | дерев | 1 |  | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 12 Суворовский район | 1 | 1955 | дерев | 1 |  | 68,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 13 Суворовский район | 1 | 1953 | заливн | 1 |  | 36,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 286 | 98 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 14 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 15 Суворовский район | 1 | 1958 | шлак | 1 |  | 48,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 321 | 123 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 16 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 17 Суворовский район | 3 | 1961 | дерев | 1 |  | 16,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 167 | 45 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 18 Суворовский район | 2 | 1954 | дерев | 1 |  | 47 | 47 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 310 | 118 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 19 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 38,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 287 | 98 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 21 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 58,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 22 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 43,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 23 Суворовский район | 1 | 1977 | дерев | 1 |  | 26,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 185 | 56 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 24 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 25 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 57,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 368 | 143 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 26 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 50 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 347 | 134 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 27 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 52,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 367 | 139 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 28 Суворовский район | 3 | 1949 | кирпич | 1 |  | 53,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 29 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 33,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 32 Суворовский район | 3 | 1995 | дерев | 1 |  | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 34 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 36 Суворовский район | 1 | 1948 | дерев | 1 |  | 40,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 346 | 129 |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 36-а Суворовский район | 2 | 1961 | дерев | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 38 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Свободы д. № 38-а Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 1 Суворовский район | 4 | 1961 | дерев | 1 |  | 13,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 110 | 24 |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 2 Суворовский район | 3 | 1963 | дерев | 1 |  | 69 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 578 | 134 |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 3 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 40,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 478 | 115 |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 4 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 5 Суворовский район | 3 | 1971 | шлак | 1 |  | 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 6 Суворовский район | 1 | 1924 | шлак | 1 |  | 49,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 487 | 121 |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 7 Суворовский район | 2 | 1951 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Школьная д. № 8 Суворовский район | 1 | 1960 | шлак | 1 |  | 56,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 498 | 128 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 1 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 54,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 478 | 118 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 2 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 42,3 | 42,3 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 464 | 123 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 3 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 27,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 4 Суворовский район | 6 | 1940 | шлак | 1 |  | 73,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 5 Суворовский район | 1 | 1969 | дерев | 1 |  | 40,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 6 Суворовский район | 1 | 1926 | дерев | 1 |  | 37,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 8 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 126,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 9 Суворовский район | 1 | 1980 | кирпич | 1 |  | 51,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 10 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 36,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 11 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 51 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 12 | 6 | 1930 | кирпич | 1 |  | 36,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 13 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 43 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 14 Суворовский район | 2 | 1918 | кирпич | 1 |  | 49,8 | 49,8 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 15 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 37,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 16 | 3 | 1935 | кирпич | 1 |  | 38,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 17 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 69,6 | 69,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 18 | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 49.1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 19 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 29,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 20 Суворовский район | 1 | 1960 | деревян | 1 |  | 29,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 21 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 92,9 | 92,9 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 22 Суворовский район | 5 | 1920 | кирпич | 1 |  | 23,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 23 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 24,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 24 Суворовский район | 9 | 1964 | дерев | 1 |  | 56 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 25 Суворовский район | 3 | 1960 | дерев | 1 |  | 41,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 26 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 48,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 26-а Суворовский район | 3 | 1926 | дерев | 1 |  | 18,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 27 Суворовский район | 4 | 1930 | заливн | 1 |  | 41,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 28 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 80 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 29 Суворовский район | 1 | 1959 | шлак | 1 |  | 39,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 30 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 101,7 | 101,7 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 31 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 31,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 32 Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 22,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 33 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 43,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 35 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 22 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 36 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 30,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 37 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 63,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 38 Суворовский район | 1 | 1918 | дерев | 1 |  | 88,2 | 88,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 39 Суворовский район | 2 | 1940 | дерев | 1 |  | 38,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 40 Суворовский район | 1 | 1930 | дерев | 1 |  | 33,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 41 Суворовский район | 1 | 1904 | кирпич | 1 |  | 88,5 | 88,5 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 42 Суворовский район | 4 | 1970 | кирпич | 1 |  | 45,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 43 Суворовский район | 1 | 1878 | кирпич | 1 |  | 37 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 45 Суворовский район | 2 | 1959 | кирпич | 1 |  | 51,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 47 | 14 | 1959 | кирпич | 1 |  | 45,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 52* Суворовский район | 4 | 1959 | кирпич | 1 |  | 57,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 54* Суворовский район | 12 | 1959 | смеш | 2 |  | 457,2 | 411 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 55* Суворовский район | 1 | 1966 | кирпич | 2 |  | 335,4 | 289,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 56* Суворовский район | 9 | 1926 | кирпич | 2 |  | 198 | 155,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 58* Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 117,2 | 117,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Первомайская д. № 60 Суворовский район | 3 | 1954 | дерев | 1 |  | 131.2 | 131.2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 1* Суворовский район | 2 | 1959 | кирпич | 1 |  | 77 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 2 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 69,8 | 69,8 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 3 Суворовский район | 3 | 2006 | дерев | 1 |  | 56,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 4 Суворовский район | 1 | 1964 | дерев | 1 |  | 55,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 5 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 29,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 6 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 45 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 8 Суворовский район | 2 | 1926 | панельн | 1 |  | 101,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 9-а Суворовский район | 1 | 1967 | деревян | 1 |  | 38,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 10 Суворовский район | 9 | 1950 | кирпич | 1 |  | 95,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 11* Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 36,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 12 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 2 |  | 256,6 | 256,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 15 Суворовский район | 1 | 1950 | дерев | 1 |  | 57,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 17 Суворовский район | 3 | 1940 | дерев | 1 |  | 47,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 19 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 83,9 | 83,9 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 20 Суворовский район | 1 | 1939 | шлак | 1 |  | 82,6 | 82,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 21 Суворовский район | 2 | 1937 | кирпич | 1 |  | 76,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 22 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 27 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 23 Суворовский район | 7 | 1954 | кирпич | 1 |  | 133,7 | 133,7 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 24 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 108,9 | 108,9 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 25 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 50 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 26 Суворовский район | 3 | 1960 | дерев | 1 |  | 36,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 27 Суворовский район | 2 | 1961 | кирпич | 1 |  | 53,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 28 Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 75,2 | 75,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 28-а Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 64,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 29 Суворовский район | 1 | 1955 | шлак | 1 |  | 39,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 30 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 30 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 31 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 42,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 32 Суворовский район | 1 | 1940 | дерев | 1 |  | 44 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 33 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 58,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 34 Суворовский район | 2 | 1961 | дерев | 1 |  | 55,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 35 Суворовский район | 3 | 1947 | кирпич | 1 |  | 52,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 36 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 45,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 37 Суворовский район | 4 | 1928 | дерев | 1 |  | 38,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 39 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 88,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 40 Суворовский район | 7 | 1958 | кирпич | 1 |  | 30 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 41 Суворовский район | 1 | 1938 | дерев | 1 |  | 24,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 43 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 137,4 | 137,4 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 44 Суворовский район | 2 | 1964 | дерев | 1 |  | 68,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 45 Суворовский район | 2 | 1955 | дерев | 1 |  | 38 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 46 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 20 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 49 Суворовский район | 1 | 1922 | дерев | 1 |  | 59,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 47 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 26,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 47 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 41 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 50 Суворовский район | 1 | 1925 | дерев | 1 |  | 30 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 51 Суворовский район | 1 | 1924 | дерев | 1 |  | 31,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 53 Суворовский район | 3 | 1961 | дерев | 1 |  | 76,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 55 Суворовский район | 1 | 1947 | дерев | 1 |  | 27 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 57 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 133,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 61 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 108,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 63 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 50 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Советская д. № 67 Суворовский район | 1 | 1962 | дерев | 1 |  | 36,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 1 Суворовский район | 3 | 1957 | кирпич | 1 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 1-а Суворовский район | 0 | 1959 | кирпич | 1 |  | 121.3 | 121.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 2 Суворовский район | 2 | 1949 | деревян | 1 |  | 34.6 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 232 | 110 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 2-а Суворовский район | 0 | 1947 | кирпич | 1 |  | 59.8 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 432 | 165 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 3 Суворовский район | 3 | 1958 | дерев | 1 |  | 39.2 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 256 | 123 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 4 Суворовский район | 1 | 1967 | дерев | 1 |  | 45.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 5 Суворовский район | 1 | 1926 | деревя | 1 |  | 54.7 |  | КСГВС | 12,5 | 2000 год | да | 412 | 142 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 6 Суворовский район | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 50,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 7 Суворовский район | 3 | 1964 | кирпич | 1 |  | 48.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 8 Суворовский район | 2 | 1973 | дерев | 1 |  | 33.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 9 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 99,6 | 99,6 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 621 | 175 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 10 Суворовский район | 1 | 1957 | шлак | 1 |  | 63,3 | 63,3 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 517 | 110 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 11 Суворовский район | 9 | 1961 | кирпич | 1 |  | 56,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 12 Суворовский район | 4 | 1959 | дерев | 1 |  | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 13 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 98,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 610 | 164 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 14 Суворовский район | 1 | 1919 | кирпич | 1 |  | 75,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2015год | да | 542 | 134 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 15 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 86,7 | 86,7 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 563 | 148 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 16 Суворовский район | 1 | 1918 | дерев | 1 |  | 36 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 231 | 98 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 17 Суворовский район | 2 | 1919 | кирпич | 1 |  | 46,8 | 46,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 18 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 86,7 | 86,7 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 557 | 146 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 19 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 36,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 229 | 97 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 20 Суворовский район | 1 | 1950 | кирпич | 1 |  | 42.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 21 Суворовский район | 2 | 1953 | кирпич | 1 |  | 63.8 | 63.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 22 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 23 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 116,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 25 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 28 Суворовский район | 1 | 1919 | дерев | 1 |  | 32.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 27 Суворовский район | 1 | 1923 | дерев | 1 |  | 64.1 | 64.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 26 Суворовский район | 4 | 1922 | дерев | 1 |  | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 29 Суворовский район | 1 | 1976 | кирпич | 1 |  | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 30 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 67,9 | 67,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 31 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 42.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 32 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 144,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 683 | 210 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 33 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 40,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 35 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 36 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 85,4 | 85,4 | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 583 | 157 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 37 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 42,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 38 Суворовский район | 1 | 1969 | кирпич | 1 |  | 23,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 110 | 86 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 39 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 40 Суворовский район | 1 | 1954 | дерев | 1 |  | 28,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 41 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 42 Суворовский район | 3 | 1958 | кирпич | 1 |  | 46,5 | 46,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 44 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 44,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 45 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 41,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 367 | 126 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 47 Суворовский район | 1 | 1961 | шлак | 1 |  | 45,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 345 | 132 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 48 Суворовский район | 1 | 1969 | кирпич | 1 |  | 43,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 49 Суворовский район | 1 | 1952 | дерев | 1 |  | 36,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 50 Суворовский район | 1 | 1993 | кирпич | 1 |  | 34,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2015 год | да | 290 | 117 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 51 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 44,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2015год | да | 326 | 125 |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 52 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 53 Суворовский район | 2 | 1935 | дерев | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 53-а Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 54 Суворовский район | 2 | 1962 | кирпич | 1 |  | 45,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 58 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 82.9 | 82.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Колхозная д. № 60 Суворовский район | 24 | 1967 | шлак | 1 |  | 32,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2015год | да | 342 | 110 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 1 Суворовский район | 34 | 1978 | кирпич | 1 |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 2 Суворовский район | 32 | 1951 | кирпич | 2 |  | 630.4 | 583,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 2-а Суворовский район | 39 | 1961 | кирпич | 2 |  | 622,4 | 579,9 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 2-б Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 2 |  | 726,1 | 677,7 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 2-в Суворовский район | 32 | 1968 | кирпич | 2 |  | 733,5 | 596,1 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 3 Суворовский район | 23 | 1975 | кирпич | 1 |  | 43.3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 4 Суворовский район | 32 | 1969 | кирпич | 2 |  | 642,9 | 596,1 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 4-а Суворовский район | 34 | 1970 | кирпич | 2 |  | 727.3 | 677,1 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 4-б Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 2 |  | 751,8 | 705,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 4-в Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 2 |  | 734,6 | 684,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 5 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 44,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 6 Суворовский район | 4 | 1972 | кирпич | 1 |  | 84,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 7 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 41,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 8 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 41,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 9 Суворовский район | 2 | 1970 | кирпич | 1 |  | 40,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 10 Суворовский район | 3 | 1978 | кирпич | 1 |  | 41 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 11 Суворовский район | 4 | 1970 | кирпич | 1 |  | 43,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 12 Суворовский район | 2 | 1970 | кирпич | 1 |  | 42 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 13 Суворовский район | 3 | 1971 | кирпич | 1 |  | 30 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 14 Суворовский район | 1 | 1970 | шлак | 1 |  | 40,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 15 Суворовский район | 3 | 1962 | кирпич | 1 |  | 49,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 17 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 55,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 18 Суворовский район | 1 | 1965 | шлак | 1 |  | 157,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 19 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 73,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 20 Суворовский район | 2 | 1965 | кирпич | 1 |  | 155,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 21 Суворовский район | 5 | 1962 | кирпич | 1 |  | 44,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 22 Суворовский район | 2 | 1988 | дерев | 1 |  | 154,6 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 23 Суворовский район | 2 | 1992 | кирпич | 1 |  | 29,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 24 Суворовский район | 7 | 1960 | кирпич | 1 |  | 155,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 25 Суворовский район | 1 | 1988 | шлак | 1 |  | 37 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 26 Суворовский район | 3 | 1961 | бет.бл. | 1 |  | 155 | 155 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 26-б Суворовский район | 7 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 157,6 | 157,6 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 27 Суворовский район | 2 | 1962 | кирпич | 1 |  | 73,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 28 Суворовский район | 6 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 155,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 29 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 44,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 30 Суворовский район | 2 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 155,5 | 155,5 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 31 Суворовский район | 1 | 1964 | деревян | 1 |  | 155,4 | 155,4 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 32 Суворовский район | 1 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 70,4 | 70,4 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 33 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 37 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 34 Суворовский район | 3 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 155,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 35 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 42 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 36 Суворовский район | 6 | 1988 | бет.бл. | 1 |  | 82 | 82 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 37 Суворовский район | 1 | 1988 | кирпич | 1 |  | 97,4 | 97,4 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 38 Суворовский район | 1 | 1960 | бет.бл. | 1 |  | 70,2 | 70,2 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 39 Суворовский район | 3 | 1988 | дерев | 1 |  | 56 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 40 Суворовский район | 1 | 1965 | бет.бл. | 1 |  | 78 | 78 | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 42 Суворовский район | 3 | 1965 | бет.бл. | 1 |  | 86,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 43 Суворовский район | 2 | 1960 | дерев | 1 |  | 47,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 44 Суворовский район | 1 | 1959 | бет.бл. | 1 |  | 34,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 45 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 48,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 47 Суворовский район | 2 | 1992 | дерев | 1 |  | 41,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 49 Суворовский район | 1 | 1992 | кирпич | 1 |  | 41,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 51 Суворовский район | 4 | 1992 | дерев | 1 |  | 53,4 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Чекалина д. № 53 Суворовский район | 1 | 1992 |  | 1 |  | 49,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 1 Суворовский район | 3 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155,9 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 4 Суворовский район | 2 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155,5 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 6 Суворовский район | 6 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 6-а Суворовский район | 7 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 156,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 7 Суворовский район | 7 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Больничная д. № 9 Суворовский район | 3 | 1974 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  | КСГВС | 12,5 | 2003-2004 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 1 Суворовский район | 5 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 1-а Суворовский район | 5 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 2 Суворовский район | 8 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 3 Суворовский район | 1 | 1992 | щитовой | 1 |  | 157,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 4 Суворовский район | 5 | 1992 | бет.бл. | 1 |  | 155,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 2-а Суворовский район | 5 | 1989 | бет.бл. | 1 |  | 155,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 5 Суворовский район | 4 | 1967 | бет.бл. | 1 |  | 155,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 6 Суворовский район | 2 | 1979 | бет.бл. | 1 |  | 156,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 7 Суворовский район | 3 | 1970 | бет.бл. | 1 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 8 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 125.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 9 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 10 Суворовский район | 1 | 1974 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 11 Суворовский район | 3 | 1970 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 11 Суворовский район | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 12 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 13 Суворовский район | 2 | 1972 | дерев | 1 |  | 44.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 14 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 39,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 15 Суворовский район | 3 | 1972 | дерев | 1 |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 16 Суворовский район | 4 | 1972 | дерев | 1 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 17 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 17-а Суворовский район | 6 | 1973 | дерев | 1 |  | 70,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 17-б Суворовский район | 3 | 1972 | дерев | 1 |  | 72,1 | 72,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 18 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 19 Суворовский район | 6 | 1972 | дерев | 1 |  | 77,7 | 77,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 20 Суворовский район | 4 | 1968 | дерев | 1 |  | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 21 Суворовский район | 4 | 1962 | дерев | 1 |  | 66,4 | 66,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 23 Суворовский район | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 24 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 114,2 | 114,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Лесная д. № 25 Суворовский район | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 39,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 1 Суворовский район | 1 | 1972 | дерев | 1 |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 2 Суворовский район | 1 | 1947 | дерев | 1 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 2-а Суворовский район | 2 | 1974 | дерев | 1 |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 2-б Суворовский район | 4 | 1972 | кирпич | 1 |  | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 3 Суворовский район | 9 | 1972 | дерев | 1 |  | 94,2 | 94,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 4 Суворовский район | 1 | 1972 | кирпич | 1 |  | 141,8 | 141,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 5Суворовский район | 5 | 1968 | кирпич | 1 |  | 190,8 | 190,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 6 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 95,2 | 95,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 7 Суворовский район | 7 | 1963 | дерев | 1 |  | 90,4 | 90,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 8 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 9 Суворовский район | 2 | 1959 | дерев | 1 |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 10 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 11 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 12 Суворовский район | 2 | 1970 | дерев | 1 |  | 41,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 13 Суворовский район | 4 | 1956 | дерев | 1 |  | 50.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 14 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 14-а Суворовский район | 1 | 1937 | залив | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 15 Суворовский район | 1 | 1955 | шлак | 1 |  | 51,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 16 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 17 Суворовский район | 1 | 1939 | дерев | 1 |  | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 18 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 20 Суворовский район | 0 | 1961 | дерев | 1 |  | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 22 Суворовский район | 0 | 1954 | дерев | 1 |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 24 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 26 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 30 Суворовский район | 1 | 1940 | деревян | 1 |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 32 Суворовский район | 1 | 1961 | деревян | 1 |  | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 34 Суворовский район | 1 | 1963 | деревян | 1 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 36 Суворовский район | 1 | 1967 | деревян | 1 |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 36-а Суворовский район | 2 | 1960 | деревян | 1 |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 38 Суворовский район | 4 | 1958 | деревян | 1 |  | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 40 Суворовский район | 1 | 1958 | деревян | 1 |  | 47,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 42 Суворовский район | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 44 Суворовский район | 2 | 1959 | дерев | 1 |  | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 46 Суворовский район | 1 | 1971 | дерев | 1 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 48 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 50 Суворовский район | 2 | 1957 | дерев | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 52 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 54 Суворовский район | 1 | 1945 | дерев | 1 |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 54-а Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 56 Суворовский район | 1 | 1973 | дерев | 1 |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 56-а Суворовский район | 1 | 1953 | дерев | 1 |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 58 Суворовский район | 5 | 1960 | кирпич | 1 |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 60 Суворовский район | 1 | 1964 | дерев | 1 |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 62 Суворовский район | 1 | 1958 | дерев | 1 |  | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 64 Суворовский район | 1 | 1956 | дерев | 1 |  | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 66 | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 68 Суворовский район | 1 | 1974 | шлак | 1 |  | 63,8 | 63,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 70 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 72 Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 32,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 74 Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 76 Суворовский район | 2 | 1963 | шлак | 1 |  | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 78 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 43.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 80 Суворовский район | 1 | 2000 | дерев | 1 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 80-а Суворовский район | 1 | 1951 | дерев | 1 |  | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 82 Суворовский район | 1 | 1980 | деревян | 1 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 84 Суворовский район | 1 | 1967 | шлак | 1 |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 84-а Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 86 | 1 | 1957 | дерев | 1 |  | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 86-а Суворовский район | 1 | 1967 | дерев | 1 |  | 63,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 88 Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 44,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 88-а Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 90 Суворовский район | 1 | 1961 | залив | 1 |  | 95,3 | 95,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 90-а Суворовский район | 1 | 1961 | дерев | 1 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 92 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 94 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 96 Суворовский район | 1 | 1949 | дерев | 1 |  | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 100 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 102 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино ул. Набережная д. № 104 Суворовский район | 5 | 1960 | дерев | 1 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 1 Суворовский район | 1 | 1965 | дерев | 1 |  | 47,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 1-а Суворовский район | 1 | 1960 | дерев | 1 |  | 41,3 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 1-б Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 30,3 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 2 Суворовский район | 1 | 1960 | шлак | 1 |  | 49,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 2-а Суворовский район | 1 | 1968 | дерев | 1 |  | 45 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 3 Суворовский район | 1 | 1970 | залив | 1 |  | 29,9 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 3-а Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 26,1 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 4Суворовский район | 1 | 1970 | дерев | 1 |  | 54,5 | 54,5 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 5 Суворовский район | 1 | 1972 | кирпич | 1 |  | 62,9 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 6 Суворовский район | 3 | 1971 | дерев | 1 |  | 41,7 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 7 Суворовский район | 4 | 1951 | залив | 1 |  | 69,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 8 Суворовский район | 1 | 1959 | дерев | 1 |  | 54,5 | 54,5 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 9 Суворовский район | 3 | 1963 | дерев | 1 |  | 62,9 | 62,9 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 9-а Суворовский район | 5 | 1962 | дерев | 1 |  | 41,7 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 10 Суворовский район | 4 | 1965 | дерев | 1 |  | 120 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 11 Суворовский район | 4 | 1963 | шлак | 1 |  | 89,1 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 12 Суворовский район | 1 | 1962 | шлак | 1 |  | 51 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 13 Суворовский район | 2 | 1965 | кирпич | 1 |  | 69,6 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 14 Суворовский район | 1 | 1963 | шлак | 1 |  | 59,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 14-а Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 56,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 15 Суворовский район | 3 | 1961 | кирпич | 1 |  | 58,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 16 Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 46,1 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 17 Суворовский район | 3 | 1964 | шлак | 1 |  | 84,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 18 Суворовский район | 2 | 1963 | дерев | 1 |  | 72 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 19 Суворовский район | 1 | 1963 | дерев | 1 |  | 70,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 20 Суворовский район | 2 | 1964 | дерев | 1 |  | 59,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 21 Суворовский район | 3 | 1961 | шлак | 1 |  | 57 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 22 Суворовский район | 2 | 1963 | кирпич | 1 |  | 50,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 23 Суворовский район | 2 | 1964 | шлак | 1 |  | 76 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 24 | 2 | 1963 | кирпич | 1 |  | 56,4 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 27 Суворовский район | 2 | 1963 | кирпич | 1 |  | 55,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 28 Суворовский район | 4 | 1963 | кирпич | 1 |  | 97,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 29 Суворовский район | 5 | 1964 | шлак | 1 |  | 51 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 30 Суворовский район | 2 | 1963 | шлак | 1 |  | 58,9 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 31Суворовский район | 1 | 1961 | шлак | 1 |  | 83,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 32 Суворовский район | 1 | 1978 | шлак | 1 |  | 36,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 33 Суворовский район | 6 | 1961 | кирпич | 1 |  | 72,9 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 34 Суворовский район | 3 | 1966 | кирпич | 1 |  | 56,5 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 35 Суворовский район | 3 | 1963 | шлак | 1 |  | 53,8 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 36 Суворовский район | 1 | 1965 | шлак | 1 |  | 64,3 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 37 Суворовский район | 1 | 1987 | шлак | 1 |  | 77,7 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 38 Суворовский район | 1 | 1987 | кирпич | 1 |  | 70,7 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 39 Суворовский район | 6 | 1987 | шлак | 1 |  | 81 | 81 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 39-а Суворовский район | 4 | 1987 | деревян | 1 |  | 75,2 |  | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 41 Суворовский район | 8 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 46 Суворовский район | 7 | 1987 | панельн | 1 |  | 142,2 | 142,2 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 25 Суворовский район | 0 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. Первомайская д. № 26 Суворовский район | 6 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 2 Суворовский район | 4 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 4 Суворовский район | 7 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 5 Суворовский район | 5 | 1987 | панельн | 1 |  | 142 | 142 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 6 Суворовский район | 8 | 1987 | панельн | 1 |  | 210 | 210 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 8 Суворовский район | 4 | 1987 | панельн | 1 |  | 339,3 | 339,3 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 12 Суворовский район | 6 | 1987 | панельн | 1 |  | 176 | 176 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 13 Суворовский район | 33 | 1993 | панельн | 1 |  | 180,6 | 180,6 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 14 Суворовский район | 4 | 1995 | панельн | 1 |  | 250 | 250 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 15 Суворовский район | 2 | 1993 | кирпич | 2 |  | 250 | 250 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 17 Суворовский район | 2 | 1993 | панельн | 1 |  | 154.6 | 154.6 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 19 Суворовский район | 28 | 1987 | смеш | 1 |  | 140,8 | 140,8 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 20 Суворовский район | 14 | 1987 | панельн | 1 |  | 154,8 | 154,8 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 34 Суворовский район | 6 | 1987 | кирпич | 2 |  | 601,1 | 601,1 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 38 Суворовский район | 5 | 1987 | кирпич | 2 |  | 601,1 | 601,1 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 42 Суворовский район | 7 | 1987 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | п. Первомайский ул. 70 лет Октября д. № 40 Суворовский район | 6 | 1989 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 | КСГВС | 12,5 | 1991 год | да | 683 | 270 |
|  | д.№1 д.Платово Суворовский район | 7 | 1989 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №2 д.Платово Суворовский район | 5 | 1989 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №3 д.Платово Суворовский район | 4 | 1989 | панельн | 1 |  | 142,7 | 142,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №4 д.Платово Суворовский район | 6 | 1989 | панельн | 1 |  | 139.4 | 139.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №5 д.Платово Суворовский район | 7 | 1989 | панельн | 1 |  | 141 | 141 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №6 д.Платово Суворовский район | 9 | 1989 | панельн | 1 |  | 139,2 | 139,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №7 д.Платово Суворовский район | 10 | 1996 | панельн | 1 |  | 140,6 | 140,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №8 д.Платово Суворовский район | 5 | 1993 | панельн | 1 |  | 140,7 | 140,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №9 д.Платово Суворовский район | 2 | 1995 | панельн | 1 |  | 140,9 | 140,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №10 д.Платово Суворовский район | 25 | 1995 | панельн | 1 |  | 154,3 | 154,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №11д.Платово Суворовский район | 18 | 1934 | панельн | 1 |  | 154,8 | 154,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №12 д.Платово Суворовский район | 2 | 1958 | кирпич | 2 |  | 601,1 | 554,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №13 д.Платово Суворовский район | 3 | 1951 | кирпич | 2 |  | 601,1 | 554,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №14 д.Платово Суворовский район | 2 | 1850 | кирпич | 1 |  | 100,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №15 д.Платово Суворовский район | 4 | 1994 | кирпич | 1 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №16 д.Платово Суворовский район | 2 | 1994 | деревян. | 1 |  | 51,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №17 д.Платово Суворовский район | 1 | 1936 | деревян. | 1 |  | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №18 д.Платово Суворовский район | 3 | 1956 | Кирпич | 1 |  | 112,6 | 112,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д №19 д.Платово Суворовский район | 4 | 1940 | кирпич | 1 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №20 д.Платово Суворовский район | 2 | 1961 | Панел | 1 |  | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д №21 д.Платово Суворовский район | 1 | 1930 | Кирпич | 1 |  | 48,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка Суворовский район д.1 | 1 | 1935 | деревян. | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.2 Суворовский район | 1 | 1925 | шлак | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.3 Суворовский район | 2 | 1931 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.4 Суворовский район | 3 | 1947 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.5 Суворовский район | 5 | 1934 | кирпич | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.6 Суворовский район | 2 | 1962 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.7 Суворовский район | 4 | 1960 | Кирпич | 1 |  | 87,9 | 87,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.8 Суворовский район | 3 | 1925 | кирпич | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.9 Суворовский район | 2 | 1993 | кирпич | 1 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.10 Суворовский район | 3 | 1949 | Шлак | 1 |  | 49,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.11 Суворовский район | 4 | 1930 | Смешан | 1 |  | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.12 Суворовский район | 2 | 1932 | кирпич | 1 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.13 Суворовский район | 4 | 1960 | Шлак | 1 |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.14 Суворовский район | 4 | 1936 | деревян. | 1 |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.15 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.16 Суворовский район | 2 | 1961 | Кирпич | 1 |  | 91.7 | 91.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.17 Суворовский район | 1 | 1938 | Кирпич | 1 |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Н.-Александровка д.18 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.6 Суворовский район | 3 | 1937 | Кирпич | 1 |  | 56.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.7 Суворовский район | 1 | 1928 | Кирпич | 1 |  | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.8 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.9 Суворовский район | 2 | 1990 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.10 Суворовский район | 1 | 1938 | Кирпич | 1 |  | 46.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.11 Суворовский район | 2 | 1933 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.12 Суворовский район | 3 | 1935 | кирпич | 1 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.13 Суворовский район | 3 | 1927 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.14 Суворовский район | 4 | 1994 | Кирпич | 1 |  | 44.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.16 Суворовский район | 2 | 1950 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.17 Суворовский район | 4 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 73,9 | 73,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.18 Суворовский район | 4 | 1918 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.19 Суворовский район | 1 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 45.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.20 Суворовский район | 4 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 84,6 | 84,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.21 Суворовский район | 3 | 1918 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.22 Суворовский район | 0 | 1951 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.23 Суворовский район | 3 | 1920 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.24 Суворовский район | 0 | 1920 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.25 Суворовский район | 2 | 1937 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.26 Суворовский район | 1 | 1920 | Кирпич | 1 |  | 34.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.27 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д. 28 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.29 Суворовский район | 5 | 1924 | Кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.30 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.31 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Воробьево д.32 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.1 Суворовский район | 2 | 1993 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.2 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.3 Суворовский район | 2 | 1931 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.4 Суворовский район | 2 | 1928 | Кирпич | 1 |  | 76.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.5 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.6 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.7 Суворовский район | 1 | 1933 | Кирпич | 1 |  | 47.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Судово д.8 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Ст.Ханино Суворовский район | 2 | 1933 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.1* Суворовский район | 5 | 1946 | Кирпич | 1 |  | 50.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.1-а Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.1 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.3 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.4 Суворовский район | 1 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.7 Суворовский район | 1 | 1924 |  | 1 |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.14 Суворовский район | 1 | 1930 |  | 1 |  | 70,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.2-а Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Совхозная д.3-а Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Механизаторов д.3 Суворовский район | 1 |  | кирпич | 1 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Механизаторов д.2 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Механизаторов д.5 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Житня д.1 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 58 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.2 Суворовский район | 1 | 1955 |  |  |  |  |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.3 Сув. Р-н | 1 | 2000 | кирпич | 1 |  | 49 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.4 Сув. Р-н | 1 | 1984 | кирпич | 1 |  | 65,8 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.5 Суворовский район | 1 | 1982 | кирпич | 1 |  | 102 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.6 Суворовский район | 1 | 1984 | кирпич | 1 |  | 177 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.7 Суворовский район | 1 | 1953 | Смешан | 1 |  | 120,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.8 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 281,1 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.9 Суворовский район | 1 | 1984 | кирпич | 3 |  | 37 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.10 Суворовский район | 1 | 1984 | кирпич | 2 |  | 120,2 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д. Житня д.11 Сув. Р-н | 1 | 1976 | шлак | 2 |  | 108,3 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.12 Суворовский район | 1 | 1976 | шлак | 2 |  | 50,7 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.13 Сув.р-н | 1 | 1976 | панельный | 1 |  | 112 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.14 Суворовский район | 1 | 1975 | панельный | 1 |  | 112 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.15 Суворовский район | 1 | 1946 | панельный | 1 |  | 121 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.16 Суворовский район | 7 | 1956 | панельный | 1 |  | 121 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.17 Суворовский район | 1 | 1947 | панельный | 1 |  | 126 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.18 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 56 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.19 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  |  |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.20 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 48 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.21 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 52 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Житня д.22 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 54 |  | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 683 | 270 |
|  | д.Галкино д.1 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 104,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.2 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.3 Суворовский район | 3 | 1949 | Кирпич | 1 |  | 76,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.4 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 81,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.5 Суворовский район | 1 | 1961 | Кирпич | 1 |  | 135.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.6 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.7 Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.8 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.9 Суворовский район | 1 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.10 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.11 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.12 Суворовский район | 1 | 1950 | Кирпич | 1 |  | 95,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.13 Суворовский район | 6 | 1959 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.14 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.15 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.16 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Галкино д.17 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.1 Суворовский район | 2 | 1959 | шлак | 1 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.2 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.3 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.4 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.5 Суворовский район | 1 | 1951 | деревян | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.6 Суворовский район | 1 | 1936 | шлак | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.7 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д. 8 Суворовский район | 1 | 1951 | Кирпич | 1 |  | 99.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.9 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.10 Суворовский район | 1 | 1928 | шлак | 1 |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д. 11 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.12 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирп | 1 |  | 60.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.13 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.14 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.15 Суворовский район | 2 | 1942 | шлак | 1 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.16 Суворовский район | 2 | 1958 | Кирпич | 1 |  | 82,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.17 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.18Суворовский район | 1 | 1943 | кирпич | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-1 д.19Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.20Суворовский район | 1 | 1961 | Кирпич | 1 |  | 40.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.21 Суворовский район | 1 | 1971 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.22 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.23 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.24 Суворовский район | 3 | 1932 | Кирпич | 1 |  | 50.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.25 Суворовский район | 1 | 1927 | Шлак | 1 |  | 61.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Матюково-2 д.26 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.1 Суворовский район | 1 | 1932 | Кирпич | 1 |  | 44.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.2 Суворовский район | 1 | 1938 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.3 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.4 Суворовский район | 1 | 1928 | Кирпич | 1 |  | 55.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.5 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.6 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.7 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.8 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.9 Суворовский район | 1 | 1952 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.10 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.11 Суворовский район | 2 | 1957 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.12 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.13 Суворовский район | 2 | 1956 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.14 Суворовский район | 2 | 1948 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.15 Суворовский район | 1 | 1953 | Кирпич | 1 |  | 66.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.16 Суворовский район | 5 | 1950 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.17 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.18 Суворовский район | 3 | 1954 | кирпич | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.19 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.20 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.21 Суворовский район | 1 | 1951 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.22 Суворовский район | 3 | 1951 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.23 Суворовский район | 1 | 1949 | Кирпич | 1 |  | 59.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.24 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.25 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.26 Суворовский район | 1 | 1938 | Кирпич | 1 |  | 65.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.27 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.28 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.29 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.30 Суворовский район | 1 | 2000 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.31 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.32 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 56,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.33 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 59,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.34 Суворовский район | 1 | 1934 | Дер | 1 |  | 140.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.35 Суворовский район | 1 | 1960 | Деревян | 1 |  | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.36 Суворовский район | 1 | 1940 | деревян | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.37 Суворовский район | 1 | 1932 | Деревян | 1 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.38 Суворовский район | 1 | 1918 | шлак | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.39 Суворовский район | 1 | 1920 | Дерев | 1 |  | 43,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.40 Суворовский район | 1 | 2003 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.41 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.42 Суворовский район | 1 | 1957 | деревян | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.43 Суворовский район | 1 | 1922 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.44 Суворовский район | 1 | 1927 | деревян | 1 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.45 Суворовский район | 1 | 1950 | Шлак | 1 |  | 32.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.46 Суворовский район | 1 | 1959 | Деревян | 1 |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.47 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.48 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.49 Суворовский район | 1 | 1949 | Кирпич | 1 |  | 57.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.50 Суворовский район | 1 | 1927 | Деревян | 1 |  | 45.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.51 Суворовский район | 1 | 1935 | Дер | 1 |  | 79.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.52 Суворовский район | 4 | 1934 | кирпич | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.53 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.54 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.55 Суворовский район | 1 | 1972 | кирпич | 1 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зябрево д.56 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.1 Суворовский район | 3 | 1930 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.2 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.3 Суворовский район | 1 | 1934 | Кирпич | 1 |  | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.4 Суворовский район | 2 | 1961 | кирпич | 1 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.5 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.6 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.7 Суворовский район | 3 | 1937 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.8 Суворовский район | 2 | 1933 | Кирпич | 1 |  | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.9 Суворовский район | 3 | 1972 | кирпич | 1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.10 Суворовский район | 2 | 1951 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.11 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.12 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.13 Суворовский район | 3 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 53.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.14 Суворовский район | 1 | 1929 | Дер | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Дмитриека д.15 Суворовский район | 4 | 1934 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.1 Суворовский район | 3 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 36.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.2 Суворовский район | 3 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 56.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.3 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.4 Суворовский район | 3 | 1921 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.5 Суворовский район | 1 | 1959 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.6 Суворовский район | 2 | 1925 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.7 Суворовский район | 5 | 1964 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.8 Суворовский район | 4 | 1930 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.9 Суворовский район | 3 | 1942 | Кирпич | 1 |  | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.10 Суворовский район | 5 | 1937 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.11 Суворовский район | 3 | 1917 | Кирпич | 1 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.12 Суворовский район | 3 | 1934 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.13 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.14 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.15 Суворовский район | 3 | 1945 | Кирпич | 1 |  | 180.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.16 Суворовский район | 2 | 1956 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.17 Суворовский район | 2 | 1943 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Суворово д.18 Суворовский район | 2 | 1925 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.1 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.2 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 56,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.3 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.4 Суворовский район | 3 | 2004 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.5 Суворовский район | 6 | 1931 | кирпич | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.6 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.7 Суворовский район | 4 | 1930 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.8 Суворовский район | 1 | 1931 | Кирпич | 1 |  | 36.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.9 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.10 Суворовский район | 3 | 1934 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.11 Суворовский район | 3 | 1936 | кирпич | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.12 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.13 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.14 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.15 Суворовский район | 5 | 1945 | кирпич | 1 |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.16 Суворовский район | 3 | 1955 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.17 Суворовский район | 1 | 1948 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.18 Суворовский район | 2 | 1950 | кирпич | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.19 Суворовский район | 2 | 1950 | кирпич | 3 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.20 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 2 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.21 Суворовский район | 4 | 1949 | кирпич | 2 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.22 Суворовский район | 3 | 1954 | кирпич | 2 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.23 Суворовский район | 4 | 1959 | Дерев | 1 |  | 40.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.24 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.25 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.26 Суворовский район | 4 | 1949 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.27 Суворовский район | 2 | 1952 | кирпич | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.28 Суворовский район | 1 | 1946 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.29 Суворовский район | 3 | 1954 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Полагино д.30 Суворовский район | 6 | 1950 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.2 Суворовский район | 6 | 1950 | Деревян | 1 |  | 28,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.3 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.4 Суворовский район | 1 | 1963 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.5 Суворовский район | 1 | 1949 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.6 Суворовский район | 6 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 55.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.7 Суворовский район | 1 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.8 Суворовский район | 1 | 1937 | Кирпич | 1 |  | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.9 Суворовский район | 4 | 1929 | кирпич | 1 |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.10 Суворовский район | 3 | 1945 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.11 Суворовский район | 1 | 1955 | кирпич | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.12 Суворовский район | 3 | 1961 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.13 Суворовский район | 1 | 1934 | Кирпич | 1 |  | 51.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.14 Суворовский район | 2 | 1927 | кирпич | 1 |  | 38.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.15 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.16 Суворовский район | 1 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 50.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.17 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.18 Суворовский район | 5 | 1922 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.19 Суворовский район | 1 | 1948 | Кирпич | 1 |  | 38.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.20 Суворовский район | 1 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 48.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Токарево д.21 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Иванчиково д.2 Суворовский район | 2 | 1940 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Иванчиково д.3 Суворовский район | 0 | 1960 | кирпич | 1 |  | 42.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Иванчиково д.4 Суворовский район | 2 | 1926 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.1 Суворовский район | 2 | 1928 | Кирпич | 1 |  | 105,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.2 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.3 Суворовский район | 1 | 1929 | Кирпич | 1 |  | 86.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.4 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.5 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.6 Суворовский район | 2 | 1925 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.7 Суворовский район | 5 | 1934 | кирпич | 1 |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.8 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.9 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.10 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.11 | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.12 | 1 | 1960 | кирпич | 1 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.13 | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.14 | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.15 | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.16 | 1 | 1930 | Кирпич | 1 |  | 158.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.17 | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мосолово д.18 | 1 | 1067 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д. 1 Суворовский район | 1 | 1954 | кирпич | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.2 Суворовский район | 1 | 1956 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д. 3 Суворовский район | 1 | 1961 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.4 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д. 5 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.6 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.7 Суворовский район | 1 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 52.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.8 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.9 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.10 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.11 Суворовский район | 1 | 1925 | кирпич | 1 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.12 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.13 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 43.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.14 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.15 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.16 Суворовский район | 7 | 1931 | кирпич | 1 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.17 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.18 Суворовский район | 1 | 1953 | кирпич | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.19 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.20 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.21 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.22 Суворовский район | 1 | 1935 | Кирпич | 1 |  | 73.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.23 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.24 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.25 Суворовский район | 3 | 1940 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Точна д.26 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д. 3 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П.Михайловский д.6 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.7 Суворовский район | 1 |  | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.8 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.9 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.12 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.13 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.15 Суворовский район | 1 | 1965 | Деревян | 1 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.20 Суворовский район | 6 | 1945 | кирпич | 1 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.21 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.22 Суворовский район | 1 | 1920 | Кирпич | 1 |  | 43.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.23 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.24 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.26 Суворовский район | 2 | 1929 | Кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.27 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.28 Суворовский район | 1 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 113,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.29 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.30 Суворовский район | 1 | 1924 | Кирпич | 1 |  | 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.31 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.32 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.33 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.34 Суворовский район | 1 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Михайловский д.35 Суворовский район | 1 | 1918 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.1 Суворовский район | 1 | 1920 | Кирпич | 1 |  | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.2 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.4 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.5 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 31.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.6 Суворовский район | 2 | 1934 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.7 Суворовский район | 2 | 1945 | Кирпич | 1 |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Митинка д.14 Суворовский район | 1 | 1920 | Кирпич | 1 |  | 40,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.1 Суворовский район | 1 | 1918 | Кирпич | 1 |  | 62,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.2 Суворовский район | 1 | 1921 | Кирпич | 1 |  | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.3 Суворовский район | 1 | 1925 | Кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.4 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.5 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.6 Суворовский район | 1 | 1919 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.7 Суворовский район | 3 | 1921 | Кирпич | 1 |  | 43.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.8 Суворовский район | 1 | 1927 | Кирпич | 1 |  | 51.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.9 Суворовский район | 1 | 1930 | Кирпич | 1 |  | 97.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.10 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.11 Суворовский район | 1 | 1926 | Кирпич | 1 |  | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.12 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.13 Суворовский район | 1 | 1936 | Кирпич | 1 |  | 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.14 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.15 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.16 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.18 Суворовский район | 1 | 1929 | Кирпич | 1 |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.19 Суворовский район | 1 | 1932 | Деревян | 1 |  | 79,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бутырки д.22 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.1 Суворовский район | 2 | 1938 | Кирпич | 1 |  | 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.2 Суворовский район | 1 | 1951 | Дерев | 1 |  | 45.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.3 Суворовский район | 2 | 1951 | кирпич | 1 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.4 Суворовский район | 2 | 1936 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргунрво д.5 Суворовский район | 1 | 1915 | кирпич | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.6 Суворовский район | 5 | 1928 | Смешан | 1 |  | 66.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.7 Суворовский район | 1 | 1936 | Деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.8 Суворовский район | 3 | 1915 | кирпич | 1 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Аргуново д.9 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.1 Суворовский район | 1 | 1957 | кирпич | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.2 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.3 Суворовский район | 3 | 1969 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.4 Суворовский район | 1 | 1965 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.5 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.6 Суворовский район | 1 | 1969 | кирпич | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Леохино д.7 Суворовский район | 1 | 1967 | кирпич | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д. 1 Суворовский район | 1 | 1968 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.2 Суворовский район | 1 | 1949 | Кирпич | 1 |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.3 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.4 Суворовский район | 1 | 1958 | кирпич | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.5 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.6 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.7 Суворовский район | 1 | 1938 | кирпич | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.8 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.9 Суворовский район | 1 | 1958 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.10 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.11 Суворовский район | 1 | 1928 | кирпич | 1 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.12 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.13 Суворовский район | 1 | 1923 | Деревян | 1 |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.15 Суворовский район | 1 | 1920 | деревян | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.16 Суворовский район | 1 | 1948 | деревян | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.17 Суворовский район | 1 | 1956 | деревян | 1 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.18 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.19 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.20 Суворовский район | 1 | 1932 | кирпич | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.21 Суворовский район | 1 | 1936 | Дерев | 1 |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.22 Суворовский район | 1 | 1921 | кирпич | 3 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.23 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 2 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.24 Суворовский район | 1 | 1949 | деревян | 2 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.25 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 2 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.26 Суворовский район | 1 | 1964 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.27 Суворовский район | 4 | 1926 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.28 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.29 Суворовский район | 1 | 1931 | Деревян | 1 |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.30 Суворовский район | 1 | 1934 | Бревен | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.31 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.32 Суворовский район | 3 | 1935 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.33 Суворовский район | 1 | 1929 | деревян | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.34 Суворовский район | 1 | 1925 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.35 Суворовский район | 2 | 1957 | деревян | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.36 Суворовский район | 1 | 1998 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.37 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.38 Суворовский район | 3 | 1929 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.39 Суворовский район | 2 | 1932 | Деревян | 1 |  | 47,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Д.-Русаново д.40 Суворовский район | 3 | 1928 | блочн | 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Погост д.1 Суворовский район | 2 | 1929 | деревян | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Погост д. 2 Суворовский район | 3 | 1929 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Погост д.3 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Погост д.4 Суворовский район | 3 | 1995 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.1 Суворовский район | 1 | 1926 | Кирпич | 1 |  | 44,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.2 Суворовский район | 4 | 1954 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.3 Суворовский район | 3 | 1922 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.4 Суворовский район | 3 | 1926 | Шлак | 1 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.5 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.6 Суворовский район | 3 | 1936 | Деревян | 1 |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.7 Суворовский район | 1 | 1928 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Косторово д.8 Суворовский район | 2 | 1930 | деревян | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.1 Суворовский район | 5 | 1926 | деревян | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.2 Суворовский район | 4 | 1923 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.3 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.4 Суворовский район | 5 | 1927 | кирпич | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.5 Суворовский район | 3 | 1915 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.6 Суворовский район | 3 | 1931 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.7 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.8 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.9 Суворовский район | 3 | 1930 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.10 Суворовский район | 2 | 1926 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.11 Суворовский район | 2 | 1921 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.12 Суворовский район | 2 | 1926 |  | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.13 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.14 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.15 Суворовский район | 1 | 1962 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.16 Суворовский район | 3 | 1926 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.17 Суворовский район | 6 | 1923 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.18 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Клевцово д.19 Суворовский район | 4 | 1930 | Бревен | 1 |  | 58,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Родионов д.1 Сув.р. | 1 | 1932 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.1Суворовский район | 3 | 1932 | деревян | 1 |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.3 Суворовский район | 3 | 1936 | деревян | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.4 Суворовский район | 3 | 1920 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.5 Суворовский район | 1 | 1933 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.6 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Н-Ханино д.7 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.3 Суворовский район | 5 | 1918 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.1 Суворовский район | 3 | 1914 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.2 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.4 Суворовский район | 2 | 1989 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.5 Суворовский район | 2 | 1931 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.6 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.7 Суворовский район | 4 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.8 Суворовский район | 3 | 1927 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Лисово д.9 Суворовский район | 4 | 1927 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Лисово д.10 Суворовский район | 1 | 1931 | деревян | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Кочетовка д.1 Сув. Р. | 1 | 1937 | деревян | 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д. 2 Суворовский район | 4 | 1970 | деревян | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.11 Суворовский район | 2 | 1970 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.25 Суворовский район | 1 | 1924 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.28 Суворовский район | 3 | 1933 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.29 Суворовский район | 6 | 1920 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.31 Суворовский район | 6 | 1922 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.32 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.33 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.34 Суворовский район | 1 | 1926 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.35 Суворовский район | 4 | 1923 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.36 Суворовский район | 3 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.37 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.38 Суворовский район | 3 | 1915 | дерев | 1 |  | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 41 Суворовский район | 1 | 1931 | Смешан | 1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 42 Суворовский район | 2 | 1926 | кирпич | 1 |  | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 45 Суворовский район | 1 | 1923 | Шлак | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 46 Суворовский район | 6 | 1929 | Смешан | 1 |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 47 Суворовский район | 1 | 1934 | кирпич | 1 |  | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 48 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 49 Суворовский район | 4 | 1929 | кирпич | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 50 Суворовский район | 3 | 1928 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 51 Суворовский район | 1 | 1935 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 52 Суворовский район | 3 | 1947 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 53 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 54 Суворовский район | 2 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 55 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 56 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 57 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д. 58 Суворовский район | 5 | 1929 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.61 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.62 Суворовский район | 1 | 1940 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Своино д.63 Суворовский район | 1 | 1947 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.1а Суворовский район | 2 | 1933 | кирпич | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.1б Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.2а Суворовский район | 2 | 1940 | Кирпич | 1 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.2б Суворовский район | 2 | 1950 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.3 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.4 Суворовский район | 1 | 1929 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.5 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.6 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.7 Суворовский район | 2 | 1930 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.8 Суворовский район | 5 | 1935 | деревян | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.9а Суворовский район | 1 | 1951 | Деревян | 1 |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.9б Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.10 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.11 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.12 Суворовский район | 1 | 1933 | Кирпич | 1 |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.13 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.14 Суворовский район | 1 | 1989 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.15 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.16 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.17 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.18 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.19 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.20 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.21 Суворовский район | 1 | 1937 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.22 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.23 Суворовский район | 1 | 1970 | деревян | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.24 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.25 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.26 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.27 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.28а Суворовский район | 1 | 1989 | Деревян | 1 |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.29 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.30Суворовский район | 1 | 1939 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.31 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.32 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.33 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.34 Суворовский район | 7 | 1931 | кирпич | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.34 Суворовский район | 1 | 1937 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.35 Суворовский район | 1 | 1970 | кирпич | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малиновка д.28б Суворовский район | 1 | 1970 |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.1 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 113,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.2 Суворовский район | 1 | 1933 | Кирпич | 1 |  | 142,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.3 | 1 | 1920 | деревян | 1 |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.4 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.5 Суворовский район | 1 | 1928 | Деревян | 1 |  | 41,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.6 Суворовский район | 3 | 1929 | деревян | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.7 Суворовский район | 1 | 1929 | деревян | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.8 Суворовский район | 1 | 1923 | Кирпич | 1 |  | 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.9 Суворовский район | 1 | 1995 | Деревян | 1 |  | 46,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Беляево д.10 Суворовский район | 1 | 1926 | Бревен | 1 |  | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.1 Суворовский район | 1 | 1954 | Бревен | 1 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.2 Суворовский район | 1 | 1922 | Кирпич | 1 |  | 94,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.3 Суворовский район | 1 | 1926 | деревян | 1 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.4 Суворовский район | 1 | 1923 | деревян | 1 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.5 Суворовский район | 1 | 1936 | кирпич | 1 |  | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.6 Суворовский район | 6 | 1934 | кирпич | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.7 Суворовский район | 1 | 1951 | кирпич | 1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Касторово д.8 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.1 Суворовский район | 1 | 1923 | кирпич | 1 |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.2 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.3 Суворовский район | 2 | 1933 | кирпич | 1 |  | 63.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.4 Суворовский район | 1 | 1939 | деревян | 1 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Завалье д.5 Суворовский район | 1 | 1989 | кирпич | 1 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.1 Суворовский район | 1 | 1931 | кирпич | 1 |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.2 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.3 Суворовский район | 1 | 1939 | кирпич | 1 |  | 113,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.4 Суворовский район | 1 | 1927 | кирпич | 1 |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.5 Суворовский район | 1 | 1924 | кирпич | 1 |  | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.6 Суворовский район | 1 | 1933 | кирпич | 1 |  | 93.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.7 Суворовский район | 1 | 1920 | кирпич | 1 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.8 Суворовский район | 1 | 1922 | кирпич | 1 |  | 42.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.9 Суворовский район | 1 | 1929 | кирпич | 1 |  | 82,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Исаково д.10 Суворовский район | 1 | 1930 | кирпич | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| село Берёзово | Кирова д.1 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 130,0 | 113,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.2 | 0 | 1967 | кирпич | 1 | - | 53,9 | 45,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.3 | 1 | 1920 | кирпич | 1 | - | 28,3 | 18,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.4 | 1 | 1933 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 15,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.5 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 114,3 | 98,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.6 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 25,6 | 17,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.7 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.8 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 80,0 | 64,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.9 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.11 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 64,0 | 48,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.12 | 1 | 1932 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.13 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 58,0 | 49,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.14 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.17 | 1 | 1967 | кирпич | 1 | - | 42,9 | 20,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.18 | 2 | 1948 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.19 | 1 | 1931 | кирпич | 1 | - | 70,0 | 54,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.20 | 1 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 46,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.21 | 3 | 1932 | кирпич | 1 | - | 62,0 | 47,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.22 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.23 | 0 | 1949 | кирпич | 1 | - | 53,0 | 44,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.27 | 8 | 1937 | кирпич | 1 | - | 54,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.32 | 5 | 1938 | кирпич | 1 | - | 57,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.34 | 3 | 1949 | бревенчатый | 1 | - | 70,2 | 28,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.36 | 0 | 1941 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.37 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 37,8 | 29,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.39 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 54,9 | 31,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.40 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.41 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.50 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 100,0 | 91,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.51 | 0 | 1910 | кирпич | 1 | - | 57,0 | 34,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.52 | 0 | 1912 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.53 | 0 | 1993 | кирпич | 1 | - | 96,3 | 87,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.56 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.57 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 39,0 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.58 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 86,0 | 77,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.60 | 2 | 1937 | кирпич | 1 | - | 65,0 | 56,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.64 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 50,4 | 42,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.65 | 0 | 1938 | смешан | 1 | - | 39,0 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.66 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 50,8 | 42,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.73 | 2 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 18,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.74 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 70,5 | 53,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.76 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.78 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 54,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.80 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 33,1 | 24,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.85 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.86 | 2 | 1958 | шлаков | 1 | - | 84,8 | 76,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.87 | 0 | 1949 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.89 | 1 | 1927 | кирпич | 1 | - | 102,9 | 86,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.90 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.130 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.131 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.132 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 56,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.133 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 98,0 | 81,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.134 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 82,8 | 74,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.135 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 46,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.136 | 1 | 1932 | кирпич | 1 | - | 70,0 | 61,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.137 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.138 | 2 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.139 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.140 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.141 | 2 | 1953 | кирпич | 1 | - | 68,4 | 60,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.142 | 2 | 1951 | бревенчатый | 1 | - | 55,2 | 46,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.143 | 0 | 1951 | бревенчатый | 1 | - | 55,2 | 46,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.144 | 0 | 1936 | шлаконал | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.145 | 1 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.146 | 1 | 1948 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.147 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.148 | 6 | 1931 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.149 | 0 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 53,3 | 44,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.150 | 0 | 1963 | кирпич | 1 | - | 33,6 | 25,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.151 | 0 | 1949 | шлаков | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.152 | 0 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 54,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.153 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.154 | 0 | 1957 | шлаконал | 1 | - | 40,6 | 32,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.155 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.156 | 0 | 1956 | кирпич | 1 | - | 62,6 | 54,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.157 | 4 | 1952 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.158 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 37,1 | 28,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.159 | 0 | 1917 | смешан | 1 | - | 63,0 | 54,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.160 | 1 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 18,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.161 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 44,7 | 36,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.162 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 31,0 | 22,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.163 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.164 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 59,0 | 50,06 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.165 | 0 | 1946 | шлаконал | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.166 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 14,0 | 5,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.167 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 25,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.168 | 2 | 1972 | кирпич | 1 | - | 52,8 | 44,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.169 | 0 | 2011 | деревянный | 2 | - | 78,2 | 69,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.170 | 0 | 1944 | бревенчатый | 1 | - | 52,8 | 44,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.171 | 2 | 1946 | кирпич | 1 | - | 80,7 | 72,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.172 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.173 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 31,9 | 23,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.174 | 2 | 1920 | бревенчатый | 1 | - | 57,7 | 49,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.175 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 60,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.176 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.177 | 1 | 1934 | шлаконалив | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.178 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 44,8 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.179 | 1 | 1942 | кирпич | 1 | - | 43,9 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.180 | 1 | 1946 | кирпич | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.181 | 6 | 1967 | кирпич | 1 | - | 58,0 | 49,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.182 | 0 | 1930 | кирпич | 1 | - | 70,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.183 | 2 | 1936 | кирпич | 1 | - | 79,2 | 62,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.184 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.185 | 1 | 1917 | смешан | 1 | - | 94,8 | 86,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирова д.186 | 0 | 1957 | кирпич | 1 | - | 61,0 | 52,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.1 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 31,1 | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.2 | 1 | 1917 | кирпич | 1 | - | 97,1 | 88,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.3 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.4 | 4 | 1957 | кирпич | 1 | - | 71,9 | 63,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.5 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.6 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.7 | 1 | 1952 | кирпич | 1 | - | 43,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.8 | 1 | 1946 | бревенчатый | 1 | - | 53,2 | 44,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.9 | 4 | 1936 | кирпич | 1 | - | 103,8 | 87,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.10 | 3 | 1951 | кирпич | 1 | - | 45,8 | 37,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.12 | 1 | 1950 | бревенчатый | 1 | - | 46,0 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.13 | 0 | 1952 | смешан | 1 | - | 67,9 | 30,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.14 | 1 | 1948 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.15 | 4 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 70,3 | 61,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.16 | 1 | 1947 | кирпич | 2 | - | 102,0 | 93,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.17 | 1 | 1951 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.18 | 1 | 1954 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.19 | 0 | 1949 | бревенчатый | 1 | - | 39,6 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.20 | 5 | 1951 | кирпич | 1 | - | 154,6 | 89,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.21 | 1 | 1953 | кирпич | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.22 | 3 | 1939 | кирпич | 1 | - | 111,4 | 94,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.23 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 18,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.27 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 27,5 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.28 | 5 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.29 | 7 | 1991 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 135,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.30 | 8 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.31 | 4 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.32 | 1 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.33 | 4 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Романова д.34 | 0 | 1987 | кирпич | 1 | - | 67,2 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
| д.Безово | 3 | 1 | 1955 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | 0 | 1954 | кирпич | 1 | - | 30,3 | 18,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | 0 | 1952 | кирпич | 1 | - | 41,6 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | 8 | 1954 | кирпич | 1 | - | 125,2 | 114,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | 1 | 1924 | дерево | 1 | - | 41,4 | 33,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 13 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 55,3 | 46,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | 14 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 52,0 | 43,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | 5 | 1956 | кирпич | 1 | - | 53,6 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 47,3 | 38.9 | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | 1 | 1952 | кирпич | 1 | - | 50,8 | 42,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | 1 | 1923 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 80,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | 3 | 1912 | кирпич | 1 | - | 58,8 | 24,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | 0 | 1956 | кирпич | 1 | - | 50,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | 1 | 1920 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | 0 | 1919 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | 1 | 1922 | кирпич | 1 | - | 50,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | 1 | 1918 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | 0 | 1918 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 27 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 67,7 | 59,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 28 | 0 | 1957 | кирпич | 1 | - | 48,4 | 31,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 29 | 0 | 1910 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | 30 | 1 | 1914 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 31 | 0 | 1914 | шлаков | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 32 | 1 | 1912 | шлаков | 1 | - | 58,5 | 50,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | 33 | 0 | 1957 | шлаконалив | 1 | - | 49,7 | 41,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 34 | 0 | 1939 | шлаков | 1 | - | 33,4 | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 35 | 0 | 1910 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 36 | 0 | 1914 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 37 | 0 | 1956 | шлаков | 1 | - | 48,1 | 33,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 38 | 0 | 1912 | шлаков | 1 | - | 72,0 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 39 | 3 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 63,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 40 | 2 | 1952 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 41 | 0 | 1910 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 42 | 0 | 1920 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 43 | 0 | 1920 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 44 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 45 | 1 | 1953 | бревенчатый | 1 | - | 49,3 | 40,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | 46 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 72,0 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 47 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 110,8 | 85,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | 48 | 1 | 1922 | кирпич | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 49 | 0 | 1912 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 50 | 0 | 1910 | шлаков | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 51 | 1 | 1958 | шлаков | 1 | - | 33,0 | 24,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 52 | 0 | 1959 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 53 | 1 | 1959 | кирпич | 1 | - | 47,9 | 39,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | 55 | 1 | 1955 | шлаков | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 56 | 1 | 1905 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
| п.Южно-Ватце вский | 1 | 3 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 45,8 | 37,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 2 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 45,8 | 37,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | 7 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 69,9 | 34,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | 1 | 1970 | бревенчатый | 1 | - | 94,8 | 78,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | 1 | 1971 | бревенчатый | 1 | - | 63,7 | 36,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | 1 | 1971 | бревенчатый | 1 | - | 92,1 | 75,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | 2 | 1971 | бревенчатый | 1 | - | 61,9 | 45,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | 8 | 1 | 1972 | бревенчатый | 1 | - | 77,4 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | 6 | 1972 | бревенчатый | 1 | - | 80,1 | 63,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | 3 | 1973 | бревенчатый | 1 | - | 94,0 | 77,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | 4 | 1973 | бревенчатый | 1 | - | 34,7 | 26,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | 3 | 1973 | бревенчатый | 1 | - | 138,0 | 121,2 | - | - | - | - | - | - |
| с.Кулешово | д.1 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.2 | 2 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.3 | 1 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.4 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.5 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.6 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.7 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.8 | 11 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.9 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.10 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.11 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.12 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.13 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.14 | 0 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.15 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.16 | 2 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.17 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.18 | 3 | 1981 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.19 | 10 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.20 | 0 | 1917 | кирп. с зас | 1 | - | 65,1 | 56,7 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.21 | 4 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.22 | 2 | 1979 | бревенчатый | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.23 | 7 | 1987 | кирпич | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.24 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 33,8 | 25,4 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.25 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.26 | 3 | 1930 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.27 | 2 | 1988 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.29 | 5 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.30 | 1 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.31 | 1 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 38,1 | 29,7 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.35 | 9 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.37 | 2 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 54,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.40 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 89,0 | 72,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.41 | 13 | 1989 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.42 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.43 | 3 | 1990 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.44 | 0 | 1990 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.45 | 9 | 1991 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.46 | 0 | 1939 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.47 | 7 | 1937 | кирпич | 1 | - | 129,8 | 117,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.48 | 1 | 1990 | кирпич | 1 | - | 126,8 | 118,4 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.49 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 100,6 | 92,2 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.51 | 0 | 1962 | бревенчатый | 1 | - | 73,5 | 65,1 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.55 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 53,0 | 44,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.57 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.61 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 56,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.63 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.65 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
| ул.40 лет Победы | д.75 | 2 | 1939 | бревенчатый | 1 | - | 76,2 | 67,8 | - | - | - | - | - | - |
| с.Кулешово (без улицы) | д.1 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 43,8 | 35,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 16,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 145,6 | 128,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 83,7 | 75,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 0 | 1965 | кирпич | 1 | - | 49,5 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 44,9 | 36,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1930 | кирпич | 1 | - | 27,0 | 18,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 61,9 | 53,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 36,1 | 27,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 25,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.12 | 0 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 40,2 | 31,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 0 | 1930 | кирпич | 1 | - | 73,1 | 64,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 40,9 | 32,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 53,0 | 44,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 1 | 1917 | кирпич | 1 | - | 65,1 | 56,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 69,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 48,0 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.21 | 2 | 1932 | кирпич | 1 | - | 35,7 | 27,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.22 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 56,7 | 48,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.23 | 2 | 1924 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.24 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,9 | 26,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.25 | 0 | 1921 | кирпич | 1 | - | 39,2 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.26 | 1 | 1923 | кирпич | 1 | - | 70,9 | 62,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.27 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 26,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.28 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.29 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.30 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 22,8 | 14,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.31 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 57,7 | 40,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.32 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.33 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 21,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.34 | 5 | 1932 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.35 | 1 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.36 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.37 | 1 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.38 | 0 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.39 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.40 | 0 | 1952 | бревенчатый | 1 | - | 42,1 | 33,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.41 | 0 | 1966 | бревенчатый | 1 | - | 51,8 | 43,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.42 | 0 | 1921 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.43 | 0 | 1962 | смешан | 1 | - | 40,4 | 32,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.44 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 35,3 | 28,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.46 | 2 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.47 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,9 | 20,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.48 | 2 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 44,7 | 36,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.49 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 46,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.50 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 37,2 | 28,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.51 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.52 | 2 | 1922 | кирпич | 1 | - | 49,0 | 32,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.53 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 25,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.54 | 1 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 45,5 | 37,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.55 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 64,4 | 56,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.56 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.57 | 3 | 1927 | кирпич | 1 | - | 61,6 | 53,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.58 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.59 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 92,0 | 35,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.60 | 6 | 1928 | кирпич | 1 | - | 82,7 | 74,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.61 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 85,1 | 29,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.62 | 0 | 1931 | шлаков | 1 | - | 34,0 | 19,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.63 | 0 | 1932 | шлаков | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.64 | 4 | 1928 | кирпич | 1 | - | 41,7 | 33,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.65 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.66 | 3 | 1922 | кирпич | 1 | - | 88,0 | 71,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.67 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.68 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.69 | 0 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 42,6 | 34,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.70 | 1 | 1929 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.71 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 18,6 | 18,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.72 | 1 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.73 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 41,5 | 33,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.74 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 42,1 | 37,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.75 | 5 | 1925 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.76 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.77 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 49,8 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.78 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.79 | 1 | 1923 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.80 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.81 | 1 | 1926 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.82 | 4 | 1925 | кирпич | 1 | - | 64,9 | 56,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.83 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 44,5 | 36,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.84 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.85 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.86 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.87 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.88 | 1 | 1927 | кирпич | 1 | - | 22,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.89 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.90 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.91 | 0 | 1921 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 136 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.92 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 23,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.93 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.94 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 91,1 | 82,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.95 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 24,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.96 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 41,4 | 33,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.97 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 26,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.98 | 2 | 1930 | кирпич | 1 | - | 54,0 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.99 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.100 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 49,8 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.101 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 28,8 | 20,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.102 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.103 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 49,4 | 41,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.104 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 16,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.105 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.106 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.107 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.108 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 64,9 | 56,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.109 | 2 | 1930 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.110 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 49,5 | 41,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.111 | 2 | 1934 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.112 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.113 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 53,2 | 44,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.114 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 68,0 | 51,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.115 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.116 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.117 | 1 | 1963 | кирпич | 1 | - | 51,5 | 43,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.118 | 2 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.119 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.120 | 1 | 1947 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.121 | 2 | 1939 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.122 | 0 | 1946 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 28,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.123 | 2 | 1948 | кирпич | 1 | - | 49,5 | 41,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.124 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.125 | 1 | 1968 | кирпич | 1 | - | 74,1 | 65,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.126 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.127 | 7 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.128 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.129 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.130 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.131 | 2 | 1931 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.132 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.135 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.138 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.139 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.140 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 36,1 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.141 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 48,2 | 39,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.142 | 9 | 1936 | кирпич | 1 | - | 62,4 | 47,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.143 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.144 | 11 | 1936 | кирпич | 1 | - | 41,1 | 32,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.145 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.146 | 2 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.147 | 1 | 1985 | сб.панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.148 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.149 | 3 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.150 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.152 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.158 | 11 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.159 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.162 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.163 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.170 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.171 | 6 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.172 | 0 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.175 | 7 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.177 | 2 | 1981 | кирпич | 1 | - | 77,0 | 68,6 | - | - | - | - | - | - |
| с.Мишнево | д.1 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 49,0 | 32,2 | КСГВС | 12,5 | 2017 год | да | 376 | 132 |
|  | д.2 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 1 | 1950 | кирпич | 1 | - | 62,2 | 45,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1900 | кирп. с засып. | 1 | - | 54,7 | 37,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 58,1 | 49,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 2 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 29,8 | 21,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Д.12 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 68,0 | 51,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.21 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.22 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.23 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.24 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.25 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 86,3 | 77,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.26 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 66,2 | 52,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.27 | 0 | 1938 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.28 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 74,0 | 57,2 | КСГВС | 12,5 | 2018 год | да | 420 | 158 |
|  | д.29 | 0 | 1934 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.30 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 40,9 | 32,6 | КСГВС | 12,5 | 2017 год | да | 310 | 115 |
|  | д.31 | 0 | 1947 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.32 | 0 | 1942 | кирпич | 1 | - | 38,2 | 29,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.33 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.34 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 72,0 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.35 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.36 | 0 | 1937 | кирпич | 1 | - | 48,0 | 27,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.37 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.38 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 33,8 | 25,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.39 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 104,3 | 95,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.40 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 28,2 | 19,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.41 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 69,3 | 60,9 | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 478 | 168 |
|  | д.42 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.43 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.44 | 0 | 1935 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 59,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.45 | 0 | 1936 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.46 | 1 | 1938 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 21,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.47 | 1 | 1939 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.48 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.49 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.50 | 1 | 1935 | кирпич | 1 | - | 24,2 | 15,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.53 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 86,0 | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.54 | 1 | 1936 | кирпич | 1 | - | 73,0 | 56,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.56 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.57 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 31,4 | 23,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.58 | 1 | 1934 | кирпич | 1 | - | 41,1 | 32,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.59 | 0 | 1920 | кирпич | 1 | - | 32,9 | 24,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.60 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.61 | 1 | 1985 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.62 | 6 | 1985 | кирпич | 1 | - | 45,0 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.63 | 3 | 1985 | кирпич | 1 | - | 52,0 | 35,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.64 | 5 | 1985 | кирпич | 1 | - | 52,0 | 35,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.65 | 1 | 1985 | кирпич | 1 | - | 62,2 | 53,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.66 | 10 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.67 | 12 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.68 | 5 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.69 | 2 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.70 | 8 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 144,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.71 | 2 | 1934 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.72 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 54,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.73 | 0 | 1932 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.74 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.75 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.76 | 0 | 1925 | дерево | 1 | - | 34,7 | 26,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.77 | 8 | 1985 | сб. панель | 1 | - | 144,0 | 144,0 | КСГВС | 12,5 | 2017 год | да | 567 | 138 |
|  | д.78 | 0 | 1926 | дерево | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.79 | 0 | 1953 | кирпич | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.80 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 45,2 | 36,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.81 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 43,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.83 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.84 | 0 | 1917 | кирпич | 1 | - | 47,0 | 38,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.85 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.86 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.87 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 81,0 | 64,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.88 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.89 | 1 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | КСГВС | 12,5 | 2018 год | да | 378 | 126 |
|  | д.90 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.91 | 1 | 1927 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.92 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.93 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.94 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | КСГВС | 12,5 | 2017 год | да | 347 | 115 |
|  | д.96 | 0 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.97 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.98 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.100 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 74,3 | 65,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.101 | 0 | 1924 | кирпич | 1 | - | 88,0 | 71,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.102 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 50,2 | 41,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.103 | 0 | 1933 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.104 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.105 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 43,0 | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.106 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.107 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.108 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.109 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.110 | 1 | 1931 | кирпич | 1 | - | 76,0 | 67,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.111 | 0 | 1929 | кирпич | 1 | - | 80,0 | 63,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.112 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.113 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 44,0 | 35,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.114 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 57,7 | 49,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.115 | 3 | 1923 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.116 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.117 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.118 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 50,5 | 42,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.119 | 0 | 1925 | кирпич | 1 | - | 75,0 | 58,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.120 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 75,0 | 58,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.121 | 0 | 1923 | кирпич | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.122 | 0 | 1922 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.123 | 0 | 1928 | кирпич | 1 | - | 71,0 | 54,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.124 | 0 | 1931 | кирпич | 1 | - | 65,0 | 48,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.125 | 0 | 1927 | кирпич | 1 | - | 42,0 | 33,6 | КСГВС | 12,5 | 2017 год | да | 376 | 132 |
|  | д.126 | 0 | 1926 | кирпич | 1 | - | 59,3 | 50,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.127 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 42,0 | 33,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.128 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 49,0 | 32,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.129 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.130 | 0 | 1951 | кирпич | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.131 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.132 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.133 | 1 | 1950 | кирпич | 1 | - | 62,2 | 45,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.134 | 0 | 1900 | кирп. с засып. | 1 | - | 54,7 | 37,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.135 | 0 | 1957 | бревенчатый | 1 | - | 58,1 | 49,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.136 | 0 | 1948 | кирпич | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.137 | 2 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.138 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 29,8 | 21,4 | КСГВС | 12,5 | 2011 год | да | 286 | 94 |
|  | д.139 | 0 | 1950 | кирпич | 1 | - | 39,0 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
| п.Льва Толстого | д.1 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 24,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1960 | бревенчатый | 1 | - | 67,0 | 58,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 1 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 33,0 | 24,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1948 | бревенчатый | 1 | - | 70,4 | 62,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1921 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 1 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 29,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.12 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 0 | 1933 | бревенчатый | 1 | - | 29,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 24,7 | 16,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 30,2 | 21,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 46,4 | 38,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.21 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.22 | 1 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.23 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 62,2 | 45,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.24 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.25 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.26 | 0 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
| п.Оматы | д.1 | 2 | 1960 | бревенчатый | 1 | - | 44,9 | 36,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 56,9 | 48,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 44,2 | 35,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 53,9 | 45,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 49,7 | 41,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 62,3 | 53,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 41,0 | 32,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 45,6 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 1 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.12 | 0 | 1956 | бревенчатый | 1 | - | 62,7 | 54,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 1 | 1917 | бревенчатый | 1 | - | 44,1 | 35,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 49,0 | 40,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 7 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 29,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 44,8 | 36,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.21 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.22 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 32,7 | 24,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.23 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.24 | 2 | 1960 | бревенчатый | 1 | - | 44,9 | 36,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.25 | 0 | 1945 | бревенчатый | 1 | - | 56,9 | 48,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.26 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.27 | 0 | 1935 | бревенчатый | 1 | - | 44,2 | 35,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.28 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.29 | 0 | 1924 | бревенчатый | 1 | - | 53,9 | 45,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.30 | 0 | 1937 | бревенчатый | 1 | - | 49,7 | 41,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.31 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 62,3 | 53,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.32 | 0 | 1938 | бревенчатый | 1 | - | 41,0 | 32,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.33 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 45,6 | 37,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.34 | 1 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.35 | 0 | 1956 | бревенчатый | 1 | - | 62,7 | 54,8 | - | - | - | - | - | - |
| п.Подруса-новский | д.1 | 1 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 1 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 7 | 1927 | бревенчатый | 1 | - | 30,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1917 | бревенчатый | 1 | - | 32,9 | 24,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 0 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 47,6 | 39,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 1 | 1940 | бревенчатый | 1 | - | 26,8 | 18,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 1 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 38,0 | 29,6 | - | - | - | - | - | - |
| с.Ближнеру-саново | д.1 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1926 | бревенчатый | 1 | - | 44,3 | 35,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 6 | 1950 | бревенчатый | 1 | - | 20,2 | 11,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 5 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 37,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 2 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 0 | 1922 | бревенчатый | 1 | - | 47,3 | 30,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 1 | 1958 | бревенчатый | 1 | - | 67,8 | 59,4 | - | - | - | - | - | - |
| п.Матюхин-ский | д.1 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 44,5 | 27,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.2 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.3 | 0 | 1993 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.4 | 0 | 1936 | бревенчатый | 1 | - | 47,2 | 38,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.5 | 0 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 46,1 | 37,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.6 | 0 | 1925 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.7 | 2 | 1923 | бревенчатый | 1 | - | 35,0 | 26,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.8 | 2 | 1928 | бревенчатый | 1 | - | 74,0 | 65,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.9 | 1 | 1929 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.10 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.11 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.12 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 32,0 | 23,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.13 | 0 | 1950 | бревенчатый | 1 | - | 68,8 | 29,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.14 | 1 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 28,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.15 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 24,0 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.16 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 31,0 | 22,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.17 | 0 | 1930 | бревенчатый | 1 | - | 27,6 | 19,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.18 | 0 | 1931 | бревенчатый | 1 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.19 | 1 | 1932 | бревенчатый | 1 | - | 34,0 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | д.20 | 0 | 1934 | бревенчатый | 1 | - | 36,0 | 27,6 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: филиал МБУК КДО «Юго-Восточное»

Общие сведения:

1. Населенный пункт – с.Берёзово

2. Улица – Романова

3. Дом – 24

4. Год постройки – 1968

5. Материал стен здания – кирпич

6. Кол-во этажей – 1

7. Год запланированного сноса – нет

8. Общая площадь здания, м2 – 351,2

9. Кол-во потребителей (персонал и т.д.) – 1 сотрудник, средн.посещаемость  - 5 чел.

Таблица 2.1

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |  |
| 1970 | - | основное электрич. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 кВт | - | 43200 кВт |

Наименоваие объекта: филиал МБУК КДО «Юго-Восточное»

Общие сведения:

1.Населенный пункт – с.Кулешово

2.Улица – 40 лет Победы

3.Дом – 32

4.Год постройки – 1970

5.Материал стен здания – кирпич

6.Кол-во этажей – 1

7.Год запланированного сноса – нет

8.Общая площадь здания, м2 – 366,2

9. Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –

Таблица 2.4

| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/ резервное) | Котлы ед. | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок, Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб, тн., кВт) | Потребление топлива за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная производительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс.м3 |
| 1970 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |

___________________________________________________

Таблица 2.6

| Информация об оснащенности приборами учета | Тип системы ГВС | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация) приборов учета |  | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал/час | Годовое потребление теплоты, Гкал | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (среднечасовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/час | Отопление | ГВС | Сумма | В том числе отопление по ПУ | В том числе ГВС по ПУ | Наличие (да/нет) | На пищеприготовление (да/нет) | На горячее водоснабжение (да/нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление, м3 | Годовое потребление газа на нужды ГВС, м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

____________________________________________________

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Таблица 2.7

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающим трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | - | - | - | -4 | - | - | - | -18 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | -5 | - | - | - | -19 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | -6 | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | -7 | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | -8 | - | - | - | -22 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | -9 | - | - | - | -23 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | -10 | - | - | - | -24 | - | - | - |
| 3 | - | - | - | -11 | - | - | - | -25 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | -12 | - | - | - | -26 | - | - | - |
| 1 | - | - |  | -13 | - | - | - | -27 | - | - | - |
| 0 | - | - | - | -14 | - | - | - | -28 | - | - | - |
| -1 | - | - | - | -15 | - | - | - | -29 | - | - | - |
| -2 | - | - | - | -16 | - | - |  | -30 | - | - | - |
| -3 | - | - | - | -17 | - | - | - | -31 | - | - | - |

Характеристика тепловых сетей

Таблица 2.8

| Наименование участка | Физическая длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию (кап.ремонта) | % износа | Dу подающего трубопровода, мм | Dу обратного трубопровода, мм | Тип прокладки | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Перспективы модернизации системы теплоснабжения объектов социальной и иных сфер

Таблица 2.10.

| Наименование населенного пункта, объекта | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| с.Кулешово | Газификация ФАП с.Кулешово | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| с.Березово | Газификация ФАП с.Березово | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| с.Шмарово | Газификация ФАП с.Шмарово | - | - | - | - | - | 1,5 | - |
| с.Березово | Газификация учреждения культуры- филиала МБУК КДО «Юго-Восточное» | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| д.Своино | Газификация ФАП д.Своино | - | - | - | 1,0 | - | - | - |

Наименование объекта: МКОУ «Ханинская СОШ»

1.Населённый пункт – п.Ханино

2.Улица – Садовая

3. Дом – 2

4.Год постройки –

5.Материал стен –

6.Количество этажей – двухэтажное здание

7.Год запланированного сноса – не запланирован

8.Общая площадь здания – 1580,9м²

9.Количество потребителей – 97

Таблица 2.12

| Характеристика источника теплоснабжения МБОУ «Ханинская СОШ» |
| --- |
| Год ввода в эксплу атацию | Год капиталь ного ремонта | Вид топлива (основное резервное) | Котлы, ед ПВ-100. | Установленная мощность котельной Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Г кал/час | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Средне Суточ ный рас ход топ лива | Потребление топлива за год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вид | Проектная производи тельность | Фактич еская произво дитель ность |  | т. у. т | т.н.т. Тыс. м³ |
|  |  |  | всего | В т. ч. Резерв ных |  |  | Зимний период | Весеннее-осенний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | газ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование объекта: МБУК КДО «Юго-Восточное»

1.Населённый пункт – п.Ханино

2.Улица –Соетская

3. Дом – 5

4.Год постройки – 1973

5.Материал стен – кирпичные

6.Количество этажей – одно этажное здание

7.Год запланированного сноса – не запланирован

8.Общая площадь здания –530,3м²

9.Количество потребителей –7.

Таблица 2.13

| Характеристика источника теплоснабжения МБУК КДО «Юго-Восточное» |
| --- |
| Год ввода в эксплу атацию | Год капиталь ного ремонта | Вид топлива (основное резервное) | Котлы, ед ОАГВ 29-3 | Установленная мощность котельной Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Г кал/час | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Размер подключенных нагрузок Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Средне Суточ ный рас ход топ лива | Потребление топлива за год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вид | Проектная производи тельность | Фактич еская произво дитель ность |  | т. у. т | т.н.т. Тыс. м³ |
|  |  |  | всего | В т. ч. Резерв ных |  |  | Зимний период | Весеннее-осенний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | газ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.14

| Информация об оснащённости приборами учёта | Информация о системе теплоснабжения | информация о системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учёта |  |  | Договорные расчетные тепловые нагрузки здания, Гкал/час | Годовое потребление теплоты | газификация |
| ГВС | отопление | ГВС | Тип системы ГВС ГГВСГВС | отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая | ГВС максимальная | Суммарная проектная договорная нагрузка Гкал/ч | Отопление | ГВС | сумма | В том числе на отопление по ПУ | в том числе ГВС по ПУ | наличие (да/нет) | на пищеприготовление (да/нет) | На горячке водоснабжение да/нет) | на отопление | годовое потребление газа на отопление м³ | годовое потребление газа на нужды ГВС м³ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет | марка котлов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  | Да | да | ПВ-100 | 73,1 тыс. м³ в год | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да | - | - | да | ОАГВ 29-3 |  | - |

III.Перспективное развитие системы теплоснабжения

Перспективы модернизации системы теплоснабжения жилищного фонда

| Наименование населённого пункта | Количество домов переводимые на газовые источники теплоснабжения Ед. | Этапы (количество подключаемых зданий, прогнозируемые объёмы потребления) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | Ед. | м³ | Ед. | м³ в год | Ед. | м³ | Ед. | м³ | Ед. | м³ | Ед. | м³ | Ед. | м³ |
| д.Андреевка | 25 | 12 | 1560 | 8 | 1040 | 5 | 7290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Марково | 3 | 1 | 110 | 2 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Борисово | 24 |  |  |  |  | 7 | 980 | 5 | 630 | 4 | 470 | 5 | 630 | 3 | 370 |
| п.Ханино по ул.Первомайская, Колхозная, Свободы , Школьная Советская | 5 | 2 | 230 | 3 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Богданово | 43 |  |  |  |  | 24 | 3840 | 8 | 1200 | 7 | 980 | 4 | 640 |  |  |
| д.Своино | 34 |  |  |  |  | 12 | 1680 | 9 | 1440 | 6 | 1020 | 7 | 1160 |  |  |
| д.Юрово | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 3360 | 12 | 1680 |
| с.Красное Михайлово. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 460 | 4 | 5230 | 1 | 120 |
| д.Малиновка | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1120 | 6 | 8750 | 5 | 810 |
| д.Платовка | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 2240 | 7 | 1120 |
| д.Зяборево | 32 |  |  |  |  |  |  | 6 | 810 | 8 | 970 | 12 | 1680 | 6 | 820 |
| д.Михайловка | 15 |  |  |  |  |  |  | 4 | 510 | 5 | 630 | 4 | 520 | 2 | 230 |

| Наименование населенного пункта | Кол-во домов, переводимых на газовые источники теплоснабжения, ед. | Этапы (количество подключаемых зданий, прогнозируемые объемы потребления) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | ед. | м3 | ед. | м3 | ед. | м3 | ед. | м3 | ед. | м3 | ед. | м3 | ед. | м3 |
| с. Берёзово | 118 | - | - | 23 | 2990 | 46 | 6120 | 26 | 3640 | 18 | 2520 | 3 | 410 | 2 | 230 |
| с. Кулешово | 104 | 3 | 410 | 38 | 4560 | 26 | 3640 | 18 | 2340 | 12 | 1740 | 5 | 720 | 2 | 270 |
| с. Мишнево | 32 | 4 | 510 | 8 | 1050 | 7 | 930 | 6 | 815 | 3 | 370 | 2 | 235 | 2 | 235 |
| д. Безово | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1050 | 5 | 720 | 6 | 815 | 3 | 370 |
| с.Шмарово | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2240 | 11 | 1430 | 9 | 1260 |

| Наименование населенного пункта, описание зоны перспективной застройки | Кол-во и тип домов, ед. | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| с. Берёзово, ул.Лесная | 33 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| с. Кулешово | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| с. Мишнево | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| с. Ближнерусаново | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Безово | - | - | - |  | 2 | 1 | - | - |
| пос. Оматы | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| пос. Матюхинский | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| пос. Льва Толстого | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |

IV. Графическая часть

Карта п. Ханино с указанием месторасположения газовых котельных

| Обозначение | Наименование объекта(котельной) | Обозначение | Наименованиеобъекта(котельной) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МКОУ «Ханинская СОШ» |  | МБУК КДО «Юго-Восточное» |